## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築に伴う電気設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市東区可知一丁目83番地2
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期 8.2か月
令和 9年 3月 5日まで 積算時期 令和 8年 3月
工事概要
○電気設備工事
電灯設備、動力設備、発電設備、構内交換設備、誘導支援設備、
テレビ共同受信設備、 火災報知設備
〇建築物概要
<構 造> 木造2階建
<延べ面積> 312.18㎡
<所 要 室> 児童クラブ室(2室)、多目的室、静養室、便所ほか
〇別途工事 建築工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新営屋内工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
発電設備
1
式
構内交換設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 非常警報
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
10
ｍ
耐衝撃性 | (22) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 70㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (30)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 6
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 300× 300× 300
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
二種金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
分電盤 LM-1 | 鋼板製 屋内埋込型 指定色塗装
1
面
取引開閉器盤 | 屋外屋根付･壁掛型 ｽﾃﾝﾚｽ製
| MCCB3P225AF/125AT(逆接可能型) x1 | 1
| MCCB3P 100AF/ 100AT x1 |  | 面
引込金物 | L型ｱﾝｸﾞﾙ 溶融亜鉛ﾒｯｷ
1
個
接地極埋設標 | 黄銅板製
3
枚
接地極 | 14φ×1.5m(ED)
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m(ED ELB)
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 121
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 315
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 25
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 45
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 40
付) |  |  | 個
位置ﾎﾞｯｸｽ用 | ﾎﾞｯｸｽ1個あたり
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200× 200× 200
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 7
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 4W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 0.5A ×1 ﾈｰﾑ付確認表示灯付 | 8
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 0.5A ×1 ﾈｰﾑ付確認表示灯付 | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 時差消灯ｽｲｯﾁ30秒(玄関) | 1
個
ｽｲｯﾁ | 防水ｽｲｯﾁ 3路
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(ELK)抜け止め接地
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 125V | 4
個
ｻｲｸﾙ扇 | 40㎝
6
台
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀ | ～8台以下同時運転用
(ｻｲｸﾙ扇用) | 電源ﾎﾞｯｸｽ共 | 2
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
26
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
6
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
8
個
LED照明器具 | LRS1 - -22 LN
6
個
LED照明器具 | LRS1RP - -13 LN
2
個
LED照明器具 | LGB81770 LE1 相当品
2
個
LED照明器具 | NNN12200B 相当品
| LEDﾗﾝﾌﾟ共 | 2
個
LED照明器具 | LGWC80360 LE1 相当品
6
個
LED照明器具 | LGB85042 LE1 相当品
1
個
防火区画貫通処理 | 金属管用 (75)
8
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 341
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 100
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 100
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 34
付) |  |  | 個
位置ﾎﾞｯｸｽ用 | ﾎﾞｯｸｽ1個あたり
ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ |  | 10
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(EET)ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付接地
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 125V | 12
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2(2EET)ｱｰｽﾀｰﾐﾅﾙ付接地
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 125V | 33
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 15A(39φ)×2 ET付接地
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
新営屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 9
ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
新営屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 50
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
44
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
8
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200× 200× 200
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
新営屋内工事 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 1C FEP内(PF･CD)
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-28 露出
電線管(PF管) |  | 4
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2 緑色
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) 125V | 1
| 通電表示ﾗﾝﾌﾟ付 |  | 個
防雨入線・引込ｶﾊ | 防雨引込ｶﾊﾞｰ
ﾞｰ |  | 1
個
引出ﾌﾟﾚｰﾄ | ﾉｽﾞﾙﾁｯﾌﾟ(φ16)×3
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
新営屋内工事 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太陽光ﾓｼﾞｭｰﾙ | 単結晶太陽電池 7.2kW相当
1
式
太陽電池取付架台
1
式
延長ｹｰﾌﾞﾙ
1
式
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 1φ3W 5.5kW,屋外壁掛型
1
台
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ | 操作ﾘﾓｺﾝ
1
式
計測監視装置
1
式
表示装置 | 32型
1
台
機器据付工事費 | ﾚｯｶｰ費・法定福利費含む
1
式
試運転調整費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
新営屋内工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
(PF管内) |  |  | ｍ
導入線(PF管内)
34
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (30)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 24
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(樹脂製) |  | 4
個
防雨入線・引込ｶﾊ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
ﾞｰ |  | 2
個
端子盤 T-1 | 鋼板製 屋内埋込型 指定色塗装
1
面
接地極埋設標 | 黄銅板製
1
枚
接地極 | 14φ×1.5m(EDt)
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
新営屋内工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内)
9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
新営屋内工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内)
37
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 37
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 2
個
防雨入線・引込ｶﾊ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
ﾞｰ |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
新営屋内工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 非常警報
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
非常警報一体型 | 埋込
2
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0001
料 |  | 1
式
計

## 別紙明細
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0001
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 9
月
計