## 表紙
| 令和8年度 |  |  | 「週休2日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築に伴う機械設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市東区可知一丁目83番地2
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期 8.2か月
令和 9 年 3 月 5 日まで 積算時期 令和8年3月
工事概要
〇機械設備工事 空調設備、換気設備、衛生器具設備、
給水設備、排水設備、給湯設備
○建築物概要
<構 造> 木造2階建
<延べ面積> 312.18m2
<所 要 室> 児童クラブ室（2室）、多目的室、静養室、便所ほか
○別途工事 建築工事、電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事
1
式
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | 配管設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 給水設備
1
式
計
排水設備 | 排水設備
1
式
計
給湯設備 | 給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 給水設備
1
式
計
排水設備 | 排水設備
1
式
計
発生材処理 | 発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 天井ｶｾｯﾄ4方向形(同時ﾂｲﾝ)
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | QC＝20.0kW QH=22.4kW | 2
| ﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 組
ACR-1 | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | QC＝2.8Kw QH=3.6Kw | 2
| ﾘﾓｺﾝ,付属品共 |  | 組
二段置室外機架台
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径（ 1/4B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 10
ｍ
冷媒用 | 9.52外径（ 3/8B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 42
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 10
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 18
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 24
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 40A
保温付き） |  | 6
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 25A
保温付き） |  | 31
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 16A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 | 100A
17
ｍ
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-1 | 各形格子ｸﾞﾘﾙ φ200 240m3/h
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(防虫網付) | 2
| 指定色塗装 付属品共 |  | 台
EF-2 | φ100 50m3/h
天井埋込換気扇 | SUS製深型ﾌｰﾄﾞ(防虫網付) | 6
| 指定色塗装 付属品共 |  | 台
EF-3 | φ300 981m3/h
壁付換気扇 | SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防虫網付) | 2
| 指定色塗装 付属品共 |  | 台
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ 防虫網付 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ用
| 指定色塗装 | 2
個
OA-1 | 屋内－給気ｸﾞﾘﾙφ200用
給気口 | 屋外－SUS製深型ﾌｰﾄﾞφ200 | 8
| (防虫網付)指定色塗装 |  | 組
OA-2 | 屋内－給気ｸﾞﾘﾙφ150用
給気口 | 屋外－SUS製深型ﾌｰﾄﾞφ150 | 2
| (防虫網付)指定色塗装 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 15
ｍ
排気筒 保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ・隠ぺい
2
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | BC-Z30S,DT-Z350,CF-49AT
6
組
紙巻器 | CF-63HST
4
個
Ｌ型手摺 | NKF-3WU2
2
組
化粧鏡 | KF3045
2
枚
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ | KF-15U
4
個
ﾏﾙﾁｼﾝｸ | S-17,LF-7KRZ-13-U,SF-25PA,SF-10E
2
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
6
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 16
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 14
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 34
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 4
(SGP-VD) |  |  | ｍ
洗濯用水栓 | LF-WJ50KQA
1
個
立水栓 | LF-14ZSPF-13(65)-U
8
個
横水栓 | LF-7K-13-U
2
個
横水栓 | LF-7R-13-U
1
個
水栓柱 | SUS製 900L
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 6
個
流しﾄﾗｯﾌﾟ | T14BA 50A
1
個
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ | 非防水形
1
個
低水位吸気弁 | 50A
3
個
通気金物 | SUS製深型ﾌｰﾄﾞ 100Φ（防虫網付）
| 指定色塗装 | 1
個
通気金物 | SUS製深型ﾌｰﾄﾞ 65Φ（防虫網付）
| 指定色塗装 | 1
個
排水目皿 | D金具 50A
1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水設備等計画確
認申請書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 給湯設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
台下電気温水器 | EHW-1 貯湯量 12L
| AC100V 1.1Kw 付属品共 | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 75
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A ×500L
1
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 40A
桝内設置用） |  | 2
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 25A
桝内設置用） |  | 1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-1( 550H)
2
組
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
1
組
配管分岐 | 保温無 樹脂管 75A
1
か所
埋設ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 64
管(RS-VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VU) |  |  | ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90L､45L ～500H | 1
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90L､45L 501～800H | 4
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 90Y､45Y､45YS 501～800H | 1
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90Y､45Y､45YS 801～1,200H | 2
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | ST 501～800H | 1
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ﾄﾗｯﾌ | 桝径φ400
ﾟ桝 | 管底 600H 桝底800H | 1
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ﾄﾗｯﾌ | 桝径φ300
ﾟ桝 | 管底 400H 桝底600H | 1
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ﾄﾗｯﾌ | 桝径φ300
ﾟ桝 | 管底 600H 桝底800H | 4
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ300
桝 | 管底 450H 桝底600H | 3
組
塩ビ製桝蓋 SUS | φ200 ﾗｲﾄ
製鎖付き |  | 2
個
塩ビ製桝蓋 SUS | φ150 ﾗｲﾄ
製鎖付き |  | 4
個
鋳鉄製防護蓋（塩 | φ150 簡易型 T-8 ﾛｯｸ無し
ビ製桝用）内蓋付 |  | 2
き |  |  | 組
鋳鉄製防護蓋（塩 | φ200 簡易型 T-8 ﾛｯｸ無し
ビ製桝用）内蓋付 |  | 1
き |  |  | 組
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 一般仕様 密閉式
8
個
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ400 一般仕様 密閉式
1
個
穴明補修 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 26
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 42
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30
| 20A |  | ｍ
計
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 2
枚
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋内工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
90
ｍ
計
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 3
枚
計
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
埋設標示柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製,表示部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
| 100□×300L | 6
個
地中埋設標 | 鉄 製
7
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 17.53
ｍ3
山砂
9.35
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.18
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴明補修 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ150 | 1
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ125 | 2
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ100 | 4
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 24.34
ｍ3
山砂
10.25
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14.09
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
児童ｸﾗﾌﾞ棟新営屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | 台
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り | 19.6
| 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0.01
ｔ
建設発生土処分
19.6
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0013
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置設計審査 | 40mm以上 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
排水設備計画確認 | 大便器3個以上 100/110を計上
及び検査手数料 |  | 1
式
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0013
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 9
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.01
ｔ
計