## 表紙
「週休２日工事」
令和8年度
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立灘崎小学校プール長寿命化改修に伴う機械設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市南区片岡1091番地
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期８．７か月
令和 ９年 ３月１９日まで 積算時期 令和８年３月
工事概要
○機械設備工事
給水設備、排水設備、ろ過設備、換気設備、衛生器具設備
○建築物概要
<構 造>大・小プール：鉄筋コンクリート造
プール付属棟：木造
機械室上屋棟：鉄骨造
<延べ面積>大・小プール：320.00㎡（水面積）
（大プール：250.00㎡・小プール：70.00㎡）
プール付属棟：60.80㎡
機械室上屋棟：7.75㎡
○別途工事
建築工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
プール棟改修工事
1
式
便所改修工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
プール棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
ろ過設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
便所改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
プール棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
ろ過設備 | 機器新設
1
式
ろ過設備 | 循環配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 便所改修工事含む
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
便所改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
プール棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 8
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 5
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 21
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 8
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 61
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
横水栓 | T23BQ13(ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ)
3
個
横水栓 | T200SNR13(清掃用)
2
個
腰洗いｼｬﾜｰ | SUS製 25A(1800Wx300Hx90D)
2
組
洗体いｼｬﾜｰ | SUS製 25A(1600Wx2000Dx1100H)
1
組
ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ | TB18AR(ﾊｽ形)
9
個
散水栓 | T28KUHN13(ｷｰ・差込式)
| 散水栓BOX共:床埋込(SUS製) | 2
組
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
2
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 50A
桝内設置用） |  | 3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-3( 700H)
3
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
プール棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)
1
組
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A ×500L
3
個
配管切断・分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0006
復旧工事 |  | 1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
逆止弁追加工事
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
複式逆止弁 | 75mm
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 80A
1
個
逆止弁点検桝 | 700x1400x1000H
(RC造) |  | 1
個
逆止弁点検桝用 | 700x1400(枠内寸法)SS-400(4.5t)
縞鋼板蓋 | (溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ) | 1
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配管切断・分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0010
復旧工事 |  | 1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
プール棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
プール棟改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 150A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 93
管(RS-VU)改修 |  |  | ｍ
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 11
管(RS-VU)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 109
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 100A
4
個
排水目皿 | C金具 50A
4
個
排水金物 | SNC 50A
1
個
桝-1 | 600x600 H=620
排水桝 |  | 1
組
桝-2 | 600x600 H=820
排水桝 |  | 1
組
桝-3 | 600x600 H=620
排水桝 |  | 1
組
桝-4 | 600x600 H=750
排水桝 |  | 1
組
桝-5 | 600x600 H=950
排水桝 |  | 1
組
桝-6 | 600x600 H=1200
排水桝 |  | 1
組
桝-7 | 450x450 H=600
排水桝 | MHA450 | 1
組
桝-8 | 350x350 H=350
排水桝 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋付き | 1
組
桝-9 | 350x350 H=350
排水桝 | ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋付き | 1
組
桝-11 | 桝径φ300 H=300
排水桝 | 内蓋,防護蓋共 | 1
組
桝-12 | 桝径φ300 H=340
排水桝 | 内蓋,防護蓋共 | 1
組
汚-9 | □450x700H
既設汚水桝ｲﾝﾊﾞｰﾄ |  | 1
改修 |  |  | か所
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0011
復旧工事 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
プール棟改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
排水設備等計画確
認申請書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
プール棟改修工事 |  | ろ過設備 |  |  | 機器新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WF-1 | ろ過能力:60.0m3/h
手動型ろ過装置 | ろ過ｴﾚﾒﾝﾄ:枠PP(46枚)
ﾍｯﾀﾞｰ:SUS304 ろ布:ﾃﾄﾛﾝ
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ：片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
φ80xφ65x1000L/minx5.5kw
ﾍｷｬｯﾁｬｰ:φ290x600H(SS)
ｽﾗﾘｰﾀﾝｸ:φ380x500H(SS)
| 説明板､差圧滅菌機､屋外自立型手動 | 1
| 操作盤､二次側電気配線工事共 |  | 基
二次側電気工事費
1
式
搬入据付工事費
1
式
試運転調整費
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
プール棟改修工事 |  | ろ過設備 |  |  | 循環配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 7
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 150A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 24
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 82
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 150A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 13
管(RS-VU)改修 |  |  | ｍ
排水・耐衝撃性 | 屋内一般 150A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
改修 |  |  | ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 150A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 100A
2
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-5(1200H)
2
組
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
桝-10 | 桝径φ450 H=600
排水桝 | ﾚｼﾞｺﾝ製内蓋,防護蓋共 | 1
(逆洗浄用) |  |  | 組
桝-13 | 桝径φ450 H=600
排水桝 | ﾚｼﾞｺﾝ製内蓋,防護蓋共 | 1
(ﾌﾟｰﾙ排水用) |  |  | 組
汚-2 | 45°合流 150-200 H=705
小口径汚水桝 | 塩ビ製内蓋,防護蓋共 | 1
か所
汚-4 | φ400x910H
既設汚水桝ｲﾝﾊﾞｰﾄ |  | 1
改修 |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0017
復旧工事 |  | 1
式
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
プール棟改修工事 |  | ろ過設備 |  |  | 循環配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
プール棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ過機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ろ過循環配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
プール給水設備撤 | [5 empty] | 別紙 00-0022
去 |  | 1
式
プール排水設備撤 | [5 empty] | 別紙 00-0023
去 |  | 1
式
逆止弁追加切込撤 | [5 empty] | 別紙 00-0024
去 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
プール棟改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 便所改修工事含む
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生土運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
発生土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
便所改修工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-1 | φ150x60m3/hx20Pax10w
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | V-12PPM8同等品 | 2
| 深型ﾌｰﾄﾞ ｶﾞﾗﾘ付 ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ共 |  | 台
穴埋め補修 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
便所改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰掛便器 | CS597BCS SH596BAYR
| TC301(普通便座) | 1
組
棚付二連紙巻器 | YH702（取付は便器に含む）
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
便所改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
配管切断・接続 | [5 empty] | 別紙 00-0031
費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
便所改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
汚-12 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 90L､45L H=600 | 1
ﾊﾞｰﾄ桝 | 塩ビ蓋共 |  | 組
配管切断・分岐 | [5 empty] | 別紙 00-0032
費 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0033
復旧工事 |  | 1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
便所改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
プール棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 8
枚
計
配管切断・分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管切断 | 保温無 鋼管 50A
2
か所
計
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
地中埋設標 | 鉄 製
10
個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
プール棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚300mm
| φ75 | 5
か所
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0006
復旧工事 |  | 1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～25㎝
ﾄﾞ切断 |  | 2
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.1
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 0.3
㎡
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 16.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.5
ｍ3
山砂
9.1
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
プール棟改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 80A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 80A |  | 個
計
配管切断・分岐費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管分岐 | 保温無 鋼管 80A
1
か所
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0010
復旧工事 |  | 1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～30㎝
ﾄﾞ切断 |  | 4
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.4
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 1.8
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
プール棟改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0011
復旧工事 |  | 1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～25㎝
ﾄﾞ切断 |  | 20
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 1.1
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 5.4
㎡
計
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ200 | 2
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ150 | 5
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.5
ｍ3
山砂
4.8
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
プール棟改修工事 |  | ろ過設備 |  |  | 循環配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 1
枚
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9
| 100A |  | ｍ
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
配管用 | 露 出 100A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 7
塗装 |  |  | ｍ
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0017
復旧工事 |  | 1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～25㎝
ﾄﾞ切断 |  | 18
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 1
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 4.9
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
プール棟改修工事 |  | ろ過設備 |  |  | 循環配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ200 | 2
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 51.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 31.4
ｍ3
山砂
20.7
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
プール棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ろ過機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ろ過装置解体費 | 珪藻土ろ過機 40m3/h
| 再使用しない | 1
式
搬出運搬費
1
式
諸経費 | 法定福利費含む
1
式
計
ろ過循環配管撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 13
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 75A | 110
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 50A | 24
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ6.35 | 13
ｍ
弁類撤去 | 80A
| 再使用しない | 2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
プール棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
プール給水設備撤 | [5 empty] | 別紙 00-0022
去 |  | 1
式
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 50A | 7
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 40A | 3
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
（再使用無し） | 50A | 7
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
（再使用無し） | 40A | 14
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
（再使用無し） | 25A | 7
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
（再使用無し） | 20A | 1
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
再使用無し） | 50A | 1
ｍ
弁類撤去 | 50A
| 再使用しない | 3
個
弁類撤去 | 40A
| 再使用しない | 4
個
横水栓撤去 | T23B13
| 再使用しない | 1
個
洗眼水栓撤去 | T248S
| 再使用しない | 6
個
鋼管撤去（ねじ） | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
（再使用無し） | 25A | 31
ｍ
弁桝撤去 | VC-1(□180x550H)
| 再使用しない | 2
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0022/00-001
工事 |  | 1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022/00-002
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
プール棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0022/00-001
工事 |  | 1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 切断深さ ～30㎝
ﾄﾞ切断 |  | 3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1
ｍ3
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022/00-002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.7
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
プール棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
プール排水設備撤 | [5 empty] | 別紙 00-0023
去 |  | 1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 150A | 88
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 100A | 37
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 75A | 3
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 50A | 13
ｍ
弁類撤去 | 150A
| 再使用しない | 1
個
排水目皿撤去 | D-50
| 再使用しない | 3
個
排-1 | 500x500 H=620
排水桝(RC造)撤去 | 格子蓋□600相当 | 1
| 再使用しない |  | 組
排-2 | 500x500 H=850
排水桝(RC造)撤去 | 格子蓋□600相当 | 1
| 再使用しない |  | 組
排-3 | 500x500 H=540
排水桝(RC造)撤去 | 格子蓋□600相当 | 1
| 再使用しない |  | 組
排-4 | 500x500 H=570
排水桝(RC造)撤去 | 格子蓋□600相当 | 1
| 再使用しない |  | 組
排-5 | 500x500 H=990
排水桝(RC造)撤去 | 格子蓋□600相当 | 1
| 再使用しない |  | 組
排-6 | 500x500 H=1180
排水桝(RC造)撤去 | 格子蓋□600相当 | 1
| 再使用しない |  | 組
排-7 | 450x450 H=350
排水桝(市販桝) | 鉄板蓋□350相当 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 組
排-8 | 450x450 H=350
排水桝(市販桝) | 鉄板蓋□350相当 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 組
排-9 | 450x450 H=350
排水桝(市販桝) | 鉄板蓋□350相当 | 1
撤去 | 再使用しない |  | 組
汚-2 | ST 150-200 H=705
小口径汚水桝撤去 | 鉄蓋 φ200 | 1
| 再使用しない |  | 組
弁桝撤去 | □400x800H MHB-40□450相当
| 再使用しない | 1
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023/00-001
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
プール棟改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.3
ｍ3
計
逆止弁追加切込撤 | [5 empty] | 別紙 00-0024
去 |  | 1
式
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 80A | 2
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
プール棟改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 便所改修工事含む
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生土運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 36.3
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
発生土処分 | 改良土1～2種
36.3
ｍ3
計
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
発生材積込 | ｽｸﾗｯﾌﾟ
0.66
ｍ3
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
5.39
ｍ3
発生材積込 | 陶磁器くず
0.05
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
プール棟改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 便所改修工事含む
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 5.39
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 陶磁器くず | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ | 5.76
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄがら | 2.49
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 金属くず 鉄 H-3
0.62
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
1.78
ｔ
陶磁器くず
0.06
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
13.55
ｔ
ｱｽﾌｧﾙﾄがら
5.84
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
便所改修工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴埋め補修 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
穴埋め補修 | φ150 -
| - | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
便所改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断・接続 | [5 empty] | 別紙 00-0031
費 |  | 1
式
配管切断 | 保温無 鋼管 20A
2
か所
給水栓化粧ﾌﾟﾗｸﾞ | 20A
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
便所改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断・分岐 | [5 empty] | 別紙 00-0032
費 |  | 1
式
配管切断 | 保温無 樹脂管 100A
1
か所
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0033
復旧工事 |  | 1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 切断深さ ～30㎝
ﾄﾞ切断 |  | 7
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 歩道C-7-10
| 特に狭い場所 人力 路盤材共 | 1.7
| ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.1
ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
便所改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
2
組
紙巻器撤去 | 樹脂製 再使用しない
2
個
計
給水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 20A | 3
ｍ
計
排水設備 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 100A | 2
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 75A | 3
ｍ
汚-11 | 350x350 H=600
汚水桝撤去 | MHB350 | 1
| 再使用しない |  | 組
汚-12 | 350x350 H=560
汚水桝撤去 | MHB350 | 1
| 再使用しない |  | 組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037/00-001
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
便所改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.4
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0038
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置設計審査 | 40mm以上 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
排水設備計画確認 | 大便器2個以内 100/110を計上
及び検査手数料 |  | 1
式
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0038
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 9
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 43
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
1.84
ｔ
計