## 表紙
「週休２日工事」
| 令和８年度 |  |  | 工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 一宮浄化センター管理棟空調設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区一宮217番地
工 期 |  |  | 令和８年 月 日 から 共通費算定工期 ３.７ヶ月
令和８年１０月１９日 まで 積算時期 令和８年３月
工事概要
〇機械設備工事：空調設備,撤去工事
〇建築物概要
〈構 造〉鉄筋コンクリート造地上2階地下1階建
〈延べ面積〉1,910㎡
〇附帯工事
電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
火災報知設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 機器設備工事
1
式
空調設備工事 | 配管設備工事
1
式
計
撤去工事 | 空調機器撤去工事
1
式
撤去工事 | 空調配管撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 本工事で発生するすべて
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | PAC-1,天井吊り,ｼﾝｸﾞﾙ
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:14.0Kw,QH:16.0kW | 2
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ他付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | PAC-4,ﾂｲﾝ,天井ｶｾｯﾄ4方向型
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:10.0Kw,QH:11.2kW,標準ﾊﾟﾈﾙ | 2
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ他付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | PAC-6,ﾂｲﾝ,天井ｶｾｯﾄ2方向型
ｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:12.5Kw,QH:14.0Kw,標準ﾊﾟﾈﾙ, | 1
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ,ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ他付属品共 |  | 組
1階監視室 | [5 empty] | 別紙 00-0001
天井開口復旧費 |  | 1
式
2階事務室,大会議 | [5 empty] | 別紙 00-0002
室 天井開口費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒被覆銅管Ⓑ | 液管φ6.4
| ｶﾞｽ管φ12.7 | 10
ｍ
冷媒被覆銅管Ⓒ | 液管φ9.5
| ｶﾞｽ管φ15.9 | 55
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP)改修 |  |  | ｍ
穴明補修 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管切断・接続 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計装配線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
保温外装 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 6
か所
高所作業車(ﾄﾗｯｸ | 8ｍ
架装ﾘﾌﾄ) |  | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空調機器撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空調配管撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒被覆銅管撤去 | 液管φ9.5
| ｶﾞｽ管φ15.9 | 20
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 20A | 11
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
（再使用無し） | 20A | 2
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
（再使用無し） | 25A | 20
ｍ
穴埋め補修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべて
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
2
ｍ
EM-IE電線 | 14mm2
40
ｍ
ねじなし電線管 | E(75) 露出(塗装有)
(E) |  | 2
ｍ
動力分電盤
M-AC2 |  | 1
面
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり復旧 | W:200×L200 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内部
動力分電盤
M-AC1 |  | 1
面
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
20
ｍ
EM-IE電線 | 14mm2
40
ｍ
ねじなし電線管 | E(63) 露出(塗装有)
(E) |  | 30
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300 塗装共
(錆止め塗装) |  | 1
個
外壁部
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
35
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 35
ｍ
厚鋼電線管(G) | (28) 露出(塗装無)
30
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式以外
5
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 2
(SUS) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用
接地端子(ET) |  | 2
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
再使用 |  | 1
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 34
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
改修屋内工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 機器設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1階監視室 | [5 empty] | 別紙 00-0001
天井開口復旧費 |  | 1
式
天井 不燃積層 | 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧無し 突付け | 5
張り(GB-NC) |  |  | ㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 5
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 5
㎡
計
2階事務室,大会議 | [5 empty] | 別紙 00-0002
室 天井開口費 |  | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形 1300角、1300φ以下
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共 | 1
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 8
㎡
天井下地撤去 | 集積共
8
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
改修屋内工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴明補修 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ50 | 2
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ75 | 3
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ100 | 5
か所
計
配管切断・接続 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管切断 | 保温無 鋼管 20A
2
か所
配管切断 | 保温無 鋼管 25A
10
か所
配管切断 | 保温有 樹脂管 20A
1
か所
配管切断 | 保温無 樹脂管 30A
2
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 20A
1
個
ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 25A
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
改修屋内工事 |  | 空調設備工事 |  |  | 配管設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装配線 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 70
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
46
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2- 2C 管内
10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
10
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 40A |  | ｍ
計
保温外装 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 20
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空調機器撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | PAC-1,床置形,QC:12.5Kw,QH:14.0Kw
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 1
台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | PAC-2,天井ｶｾｯﾄ2方向型,
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | QC:12.5Kw,QH:14.0Kw,標準ﾊﾟﾈﾙ, | 1
| 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | PAC-3,天井吊り,
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | QC:12.5Kw,QH:14.0Kw, | 1
| 防振ﾊﾟｯﾄﾞ共 |  | 台
ﾘﾓｺﾝ撤去
2
個
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力14.0kW
3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空調配管撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴埋め補修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
穴埋め補修 | φ25 -
| - | 3
か所
穴埋め補修 | φ32 -
| - | 2
か所
穴埋め補修 | φ100 -
| - | 3
か所
計
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 11
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべて
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材積込 | がれき類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 保温くず 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.8
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 がれき類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 保温くず | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.1
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 | 0.8
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべて
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材処分 | 保温 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | がれき類 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | ﾎﾞｰﾄﾞ類 最終処分
0.1
ｔ
計
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
金属くず | H4
0.9
ｔ
鉄くず | H3
0.1
ｔ
銅くず | 1号銅線
22
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
36
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり復旧 | W:200×L200 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
0.3
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり | 床 厚30㎜ 集積共
0.04
㎡
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ
| Fc=24N/mm2 S=15 | 0.01
ｍ3
構造体強度補正
| Fc=(21+6)N/mm2 S=15 | 0.01
ｍ3
空車割増
1
台
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
動力分電盤 | 再使用しない
M-B |  | 1
撤去 |  |  | 個
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV 38-3C ｺﾛｶﾞｼ
| 再使用しない | 30
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV 5.5-4C 管内
| 再使用しない | 24
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 露出 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 露出 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
電動機離線 | 直入始動方式以外
3
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 200x200x100 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
改修屋内工事 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去 | 再使用しない | 4
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
撤去 | 再使用する | 1
個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 28
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ使用 | 4ヶ月分 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ使用 | 4ヶ月分 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 4
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 29
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.5
ｔ
計