## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 当新田資源回収所新築に伴う電気設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市南区当新田486番地1
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期７．１か月
令和９年 １月２９日まで 積算時期 令和８年３月
工事概要
〇電気設備工事
新営：ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所、資源回収所、ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫、屋外
電灯設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、
受変電設備、構内線路、発生材処理
改修：既存事業所、既存整備棟
電灯設備、構内情報通信網設備
○建築物概要
<構 造> 鉄骨造平屋建
<延べ面積> 54.63㎡
○別途工事 建築工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証費を含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営
屋内工事 | 1
式
資源回収所新営
屋内工事 | 1
式
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫新営
屋内工事 | 1
式
既存事業所改修
屋内工事 | 1
式
既存整備棟改修
屋内工事 | 1
式
新営屋外工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
資源回収所新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
既存事業所改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内交換設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
既存整備棟改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内情報通信網設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
新営屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内線路
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
資源回収所新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
既存事業所改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内交換設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
既存整備棟改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内情報通信網設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
新営屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 改修
1
式
計
構内線路 | 構内配電線路
1
式
構内線路 | 構内通信線路
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤 L-1 | ﾎｰﾑ分電盤 ﾄﾞｱ付 樹脂製
| 露出・半埋込両用型 | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P H 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
24時間換気扇用ｽｲ | 運転・強・弱(3線式)
ｯﾁ |  | 1
(取付費) |  |  | 個
人感ｾﾝｻｰ | ﾄｲﾚ用 AC100V 明るさｾﾝｻ付
| 換気扇連動(遅れOFF機能)付 | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 1
| 125V |  | 個
LED照明器具 | LSS9 -4 -48 LN
4
個
照明器具 C1 | LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ FL20Wx1灯相当
| 昼白色 1100lm AC100V | 1
| 天井直付・壁直付型 |  | 個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
1
個
照明器具 E1 | LEDｳｫｰﾙﾗｲﾄ Hf16Wx1灯相当
| 昼白色 1470lm AC100V～242V | 1
| ひとｾﾝｻ・EEｾﾝｻ機能付 |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 36
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (22) 露出(塗装有)
亜鉛付着量300g/ |  | 3
㎡以上) |  |  | ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100mm SUS.WP
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ（露出) | 2P15A×2(F用) 125V
1
個
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営屋内工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
LAN用受口 | 埋込MJ(8極8芯 CAT6A)x1
| 樹脂製ｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ | 1
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | PoE対応 4ﾎﾟｰﾄ
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ事務所新営屋内工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 1
個
端子盤 T-1 | 鋼板製 屋内露出壁掛
| 標準色塗装仕上げ | 1
| 端子板10P S.HUB収納ｽﾍﾟｰｽ |  | 面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
資源回収所新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤 L-2 | 鋼板製 屋内露出壁掛
| 標準色塗装仕上げ | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
資源回収所新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 161
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
17
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 6
個
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100mm 鋼板製
| 指定色塗装仕上げ | 2
個
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15AHx1 + 3W15ALx1
(ﾈｰﾑ付) | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 2
| 125V |  | 個
LED照明器具 | LSS1 -4 -65 LN
(線ぴ取付) |  | 6
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
資源回収所新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 34
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 114
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 3
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 4
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 4
(塗装共) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 100x100x100mm 鋼板製
| 指定色塗装仕上げ | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100mm 鋼板製
| 指定色塗装仕上げ | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A/20A×1(15/20A EET)ET付接地
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 250V | 4
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤 L-3 | 鋼板製 屋内露出壁掛
| 標準色塗装仕上げ | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 129
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 23
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100mm 鋼板製
| 指定色塗装仕上げ | 1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 3W15AHx1 + 3W15ALx1
(ﾈｰﾑ付) | 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 2
| 125V |  | 個
LED照明器具 | LSS1 -4 -48 LN
6
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1個用1方出
(塗装共) |  | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
既存事業所改修屋内工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 39
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 3P
| 管内 | 2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
防火区画貫通処理 | 金属管用 (39)
1
か所
天井点検口 | 450角 ｱﾙﾐ額縁 開口補強共
2
か所
端子接続費 | 5P
1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
既存整備棟改修屋内工事 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
3
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
新営屋外工事 |  | 受変電設備 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧配電盤部
改修工事 | MCCB3P50AF/50AT x 2 取付 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
新営屋外工事 |  | 構内線路 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾒｯｾﾝ吊
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
260
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 9
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 28
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (54) 露出(塗装有)
亜鉛付着量300g/ |  | 6
㎡以上) |  |  | ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (50) 露出
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 9
ｍ
角型FEP | (50) 地中
(難燃性) |  | 92
ｍ
ねじなし電線管 | (31) ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ
(E)用 附属品 |  | 1
個
難燃FEP用異種管 | H-1型 (50)
接続材(材料費) |  | 2
組
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 資源回収所～ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ建物
14mm2 | 8m ﾒｯｾﾝ用金物共 | 1
式
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9 R8K60 ｾﾊﾟﾚｰﾄ共
1
組
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100mm 鋼板製
| 指定色塗装仕上げ | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100mm SUS.WP
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x200mm SUS.WP
2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
新営屋外工事 |  | 構内線路 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
2
枚
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
46
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
5
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
新営屋外工事 |  | 構内線路 |  |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線
39
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
3
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
56
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 3P
| 管内 | 21
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 63
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 3P
| ﾒｯｾﾝ吊 | 37
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (22) 露出(塗装有)
亜鉛付着量300g/ |  | 63
㎡以上) |  |  | ｍ
角型FEP | (30) 地中
(難燃性) |  | 208
ｍ
厚鋼電線管(G)(亜 | (22) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ
鉛付着量300g/㎡ |  | 3
以上)付属品 |  |  | 個
難燃FEP用異種管 | H-1型 (30)
接続材(材料費) |  | 6
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 10m- 19㎝- 3.5kN
1
本
根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 2号(～12m)
1
個
底板 | 2号(500φ×厚100㎜)
1
個
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ
運転 |  | 1
日
支線 | 22mm2
1
か所
支線ｶﾞｰﾄﾞ | 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(黄色)2.2m
(材料費) |  | 1
個
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 既存事業所～新設電柱
14mm2 | 37m ﾒｯｾﾝ用金物共 | 1
式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9 R8K-60
2
組
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用 | 直線型 既設HHに設置
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ |  | 1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用 | L型 既設HHに設置
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
新営屋外工事 |  | 構内線路 |  |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150x150x100mm SUS.WP
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x200mm SUS.WP
1
個
高所作業車(ﾄﾗｯｸ | 8ｍ
架装ﾘﾌﾄ) |  | 1
台
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
52
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
新営屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 廃プラ類 人力
0.02
ｍ3
積込み | 小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
2.7
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
新営屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | 台
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2.7
| 17.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
新営屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 廃プラ類
0.01
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 再資源化
1.51
ｔ
建設発生土処分
2.7
ｍ3
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
新営屋外工事 |  | 構内線路 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 18.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 17.4
ｍ3
山砂
1.4
ｍ3
計
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～10㎝
ﾄﾞ切断 |  | 54
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.25
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.51
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 15.1
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
新営屋外工事 |  | 構内線路 |  |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 17.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.9
ｍ3
山砂
1.3
ｍ3
計
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～10㎝
ﾄﾞ切断 |  | 20
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.09
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.17
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 5.2
㎡
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
FEP管 撤去 | (50)
(再使用無) |  | 9
ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 38
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ試料採取及 | 定性検査 JIS-A 1481-1
び分析費 | 有資格者による | 1
| 1検体 |  | 式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0006
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0006
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 8
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.01
ｔ
計