## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立芥子山小学校南棟屋上防水改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市東区西大寺松崎９７番地
工 期 |  |  | 令和８年 月 日から 共通費算定工期３．６か月
令和８年１０月１６日まで 積算時期 令和８年３月
工事概要
○改修内容 防水改修工事
○建築物概要
南棟
<構 造> 鉄筋コンクリート造 4階建
<延べ面積> 4,072.13㎡
○附帯工事 機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
防水工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
防水工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋上改修
1
式
2階改修
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
南棟改修
屋内工事 | 1
式
計

## 科目
防水工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
屋上改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
防水工事
1
式
塗装工事
1
式
ユニット及びその他
1
式
撤去工事
1
式
発生材処分
1
式
計
防水工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
2階改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
防水工事
1
式
塗装工事
1
式
ユニット及びその他
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
南棟改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
給水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
防水工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
屋上改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
防水工事 | 外部
1
式
計
塗装工事 | 外部
1
式
計
ユニット及びその他
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処分 | 積込
1
式
発生材処分 | 運搬
1
式
発生材処分 | 処分
1
式
計
防水工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
2階改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
防水工事 | 外部
1
式
計
塗装工事 | 外部
1
式
計
ユニット及びその他
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
南棟改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
給水設備 | 機器設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
屋上改修 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0002
後片付け |  | 1
式
安全手摺 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋上改修 |  | 防水工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
水洗い | 15MPa
137
㎡
ｹﾚﾝ・清掃
1,572
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
1,572
㎡
ｶﾞﾗｽ発砲骨材入り | 材工共
目地処理材 |  | 500
ｍ
欠損部補修 | 側溝部 樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修
2
㎡
合成高分子系 | SI-M2 機械固定工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 断熱材50㎜ | 1,145
㎡
合成高分子系 | S-F2 密着工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 | 191
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法
| 立上り、笠木、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 373
㎡
塩ﾋﾞ鋼板 | W55
181
ｍ
ｼｰﾄ防水端部押え | L40-10
金物 |  | 306
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 306
ｍ
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | φ100 竪引き ｷｬｯﾌﾟ共
19
か所
脱気筒設置 | SUS
25
か所
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
屋上改修 |  | 塗装工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
DP塗り | 屋上手すり 塗材1級 工程B種
200
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 200
㎡
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋上改修 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存看板 | 看板 撤去・保管・再取付
撤去・保管・再 | 900×900 9枚 | 1
取付 |  |  | 式
既存ﾌｰﾄﾞ | 換気ﾌｰﾄﾞ 撤去・保管・再取付
撤去・保管・再 |  | 1
取付 |  |  | 式
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
屋上改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存目地材撤去
500
ｍ
既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製 φ100 集積共
19
か所
押え金物 | ｱﾙﾐ金物
114
ｍ
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋上改修 |  | 発生材処分 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【2階・屋上共】
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ 人力
1.2
ｍ3
発生材積込み | ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.1
ｍ3
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
屋上改修 |  | 発生材処分 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【2階・屋上共】
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | 台
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
屋上改修 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【2階・屋上共】
発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ類
0.4
ｔ
発生材処分費 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
2階改修 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0008
後片付け |  | 1
式
安全手摺 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
2階改修 |  | 防水工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
水洗い | 15MPa
25.8
㎡
ｹﾚﾝ・清掃
117
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
117
㎡
合成高分子系 | S-F2 密着工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 | 117
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法
| 笠木 | 25.8
㎡
ｼｰﾄ防水端部押え | L40-10
金物 |  | 92.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 92.8
ｍ
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | φ100 竪引き ｷｬｯﾌﾟ共
1
か所
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
2階改修 |  | 塗装工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
DP塗り | ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 塗材1級 工程B種
1
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 1
㎡
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
2階改修 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｽﾋﾟｰｶｰ
再取付 |  | 3
台
計
防水工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
2階改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製 φ100 集積共
1
か所
押え金物 | ｱﾙﾐ金物
88.3
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
南棟改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 5.0kW以下 冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ
和機
取外し・再取付
1
台
RAC-1 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 4.0kW以下 冷媒ﾎﾟﾝﾌﾟﾀﾞｳﾝ | 1
取外し・再取付 | 転倒防止金物 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
南棟改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 | 100A
6
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 6.35外径（ 1/4B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 6
ｍ
離線・結線
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
南棟改修屋内工事 |  | 給水設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台 | L50×50×5t(SUS) 門型製作
取外し・再取付 | ｺﾞﾑｼｰﾄ(10mm)取替共 | 38
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
南棟改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計

## 別紙明細
防水工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
屋上改修 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 1,489
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0002
後片付け |  | 1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 1,489
㎡
計
安全手摺 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ | 存置3カ月
53
ｍ
計
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 106
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 106
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用110日賃料 修理費含む － | 106
㎡
計
防水工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
屋上改修 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 106
㎡
計
防水工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
屋上改修 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価物 | ｱﾙﾐ
0.1
ｔ
有価物 | H3
10
kg
有価物 | ｽﾃﾝﾚｽ
0.1
ｔ
計
防水工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
2階改修 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 86.3
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0008
後片付け |  | 1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 86.3
㎡
計
安全手摺 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾎﾟｽﾄ | 存置3カ月
50.4
ｍ
計
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 101
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 101
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用110日賃料 修理費含む － | 101
㎡
計
防水工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
2階改修 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 101
㎡
計
防水工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
2階改修 |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｽﾋﾟｰｶｰ | 再使用する
取外し |  | 3
台
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費 明細 | [5 empty] | 33
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 4.9t吊り |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
進入防止対策 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ活用 | [5 empty] | 別紙 00-0017
試行工事費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ試料採取及 | 定性検査 JIS-A 1481-1
び分析費 | 有資格者による | 1
| 1検体 |  | 式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費 共通費別紙明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 4.9t吊り |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 3
日
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
交通誘導員
5
人
計
進入防止対策 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（基本料） |  | 30
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（日額損料） | 供用90日賃料 | 30
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（架け払い） |  | 30
ｍ
仮設材運搬 | -
(コーン・バー) |  | 30
ｍ
計
情報共有ｼｽﾃﾑ活用 | [5 empty] | 別紙 00-0017
試行工事費 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 4
月
計
一般管理費等 共通費別紙明細 | [5 empty] | 36
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.4
ｔ
計