## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」「建設リサイクル法対象工事」
工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 玉井桜保育園園舎解体工事
工事場所 |  |  | 岡山市東区瀬戸町観音寺509番地
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から
|  |  | 令和８年１１月２７日まで |  | 積算時期 | 令和８年３月
工事概要
〇保育園園舎解体工事
<構 造> 鉄筋コンクリート造平屋建
<延べ面積> 434.38㎡
○附帯工事 電気設備解体工事、機械設備解体工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
解体工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
解体工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築解体工事
1
式
電気設備解体工事
1
式
機械設備解体工事
1
式
計

## 科目
解体工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
建築解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
本体解体
1
式
外構解体
1
式
発生材処理
1
式
計
解体工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
電気設備解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
火災報知設備
1
式
計
解体工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
機械設備解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
ガス設備
1
式
厨房器具設備
1
式
計

## 中科目1
解体工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
本体解体
1
式
計
外構解体 | 外構
1
式
計
発生材処理 | 積込み
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
解体工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
電気設備解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
火災報知設備
1
式
計
解体工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
機械設備解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
ガス設備
1
式
計
厨房器具設備
1
式
計

## 細目別内訳
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築解体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
くさび緊結式足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築解体工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【本体】
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 323
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
323
ｍ3
埋戻し(A種) | - 山砂の類
115
ｍ3
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
【外構】
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 51
ｍ3
埋戻し(B種) | - 発生土
51
ｍ3
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
整地 | 真砂土 t50程度 5mmふるい
| ≒1200㎡ | 60
ｍ3
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築解体工事 |  | 本体解体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り集積・積込み共
式
RC造建物躯体解体 | 地上からの解体 圧砕機
266
ｍ3
RC造建物基礎解体 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ
94
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ
115
ｍ3
地業解体
134
ｍ3
内部造作解体
2,560
㎡
杭撤去 | RCﾊﾟｲﾙΦ300
杭引抜 | 掘削径φ500 L=11m程度
620
m
杭頭出し･埋戻し | 真砂土
50
か所
発電機損料
13
日
ﾊﾞｯｸﾎｰ損料
13
日
ﾊﾞｯｸﾎｰ回送費
1
式
重機・機材回送費
1
式
重機組立解体費
1
式
養生費
1
式
諸経費 | 杭解体に係る費用
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築解体工事 |  | 外構解体 |  |  | 外構
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り集積・積込み共
式
RC造建物躯体解体 | 地上からの解体 圧砕機
11.8
ｍ3
RC造建物基礎解体 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ
12.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ
24.4
ｍ3
地業解体
55
ｍ3
テラスフラッグポ | 鋼管Φ100 L=3.0m
ール撤去 |  | 1
本
テラス花壇レンガ
撤去 |  | 0.4
㎥
テラス花壇内腐葉
土撤去 |  | 7
㎥
テラスポリカ庇屋 | ポリカーボネート板 t=5.0
根撤去 |  | 49
㎡
テラスポリカ庇屋 | 鉄骨柱□100-6本 H3.2m
根鉄骨材撤去 | 鉄骨梁H型鋼、角ﾊﾟｲﾌﾟ母屋 | 0.8
t
テラス竪樋撤去 | 塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟΦ60 L=3.0m
3
本
屋外プール国旗用 | 鋼管Φ100 L=3.0m
ポール撤去 | ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ共 | 4
本
屋外ﾌﾟｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=0.65m
撤去 |  | 16.7
㎡
屋外ﾌﾟｰﾙﾌｪﾝｽ門扉 | W1.35m×H1.4
撤去 |  | 1
箇所
自転車置場折板屋 | H=0.65m
根解体 |  | 19.6
㎡
自転車置場鉄骨構 | 柱材□125 t2.3
造材解体 | 梁材H200×100 | 0.63
t
自転車置き場竪樋 | 塩ビﾊﾟｲﾌﾟΦ60 L=3.0m
撤去 |  | 1
本
自転車置き場鋼製 | スチールフラッシュ戸片開き
建具撤去 | W0.75×H1.9 | 1
箇所
自転車置き場壁ブ | C種ブロック t100
ロック撤去 |  | 23.8
㎡
倉庫鋼製建具撤去 | 手壊し
| スチールフラッシュ戸片開き | 1
| W1.7×H2.05 |  | 箇所
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築解体工事 |  | 外構解体 |  |  | 外構
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
倉庫壁ブロック撤 | C種ブロック t100
去 |  | 36.1
㎡
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 | H=1.8m
30
㎡
ﾌｪﾝｽ門扉撤去 | W1.7m×H1.8
1
箇所
ﾌｪﾝｽﾌﾞﾛｯｸ布基礎 | C種ブロック t100
撤去 |  | 6.4
m
プレファブ倉庫 | W1.8m×D1.35×H2.0
1号棟解体 |  | 1
棟
プレファブ倉庫 | W1.8m×D1.05×H2.0
2号棟解体 |  | 1
棟
既設倉庫移設 | 既設ｽﾁｰﾙ倉庫
| 4棟 | 1
式
浄化槽撤去 | ｼｰﾄﾊﾟｲﾙ圧入共
1
か所
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去
10.5
㎥
舗石・案内板撤去
1.3
㎥
樹木伐採 | 幹周120㎝以上 機械併用
1
本
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築解体工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備・機械設備共
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
3.5
ｍ3
発生材積込み | ボード類
3.7
ｍ3
発生材積込み | ガラス類
1.3
ｍ3
発生材積込み | 金属類
57.8
ｍ3
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築解体工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備・機械設備共
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 555
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 10.5
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 建設発生木材 | 17
| DID区間有り 19.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 伐木類 | 1
| DID区間有り 19.5㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類 | 221
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ボード類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ガラス類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 金属類 | 57.8
| DID区間有り 8.5㎞以下 |  | ｍ3
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築解体工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備・機械設備共
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 再資源化
1,277
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 再資源化
24.7
ｔ
発生材処分 | 建設発生木材 再資源化
17
空m3
発生材処分 | 伐木材 再資源化
5
空m3
発生材処分 | がれき類 最終処分
509
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 最終処分
1.2
ｔ
発生材処分 | ボード類 最終処分
3.1
ｔ
発生材処分 | ガラス類 最終処分
3.2
ｔ
発生材処分 | 水銀使用製品産業廃棄物
15.2
kg
有価物 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
電気設備解体工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
電気設備解体工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
電気設備解体工事 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備解体工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-K1 | ﾍﾟｱ厨房用天吊 冷媒Ｒ32 3.35kg
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW | 1
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP-K2 | ﾍﾟｱ天吊 冷媒Ｒ32 3.35kg
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW | 2
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP-K3 | 同時ﾂｲﾝ天吊 冷媒Ｒ410A 7.15kg
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 冷房:25.0kW 暖房:28.0kW | 1
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP-K4 | 同時ﾂｲﾝ天吊 冷媒Ｒ32 3.35kg
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW | 2
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 再使用しない |  | 台
ACP-K5 | 壁掛ｴｱｺﾝ 冷媒Ｒ32 1.35kg
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | 冷房:5.0kW 暖房:5.6kW | 1
ｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 再使用しない |  | 台
ACR-K1 | 壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 冷媒Ｒ32 0.46kg
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | 冷房:3.6kW 暖房:4.2kW | 1
| 家電ﾘｻｲｸﾙ品 |  | 台
ACR-K2 | 壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 冷媒Ｒ32 0.62kg
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | 冷房:4.0kW 暖房:5.0kW | 1
| 家電ﾘｻｲｸﾙ品 |  | 台
ACR-K3 | 壁掛ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 冷媒Ｒ32 0.52kg
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | 冷房:2.5kW 暖房:2.8kW | 1
| 家電ﾘｻｲｸﾙ品 |  | 台
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
冷媒フロン回収破 | 証明書発行共 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
壊費 |  | 1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
機械設備解体工事 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-K8 | 天井吊型 ﾗｲﾝﾌｧﾝ 接続径：250φ
排気ﾌｧﾝ撤去 |  | 1
台
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
機械設備解体工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0019
(鋼管類) |  | 1
・手間のみ |  |  | 式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
表示札 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備解体工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管
塩ビ管撤去 | 地中配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
雨水管
塩ビ管撤去 | 地中配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ300
桝撤去 | 管底 450H 桝底600H | 8
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝撤去 | ST,90L,45L,90Y,45Y,45YS,WLS | 6
| ～800H |  | 組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝撤去 | ST,90L,45L,90Y,45Y,45YS,WLS | 8
| ～800H |  | 組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝撤去 | ST,90L,45L,90Y,45Y,45YS,WLS | 1
| ～800H |  | 組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径300φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝撤去 | ST,90L,45L,90Y,45Y,45YS,WLS | 1
| ～800H |  | 組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径300φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝撤去 | ST,90L,45L,90Y,45Y,45YS,WLS | 1
| 801～1200H |  | 組
ため桝（既製品・ | ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋付き 450×450
ｺﾝｸﾘｰﾄ製）撤去 | 管底 300H ～450H | 2
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋付き 500×500
撤去 | 管底 400H | 1
組
ため桝（既製品・ | ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋付き 600×600
ｺﾝｸﾘｰﾄ製）撤去 | 管底 450H ～600H | 1
組
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
機械設備解体工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-K1 | 24号 屋外壁掛型
ｶﾞｽ給湯器撤去 | 再使用しない | 2
台
WHG-K2 | ガス瞬間湯沸器 5号
ｶﾞｽ給湯器撤去 | 再使用しない | 1
台
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 40A | 15
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
機械設備解体工事 |  | 厨房器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K-K1 | 概略寸法：640×655×1450H
食器洗浄機撤去 | 概略質量：105kg | 1
| 再使用しない |  | 台
K-K2 | ｽﾃﾝﾚｽ製
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞ | 概略寸法：800×750×670H | 1
ﾝ撤去 | 概略質量：85kg 再使用しない |  | 台
K-K3 | ｽﾃﾝﾚｽ製
ｶﾞｽｺﾝﾛ撤去 | 概略寸法：1500×600×800H | 1
| 概略質量：100kg 再使用しない |  | 台
K-K4 | ｽﾃﾝﾚｽ製
ｶﾞｽﾌﾗｲﾔｰ撤去 | 概略寸法：450×600×800H | 1
| 概略質量：63kg 再使用しない |  | 台
K-K5 | ｽﾃﾝﾚｽ製 2槽
流し台撤去 | 概略寸法：1500×600×800H | 2
| 概略質量：50kg 再使用しない |  | 台
K-K6 | ｽﾃﾝﾚｽ製 1槽
流し台撤去 | 概略寸法：1200×600×800H | 1
| 概略質量：30kg 再使用しない |  | 台
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計

## 別紙明細
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
建築解体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
くさび緊結式足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
くさび緊結式足場 | 幅600mm 90日程度
| 運搬費共 | 761
㎡
計
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り | 存置3か月
| 運搬費共 | 761
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 377
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用20日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 377
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 377
| 階高4.0m以下 転用数 2 |  | ㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 377
脚立足場) |  |  | ㎡
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
建築解体工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
建築解体工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価物 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
有価物 | H2
2.4
ｔ
有価物 | H3
56.9
ｔ
有価物 | ｱﾙﾐ込みｶﾞﾗ
5.2
ｔ
有価物 | ｽﾃﾝﾚｽ 18Cr:8Ni
0.75
ｔ
銅ｸｽﾞ | 1号銅線
31.1
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
51.9
kg
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
電気設備解体工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV5.5sq-3C 架空
| 再使用しない | 35
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去 | 14sq 再使用しない
35
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 9
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 8
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 5
個
照明器具 | FL20W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 再使用しない
撤去 |  | 1
個
照明器具 | FL40W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 再使用しない
撤去 |  | 1
個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 |  | 8
個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×2 再使用しない
撤去 |  | 41
個
照明器具 | IL100W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ
撤去 | 再使用しない | 2
個
照明器具 | IL100W×1 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
撤去 | 再使用しない | 4
個
照明器具 | FCL30W×1 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 | 再使用しない | 12
個
照明器具 | FCL30W×2 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 | 再使用しない | 1
個
照明器具 | LED 投光器
撤去 | 再使用しない | 7
個
照明器具 | LED 40形 露出
撤去 | 再使用しない | 2
個
非常照明 | 電池内蔵 埋込
撤去 | 再使用しない | 2
個
避難口誘導灯 | C級
撤去 | 再使用しない | 1
個
通路誘導灯 | C級
撤去 | 再使用しない | 1
個
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
電気設備解体工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
鋼管柱撤去 | 6.3m 再使用しない
2
本
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
電気設備解体工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CV5.5sq-3C 架空
| 再使用しない | 87
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ撤去 | 14sq 再使用しない
87
ｍ
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
電気設備解体工事 |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
感知器撤去 | 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 2種 露出
| 再使用しない | 20
個
感知器撤去 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型 1種 露出、防水
| 再使用しない | 11
個
感知器撤去 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型 2種 露出
| 再使用しない | 2
個
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
機械設備解体工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
搬出費 | 複数搬出 400㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.1
ｔ
計
冷媒フロン回収破 | 証明書発行共 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
壊費 |  | 1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷媒能力25.0kW
1
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷媒能力12.5kW
3
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷媒能力10.0kW
2
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷媒能力5.0kW
1
台
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
機械設備解体工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 20A | 24
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 25A | 8
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 40A | 118
ｍ
計
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0019
(鋼管類) |  | 1
・手間のみ |  |  | 式
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
給水栓化粧ﾌﾟﾗｸﾞ | 40A
1
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 45.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 30.4
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
表示札 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 1
枚
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
機械設備解体工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ビ管撤去 | 地中配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 100A | 83
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 150A | 10
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 40.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 20.5
ｍ3
計
塩ビ管撤去 | 地中配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 50A | 8
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 100A | 70
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 250A | 3
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 17.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.8
ｍ3
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
機械設備解体工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
配管切断 | 保温無 樹脂管 100A キャップ止め
1
か所
配管切断 | 保温無 樹脂管 150A キャップ止め
1
か所
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
搬出費 | 複数搬出 400㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.5
ｔ
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
機械設備解体工事 |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3
ｍ3
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
機械設備解体工事 |  | 厨房器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 0.2
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
仮設鉄板敷 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
PCB含有試験 | 絶縁油中のPCB含有試験
| 簡易測定法 | 1
検体
情報共有ｼｽﾃﾑ活用 | [5 empty] | 別紙 00-0034
試行工事費 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
仮囲い | 設置費 仮囲鉄板
| H=3.0m - - | 38
ｍ
仮囲い | 撤去費 仮囲鉄板
| H=3.0m - - | 38
ｍ
仮囲い | 供用90日賃料 修理費含む 仮囲鉄板
| H=3.0m t=1.2㎜ w=500 - | 38
ｍ
仮囲い | 基本料 修理費含む 仮囲鉄板
| H=3.0m t=1.2㎜ w=500 - | 38
ｍ
仮囲い運搬 | H=3.0m
38
ｍ
仮囲い | 設置費 仮囲鉄板
| H=2.0m - - | 150
ｍ
仮囲い | 撤去費 仮囲鉄板
| H=2.0m - - | 150
ｍ
仮囲い | 供用90日賃料修理費含む仮囲鉄板
| H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - | 150
ｍ
仮囲い | 基本料 修理費含む 仮囲鉄板
| H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - | 150
ｍ
仮囲い運搬 | H=2.0m
150
ｍ
計
仮設鉄板敷 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 26
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 26
㎡
仮設鉄板敷 | 供用90日賃料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ 3ヵ月以下 | 26
㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 26
㎡
仮設敷鉄板運搬
26
㎡
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W3000×H1800 3か月程度
1
か所
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
交通誘導員 | 交通誘導員B
30
人
計
情報共有ｼｽﾃﾑ活用 | [5 empty] | 別紙 00-0034
試行工事費 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 5
月
計