## 表紙
「週休２日工事」
| 令和8年度 |  | 工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市南区維持管理センター新築に伴う機械設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市南区藤田字錦2136-3の一部、2137-3の一部、2137-4の一部
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 共通費算定工期：5.2ヶ月
令和 8 年 12 月 25 日 積算時期：令和8年4月
工事概要
〇機械設備工事
空調設備,換気設備,衛生器具設備,給水設備,排水設備,給湯設備
〇建築物概要
〈構 造〉 軽量鉄骨造平屋建
〈延べ面積〉 129.21㎡
○別途工事
建築工事，電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新営屋内工事
1
式
新営屋外工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
新営屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
浄化槽設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備 | 機器設備
1
式
給湯設備 | 配管設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
新営屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
浄化槽設備
1
式
計
発生材処理 | 発生材運搬
1
式
発生材処理 | 発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 天ｶｾ4方向 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：14.0kW､暖房：16.0kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､
転倒防止金物他付属品共
1
組
ACP-2 | 天ｶｾ4方向 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房：7.1kW､暖房：8.0kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､
転倒防止金物他付属品共
1
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 600×150×150 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含
2
組
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径（ 3/8B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 22
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 22
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 25A
保温付き） |  | 5
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 40A
保温付き） |  | 13
ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1 | 低騒音形 ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
天井埋込換気扇 | DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ | 1
| 接続径：150φ |  | 台
FE-2 | 低騒音形 DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 羽根径：18cm 接続径：150φ | 1
| 24時間換気ｽｲｯﾁ(強弱切替付) |  | 台
FE-3 | 2部屋換気用 低騒音形
天井埋込換気扇 | DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ | 1
| 接続径：100φ |  | 台
FE-4 | 低騒音形 DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ
天井埋込換気扇 | 接続径：150φ | 1
| 24時間換気ｽｲｯﾁ(強弱切替付) |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 3
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 11
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 7
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
ｍ
換気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VU) |  |  | ｍ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | φ100 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形ｷﾞｬﾗﾘ
| (SUS製 防虫網付) | 1
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | φ150 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形ｷﾞｬﾗﾘ
| (SUS製 防虫網付) | 3
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | φ200 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形ｷﾞｬﾗﾘ
| (SUS製 防鳥網付) | 1
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | φ250 ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ深形ｷﾞｬﾗﾘ
| (SUS製 防鳥網付) | 1
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200×200
4
個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(低圧用) |  | 2.3
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用) |  | 1.1
㎡
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
新営屋内工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | CS597BCS､SH596BAYR､TCF5831R
2
組
紙巻器 | YH64SR（取付費は便器に含む）
2
個
小便器 | UFS900R
3
組
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | L501､TLE27SS1A
2
組
同上ｶｳﾝﾀｰ | ML55
2
組
洗面器 | L250C､TLE28SS1A
1
組
洗濯機パン | PWSP64J2W
1
組
化粧鏡 | YM3545AE
3
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
新営屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 25
(SGP-VD) |  |  | ｍ
洗濯機用横水栓 | TW11R
1
個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ | TKS05301J
混合水栓 |  | 1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
新営屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 65A
1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
新営屋内工事 |  | 給湯設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHP-1 | 屋外設置 角形 容量：370L
CO2ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 加熱能力:4.1kW､消費電力:0.9kW､ | 1
給湯器 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ：1.0kW､ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ:0.05kW |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
新営屋内工事 |  | 給湯設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 10A 屋内一般
2
ｍ
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 13A 屋内一般
6
ｍ
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 16A 屋内一般
7
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
新営屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 70
ｍ
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 20A
桝内設置用） |  | 2
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 25A
桝内設置用） |  | 2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A ×300L
1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)
4
組
散水栓 | T28KUNH13 SUS製散水栓ﾎﾞｯｸｽ共
1
個
水栓柱 | T28AKUH13 樹脂製水栓柱H=900共
2
個
ガーデンパン | 650N(積水)
2
個
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
給水引き込み工事
給水引き込み工事
費 |  | 1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 4
ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 38
管(RS-VU) |  |  | ｍ
配管用防虫網 | 50A
1
個
1) | 300φ 450H
PP製 ﾄﾗｯﾌﾟ桝 | MHA(φ350)+レジコン蓋300φ | 1
組
2) | 90L 100-200 420H
塩ビ製小口径桝 | 鋳鉄製蓋(T-8)+内蓋200φ | 1
組
3) | 90Y 100-200 530H
塩ビ製小口径桝 | 塩ビ蓋 | 1
組
4) | 90Y 100-200 530H
塩ビ製小口径桝 | 塩ビ蓋 | 1
組
5) | 90Y 100-200 520H
塩ビ製小口径桝 | 塩ビ蓋 | 1
組
6) | 90L 100-200 510H
塩ビ製小口径桝 | 塩ビ蓋 | 1
組
7) | ST 100-300 560H
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 塩ビ蓋 | 1
ﾊﾞｰﾄ桝 |  |  | 組
8) | 300φ 450H
PP製 ﾄﾗｯﾌﾟ桝 | レジコン蓋300φ | 1
組
9) | 300φ 450H
PP製 ﾄﾗｯﾌﾟ桝 | レジコン蓋300φ | 1
組
10) | 300φ 450H
PP製 ﾄﾗｯﾌﾟ桝 | レジコン蓋300φ | 1
組
11) | 300φ 450H
PP製 ﾄﾗｯﾌﾟ桝 | レジコン蓋300φ | 1
組
12) | 300φ 500H
PP製 ﾄﾗｯﾌﾟ桝 | レジコン蓋300φ | 1
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
新営屋外工事 |  | 浄化槽設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
浄化槽 | 付属品共
1
基
制御盤 | 付属品共
1
面
水張・据付工事費
1
式
浄化槽設置に係る
申請書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
新営屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 12.7
| 27.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
新営屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建築発生土処分
12.7
ｍ3
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 | 100A
8
ｍ
計
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 22
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C
22
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
換気ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 100A |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 2
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 8
| 保温厚25 |  | ｍ
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 1.6
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
新営屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
新営屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
新営屋内工事 |  | 給湯設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
新営屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
75
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
10
個
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 4
枚
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 14
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7
ｍ3
山砂
7
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.7
ｍ3
山砂
5.7
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0010
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 29
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置設計審査 | 25mm以下 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
分岐工事監督手数 | 1工事につき 100/110を計上
料 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 30
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0010
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 6
月
計