## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立加茂小学校体育館照明器具ほか改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区津寺５１７番地
工 期 |  |  | 令和 ８年 月 日から 共通費算定工期６．８か月
令和 ９年 ２月１２日まで 積算時期 令和 ８年 ４月
工事概要
〇電気設備工事
電灯設備、情報表示設備、拡声設備、直接仮設、発生材処理
〇建築物概要
〈構 造〉鉄骨造2階建
〈延べ面積〉922㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
情報表示設備
1
式
拡声設備
1
式
直接仮設
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
情報表示設備 | 電気時計設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
直接仮設
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 228
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 230
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 372
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 16
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜﾝｼｮｯﾄ ｽｲｯﾁ3回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜﾝｼｮｯﾄ ｽｲｯﾁ12回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜﾝｼｮｯﾄ ｽｲｯﾁ16回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
既設ｷｰｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 200×300 t1.6
用SUSﾊﾟﾈﾙ |  | 1
枚
A1 | LSR2M-200
照明器具 | 下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ 落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 4
個
B1 | LSR2W-400
照明器具 | 下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ 落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 12
個
C1 | LSS9 -4 -23 LN
照明器具 |  | 1
個
C2 | LSS9 -4 -30 LN
照明器具 |  | 3
個
C3 | LSS9 -4 -37 LN
照明器具 |  | 2
個
D1 | LSS10 -4 -48 LN
照明器具 |  | 5
個
E1 | LEDｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型
照明器具 |  | 2
個
F1 | 壁直付型 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 拡散ﾀｲﾌﾟ
照明器具 | Hf32形1灯相当 | 1
個
G1 | 壁直付型 ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 拡散ﾀｲﾌﾟ
照明器具 | FL20形1灯相当 | 2
個
H1 | LRS1 - -08 LN
照明器具 |  | 2
個
I1 | LED軒下ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60形 防雨型
照明器具 |  | 4
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
J1 | LSS1MP/RP -4 -22 LN
照明器具 |  | 3
個
K1 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
照明器具 |  | 8
個
L1 | SH1-FBF20-BL ｶﾞｰﾄﾞ共
LED避難口誘導灯 |  | 1
個
M1 | SH1-FSF20-BL ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ共
誘導灯 |  | 1
個
N1 | 壁直付型 「放送中」標示灯
LED標示灯 | 片面型 ｶﾞｰﾄﾞ共 | 1
個
O1 | 一体型LED 反射笠付
照明器具 |  | 8
個
P1 | LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 550形
照明器具 |  | 3
個
Q | LED電球 100Wﾀｲﾌﾟ 電球色
LED電球 |  | 36
個
既設電灯分電盤改 | 配線用遮断器、ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ、ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ
修(L-S) | 更新 | 1
式
開口部ﾊﾟﾈﾙ | 350×250 t1.6 指定色塗装
1
枚
開口部ﾊﾟﾈﾙ | 200×100 t1.6 指定色塗装
1
枚
開口部ﾊﾟﾈﾙ | 300×250 t1.6 指定色塗装
1
枚
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 11
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15/20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
舞台用床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 内機のみ更新
1
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | 情報表示設備 |  |  | 電気時計設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
子時計 壁掛形 | Φ700 電気子時計
1
個
ﾊﾟﾙｽ発生器 | 停電補償付･ﾓﾆﾀｰ子時計共
1
個
ﾊﾟﾙｽ発生器収納箱 | 樹脂製 200x350x150 相当
1
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 57
ｍ
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1連
6
枚
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 1
個
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ再取付 | 角 金属製
3
個
壁ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ | 3Pｷｬﾉﾝ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
個
ｽﾃｰｼﾞ床ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ | 3Pｷｬﾉﾝ×1 内機のみ更新
1
個
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ | ｱﾚｲ方式 480/240W
| 取付金具､落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 2
台
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ | 2ｳｪｲ 60/30W
| 取付金具､落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 1
台
ﾊﾈｶｴﾘｽﾋﾟｰｶ | 2ｳｪｲ 60/30W
| 取付金具､落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 1
台
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ
1
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 防球ｶﾞｰﾄﾞ共 壁付
2
個
校内放送用ｽﾋﾟｰｶ | 20W
| 取付金具､落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 2
台
音響ｱﾝﾌﾟﾜｺﾞﾝ | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾐｷｻｰ、ﾜｲﾔﾚｽ受信機4波波実装
| ﾏﾙﾁﾌﾟﾛｾｯｻｰ、ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ120W×4 | 1
| CDﾌﾟﾚｰﾔｰ、電源制御ﾕﾆｯﾄ､他 |  | 式
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ
2
個
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 30W以下
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1
個
ﾊﾟｯﾁｹｰﾌﾞﾙ | 両端ｺﾈｸﾀ付 (50cm)
5
本
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床養生 | ｺﾝﾊﾟﾈ t12 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | 1
式
移動足場 | 3段､5段､6段 2ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) |  | 1
式
枠組本足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
安全手すり（手す | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
り先行方式） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 金属くず 人力
4.3
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.01
ｍ3
発生材積込み | ｶﾞﾗｽくず 人力
0.04
ｍ3
発生材積込み | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.15
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 金属くず | 4.3
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｶﾞﾗｽくず | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 水銀使用製品産業廃棄物 | 1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 0.01
ｔ
ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ・陶器等
（安定型処分） |  | 0.01
ｔ
発生材処分 | 最終処分 水銀使用製品産業廃棄物
19
kg
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,076
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,614
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 180
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CVV 2ﾛ-4C ｺﾛｶﾞｼ
| 再使用しない | 9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CVV 2ﾛ-4C FEP内
| 再使用しない | 25
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | CVV 2ﾛ-4C 管内
| 再使用しない | 20
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | HP 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ
| 再使用しない | 6
ｍ
可とう電線管 | F2-17
撤去 | 再使用しない | 16
か所
可とう電線管 | F2-24
撤去 | 再使用しない | 16
か所
ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 3L
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 12L
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 16L
撤去 | 再使用しない | 2
個
照明器具 | MF400W×2 ﾘﾌﾀｰ共
撤去 | 再使用しない | 12
個
照明器具 | MF400W×1+IL500W×1 ﾘﾌﾀｰ共
撤去 | 再使用しない | 4
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
照明器具 | 露出形 FL20W×1 壁付
撤去 | 再使用しない | 8
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×4
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 5
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
照明器具 | 露出形 FL40W×1 ｶﾞｰﾄﾞ付
撤去 | 再使用しない | 4
個
照明器具 | 露出形 FL40W×1 壁付
撤去 | 再使用しない | 1
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 5
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2 笠付
撤去 | 再使用しない | 8
個
照明器具 | IL150W ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
撤去 | 再使用しない | 3
個
白熱灯器具 | 埋込灯 再使用しない
撤去 |  | 1
個
照明器具 | FDL13W ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
撤去 | 再使用しない | 5
個
避難口誘導灯 | FL20W×1 ﾊﾟｲﾌﾟ吊
撤去 | 再使用しない | 1
個
避難口誘導灯 | FL20W×1 ｶﾞｰﾄﾞ付 壁付
撤去 | 再使用しない | 1
個
表示灯 | FL10W ｶﾞｰﾄﾞ付 壁付
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｷｰｽｲｯﾁ | 電磁開閉器用 内機のみ
撤去 | 再使用しない | 1
個
誘導灯信号装置 | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
既設電灯分電盤内 | 照明昇降ｽｲｯﾁ撤去
撤去(L-S) | MCCB･ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ･ﾘﾓｺﾝﾄﾗﾝｽ･MC撤去 | 1
| 再使用しない |  | 式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 金属P共
撤去 | 再使用しない | 11
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2-ET 金属P共
撤去 | 再使用しない | 1
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1 金属P共
撤去 | 再使用しない | 1
個
舞台用床ｺﾝｾﾝﾄ | 内機のみ 2P15A×1
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
改修屋内工事 |  | 情報表示設備 |  |  | 電気時計設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
子時計 壁掛型 | φ700 再使用しない
撤去 |  | 1
個
ﾊﾟﾙｽ発生器 | ﾓﾆﾀｰ子時計付 再使用しない
撤去 |  | 1
個
樹脂収納箱撤去 | 200×350×160
| 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
改修屋内工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | AE 1.2-2C 管内
| 再使用しない | 29
ｍ
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ撤去 | 再使用しない
2
個
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶ撤去 | 再使用しない
1
個
ﾊﾈｶｴﾘｽﾋﾟｰｶ撤去 | 再使用しない
1
個
構内放送用ｽﾋﾟｰｶ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ撤去 | 再使用しない
3
個
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ取外し | 金属製 角
| 再使用する | 3
個
ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | 金属製 角
| 再使用しない | 7
個
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 壁付 3Pｷｬﾉﾝ
| 再使用しない | 6
個
ｽﾃｰｼﾞ用ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ | 内機のみ 3Pｷｬﾉﾝ
撤去 | 再使用しない | 1
個
ｱﾝﾌﾟﾜｺﾞﾝ撤去 | ﾜｺﾞﾝ本体､ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ -1､ﾐｷｻｰ -1
ﾜｲﾔﾚｽ受信機 -2､ｶｾｯﾄﾃﾞｯｷ -1
電源制御ﾕﾆｯﾄ -1､MD/CDﾃﾞｯｷ -1
再使用しない
1
式
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
改修屋内工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床養生 | ｺﾝﾊﾟﾈ t12 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | 1
式
床養生 | 石,ﾀｲﾙ,ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ等
| 専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等 | 719
㎡
計
移動足場 | 3段､5段､6段 2ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) |  | 1
式
移動足場 | 3段
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 期間2ヶ月 | 1
基
移動足場 | 5段
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 期間2ヶ月 | 2
基
移動足場 | 6段
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 期間1ヶ月 | 2
基
計
枠組本足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 17
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用60日賃料 修理費含む | 17
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 17
| 12m未満 - - |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 17
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
改修屋内工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり（手す | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
り先行方式） |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 3
| - |  | ｍ
安全手すり（手す | 枠組本足場用
り先行方式） | 供用60日賃料 修理費含む | 3
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 3
| - |  | ｍ
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 3
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | H(ﾍﾋﾞｰ)3
0.62
ｔ
銅くず | 1号銅線
66.6
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
111
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0010
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0010
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 7
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.02
ｔ
計