## 表紙
「週休２日工事」
| 令和8年度 |  | 工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市人権啓発センター屋上・外壁ほか改修に伴う機械設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市中区神下256番地16
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 共通費算定工期：6.3ヶ月
令和 9 年 1 月 29日 積算時期：令和8年4月
工事概要
〇機械設備工事
空調設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、都市ガス設備
〇建築物概要
〈構 造〉人権啓発センター 鉄筋コンクリート造２階建
〈延べ面積〉人権啓発センター 306.45㎡
○別途工事 建築工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
改修屋外工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事 | 空気調和設備
1
式
撤去工事 | 換気設備
1
式
撤去工事 | 衛生器具設備
1
式
撤去工事 | 給水設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 排水設備
1
式
撤去工事 | 給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事 | 給水設備
1
式
撤去工事 | 排水設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | 天吊型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､
転倒防止金物他付属品共
1
組
ACP-2 | 壁掛型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､
転倒防止金物他付属品共
1
組
ACP-3 | 天吊型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､
転倒防止金物他付属品共
1
組
ACP-4 | 天吊型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､
他付属品共
2
組
ACR-1 | 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房:2.5kW 暖房:2.8kW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､
転倒防止金物他付属品共
1
組
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 600×150×150
4
組
ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（ｽﾘｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製 C: 20本程度
ﾌﾞ打込式) | 下向打 M10×70L | 24
本
配管架台 | L40×40×3t 門型
| MKBA2 ゴムベース含む | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径（ 1/4B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 18
ｍ
冷媒用 | 9.52外径（ 3/8B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 34
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 14
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 34
改修 |  |  | ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 25A
保温付き） |  | 22
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
穴あけ補修 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1 | 25cm格子ﾀｲﾌﾟ 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇 | 風量:600m3/h 24h換気ｽｲｯﾁ(強弱付) | 1
| 25cm用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-2 | 20cm格子ﾀｲﾌﾟ 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇 | 風量:150m3/h | 1
| 20cm用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-3 | 25cm格子ﾀｲﾌﾟ 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇 | 風量:450m3/h 24h換気ｽｲｯﾁ(強弱付) | 1
| 25cm用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-4 | φ150 DCﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ ｵｰﾙ金属ﾀｲﾌﾟ
天井換気扇 | 風量:400m3/h 24h換気ｽｲｯﾁ(強弱付) | 1
| 深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-5 | 25cm台所用 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇 | 風量:400m3/h | 1
| 25cm用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-6 | 25cm格子ﾀｲﾌﾟ 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇 | 風量:400m3/h | 1
| 25cm用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-7 | 25cm格子ﾀｲﾌﾟ 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇 | 風量:300m3/h | 1
| 25cm用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-8 | φ200 角型格子ｸﾞﾘﾙ 電気式ｼｬｯﾀｰ
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 風量:150m3/h | 1
| 深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
FE-9 | 30cm格子ﾀｲﾌﾟ 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇 | 風量:900m3/h 24h換気ｽｲｯﾁ(強弱付) | 2
| 30cm用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
OA-1 | φ200 給気ｸﾞﾘﾙ ﾌｨﾙﾀｰ付
給気口 | 風量調節付 | 2
| 深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
OA-2 | φ200 給気ｸﾞﾘﾙ ﾌｨﾙﾀｰ付
給気口 | 風量調節付 | 2
| 深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
OA-3 | φ200 給気ｸﾞﾘﾙ ﾌｨﾙﾀｰ付
給気口 | 風量調節付 | 2
| 深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
OA-4 | φ150 給気ｸﾞﾘﾙ ﾌｨﾙﾀｰ付
給気口 | 風量調節付 | 1
| 深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
OA-5 | φ200 給気ｸﾞﾘﾙ ﾌｨﾙﾀｰ付
給気口 | 風量調節付 | 2
| 深型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製防鳥網付)共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
ｍ
換気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
換気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VU) |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 5
| 保温厚50 |  | ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
車椅子対応洋風便 | CFS497BPC,TCF5841AUPR
器 |  | 1
組
洋風便器 | CFS497BPC,TCF5554AU
7
組
紙巻器 | YH702（取付費は便器に含む）
1
個
手すり一体形紙巻 | YHB63FR
器 |  | 7
個
ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | UAS81LDB1NW
1
組
ｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | LS351CM､REAH03B1RS26SK､
| TLK08S04JA | 4
組
ｶｳﾝﾀｰ | MLUAC1800CPA13W
2
組
洗面器 | LSH722AAPMW
1
組
マルチシンク | SK500
1
組
化粧鏡 | YM3545AE
5
枚
L形手すり | T112CL11
1
組
跳ね上げ手すり | T112HK7R
1
組
フック | YKH52AR
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 13
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 19
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 14
(SGP-VD) |  |  | ｍ
横水栓 | T130AUN13C
1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
(VP) |  |  | ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 31
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 65A
1
個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | 配管用 JDE-50 -
| - | 1
個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | ﾐﾆﾄﾞﾙｺﾞ弁 - -
| MDK-40N,台所流し用 | 1
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-1 | ｶﾞｽ瞬間湯沸器 5号 屋内壁掛型
ガス給湯器 | 最大ｶﾞｽ消費量 10.5kw～5.70kW | 1
| (都市ｶﾞｽ 13A) |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修屋内工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
都市ｶﾞｽ設備
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
器具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHG-K1 | 瞬間湯沸器 5号 屋内壁掛型
ｶﾞｽ給湯器撤去 | 再使用しない | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 24
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 35
(SGP-VD) |  |  | ｍ
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 20A
桝内設置用） |  | 3
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 25A
桝内設置用） |  | 5
個
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | WB･13A 水栓共
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A ×300L
5
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)
7
組
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
20
個
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
59
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
給水引き込み工事
配管材料費
1
式
配管工事費
1
式
諸経費
1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GT-1 | FRP製ﾊﾟｲﾌﾟ流入式､地中埋設型3槽式
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | 許容流入流量:50L/min | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ製蓋(T-2),他付属品共 |  | 台
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VU) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 82
管(RS-VU) |  |  | ｍ
a | 300φ 300H
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 |  | 1
ﾄﾗｯﾌﾟ桝 |  |  | 組
b | 90L 100-200 370H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
c | 90Y 100-200 400H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
d | 90Y 100-200 450H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
e | 90Y 100-200 470H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
f | 90L 100-200 530H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
g | 90Y 100-200 560H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
h | 90Y 100-200 580H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
i | 90Y 100-200 600H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
j | 90Y 100-200 650H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
k | 90Y 100-200 730H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
l | 300φ 300H
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 |  | 1
ﾄﾗｯﾌﾟ桝 |  |  | 組
m | 300φ 300H
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 |  | 1
ﾄﾗｯﾌﾟ桝 |  |  | 組
n | 300φ 300H
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 |  | 1
ﾄﾗｯﾌﾟ桝 |  |  | 組
o | 300φ 300H
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 |  | 1
ﾄﾗｯﾌﾟ桝 |  |  | 組
p | 90Y 100-200 300H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
q | 90Y 100-200 360H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
r | 90L 100-200 390H
塩ﾋﾞ製小口径桝 |  | 1
組
s | 300φ 440H
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 |  | 1
ﾄﾗｯﾌﾟ桝 |  |  | 組
101 | 350×350 200H 細目格子蓋
RC製ため桝 | 既製品コンクリート製 | 1
組
102 | 350×350 220H 細目格子蓋
RC製ため桝 | 既製品コンクリート製 | 1
組
103 | 350×350 250H 細目格子蓋
RC製ため桝 | 既製品コンクリート製 | 1
組
104 | 350×350 270H 細目格子蓋
RC製ため桝 | 既製品コンクリート製 | 1
組
105 | 350×350 250H 細目格子蓋
RC製ため桝 | 既製品コンクリート製 | 1
組
106 | 350×350 200H 細目格子蓋
RC製ため桝 | 既製品コンクリート製 | 1
組
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 一般仕様 密閉式
6
個
塩ビ製桝蓋 SUS | φ200 ｸﾞﾚｰ
製鎖付き |  | 13
個
排水土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
雨水土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
排水設備等計画確
認申請書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修屋外工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 20A | 80
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修屋外工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
GT-K1 | FRP製ﾊﾟｲﾌﾟ式地中埋設専用
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ撤去 | 付属品共 再使用しない | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修屋外工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴あけ補修 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ125 | 3
か所
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 7
ｍ
溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鋼 | 100A
板 |  | 23
ｍ
計
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 51
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 35
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 15
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 51
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 5
) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 14㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ200 | 2
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ250 | 8
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 2
| 25A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ50 | 3
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚300mm
| φ50 | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 75A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 8
| 80A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ125 | 5
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚300mm
| φ125 | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ACP-K1 | 壁掛型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房:4.0kW 暖房:4.5kW | 1
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 付属品共 再使用しない |  | 組
ACP-K2 | 天吊型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW | 2
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 付属品共 再使用しない |  | 組
ACR-K1 | 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | 冷房:4.0kW 暖房:5.0kW | 1
| 付属品共 再使用する |  | 組
ACR-K2 | 床置き型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | 冷房:3.2kW 暖房:4.5kW | 1
| 付属品共 再使用する |  | 組
ACR-K3 | 壁掛型
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | 冷房:2.2kW 暖房:2.2kW | 1
| 付属品共 再使用する |  | 組
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 600×150×150×2個
撤去 | 再使用しない | 4
組
計
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ6.35 | 31
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ9.52 | 43
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ12.7 | 17
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ15.88 | 29
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 20A | 13
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 25A | 6
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 40A | 3
ｍ
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010/00-001
1
式
配線撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010/00-002
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010/00-001
1
式
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 8
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
配線撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010/00-002
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 60
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CEES 1.25㎟-2C ｺﾛｶﾞｼ
| 再使用しない | 6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CEES 1.25㎟-2C PF内
| 再使用しない | 6
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | EM-CEES 2㎟-3C 冷媒管共巻
| 再使用しない | 60
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
FE-K1 | 25cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
| 再使用しない |  | 台
FE-K2 | 30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
| 再使用しない |  | 台
FE-K3 | 30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
| 再使用しない |  | 台
FE-K4 | 30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
| 再使用しない |  | 台
FE-K5 | 30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
| 再使用しない |  | 台
FE-K6 | 25cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
| 再使用しない |  | 台
FE-K7 | 台所用 鋼板製
天井換気扇撤去 | 再使用しない | 1
台
FE-K8 | 30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 1
| 再使用しない |  | 台
FE-K9 | 30cm 電気式ｼｬｯﾀｰ
壁換気扇撤去 | 樹脂製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 2
| 再使用しない |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
1
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 2
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
1
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
2
組
鏡撤去 | 再使用しない
2
枚
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
器具撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
自在水栓撤去 | T130AR13 再使用しない
1
個
散水栓撤去 | φ13 散水栓ﾎﾞｯｸｽ共
| 再使用しない | 3
個
計
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
弁桝撤去 | VC-P 再使用しない
6
組
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 40A | 8
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 50A | 32
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 65A | 13
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 75A | 10
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 100A | 5
ｍ
通気用ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬﾌﾟ | 65A 再使用しない
撤去 |  | 1
個
床上掃除口撤去 | 50A 再使用しない
2
個
床上掃除口撤去 | 65A 再使用しない
2
個
床上掃除口撤去 | 100A 再使用しない
2
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ撤去 | T5A-50A 再使用しない
2
個
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 11.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.8
ｍ3
山砂
5.7
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
改修屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 15.9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.3
ｍ3
山砂
7.6
ｍ3
計
雨水土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.7
ｍ3
山砂
5.3
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
改修屋外工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 50A | 3
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 75A | 3
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 100A | 79
ｍ
3') | 300φ 350H ﾚｼﾞｺﾝ蓋（耐圧型）
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 | 再使用しない | 1
雨水桝撤去 |  |  | 組
5) | 350×350 400H 格子蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝雨水桝 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 組
10) | 350×350 340H 格子蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝雨水桝 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 組
11) | 350×350 320H 格子蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝雨水桝 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 組
12) | 350×350 300H 格子蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝雨水桝 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 組
13) | 350×350 300H 格子蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ桝雨水桝 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 組
A') | 300φ 300H ﾚｼﾞｺﾝ蓋（耐圧型）
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
B') | 90L 100-150φ 360H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
D') | 90Y 100-150φ 450H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
E') | 90L 100-150φ 510H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
F') | 300φ 440H ﾚｼﾞｺﾝ蓋（耐圧型）
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
G') | 90Y 100-150φ 590H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
H') | 90Y 100-150φ 630H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
I') | 300φ 430H ﾚｼﾞｺﾝ蓋（耐圧型）
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
J') | 90Y 100-150φ 650H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
K') | 300φ 300H ﾚｼﾞｺﾝ蓋（耐圧型）
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
改修屋外工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管等撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
L') | 90Y 100-150φ 690H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
M') | 90Y 100-150φ 720H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
N') | 90Y 100-150φ 750H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
O') | 90Y 100-150φ 780H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
P') | 90L 100-150φ 820H
塩ﾋﾞ製小口径 | 再使用しない | 1
汚水桝撤去 |  |  | 組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
改修屋外工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
発生材積込み | 陶器くず
0.17
ｍ3
発生材積込み | 金属くず（処分）
0.09
ｍ3
発生材積込み | 金属くず（有価物）
2.5
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ
0.28
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｶﾞﾗ
0.71
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 陶器くず | 0.17
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 金属くず | 0.09
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 有価物 | 2.5
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗ | 0.28
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.71
| DID区間有り 15.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 18.6
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
改修屋外工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ・陶器等
（安定型処分） |  | 0.19
ｔ
金属くず（最終処
分） |  | 0.1
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 0.31
ｔ
ｺﾝｸﾘｰﾄがら
0.35
t
建設発生土処分
18.6
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0022/00-001
1
式
計
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0022/00-001
1
式
鉄くず | H4
0.39
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 45
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ | 7ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
利用料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 46
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置設計審査 | 25mm以下 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
分岐工事監督手数 | 1工事につき 100/110を計上
料 |  | 1
式
排水設備計画確認 | 大便器3個以上 100/110を計上
及び検査手数料 |  | 1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 47
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ | 7ヶ月 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
利用料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 7
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 48
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.6
ｔ
計