## 表紙
「週休２日工事」
| 令和８年度 |  |  | 工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 山田グリーンパーク給水設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市南区山田2263番地2
工期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期 7.3ヶ月
令和 9年 2月26日まで 積算時期 令和8年4月
工事概要
〇機械設備工事
給水設備,排水設備,撤去工事
〇建築物概要
〈構 造〉鉄骨造地上1階建
〈延べ面積〉115.78㎡
〇附帯工事
電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 機器設備
1
式
給水設備 | 配管設備
1
式
計
排水設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽新設 | 鋼板製一体形ﾀﾝｸ
有効容量 3.0m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ室付き
寸法：W2.2*L2.5*H3.03
| 付属品・運搬・据付費共 | 1
| (揚重費は除く) |  | 基
加圧給水ポンプ | 自動交互並列運転方式
(PW-1) | 2.2kW×2 | 1
台
加圧給水ポンプ架 | [ 100×50×6t
台 |  | 1
個
ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶｰ | VB-20
1
個
単水栓 | T200SNR13C
1
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 6
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 15
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 15
改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 50A
3
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 32A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A ×500L
1
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 40A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
電極棒及び電極帯
取付 |  | 5
個
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
10
ｍ
ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾞﾙﾌﾞ札 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
配管切断・接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
1
個
配管切断 | 保温無 樹脂管 100A
1
か所
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ50 | 1
か所
防虫網 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋外工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
建設発生土運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
建設発生土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋外工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2-3C
再使用 | (FEP内) | 4
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2-4C
再使用 | (FEP内) | 4
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C
再使用 | (管内) | 3
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
再使用 | (管内) | 3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 54㎜
(VE) |  | 3
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 12
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (22) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 9
㎡以上) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水 |  | 2
(SUS) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 100× 100× 100
防水 |  | 2
(SUS) |  |  | 個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 19
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 15
ｍ
合成樹脂製可とう | PF-D-22 露出
電線管(PF管) |  | 4
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
電極結線
1
組
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
防水 |  | 1
(SUS) |  |  | 個
警報盤 | 2窓
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋外工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 単独搬入 200㎏/m3未満
2.2
ｔ
搬入費 | 単独搬入 600㎏/m3未満
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 1.2mm(1201～1500mm) SUS･A
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 1.44
高圧1,2ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
計
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管架台① | L50×50×4t L型ﾌﾞﾗｹｯﾄ
2
個
配管架台② | L50×50×6t 門型
1
個
配管架台③ | L50×50×6t 門型
2
個
計
ﾊﾞﾙﾌﾞ札 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 8
枚
計
配管切断・接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
2
か所
配管切断 | 保温無 樹脂管 40A
6
か所
ｷｬｯﾌﾟ | 40A HI
2
個
径違いｿｹｯﾄ | HIVP75×50
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 15
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 20A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.52
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.9
ｍ3
山砂
0.62
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～15㎝
ﾄﾞ切断 |  | 7
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.18
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 0.88
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
改修屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防虫網 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管用防虫網 | 80A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
改修屋外工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
受水槽撤去 | 受水槽撤去 有効4t
| FRPﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 2500×2000×2600H | 1
| 鉄骨架台共 |  | 基
PW-1 加圧給水ﾎﾟﾝ | PW-1
ﾌﾟ撤去 | SUS溝形鋼(100×50×5t)共 | 1
基
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 20A | 15
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 40A | 20
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋外配管（架空・暗渠内・共同溝内
再使用無し） | 40A | 10
ｍ
計
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 15
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20
| 40A 再使用しない |  | ｍ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 100㎏/m3未満
0.6
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 600㎏/m3未満
0.2
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
発生材積込 | 金属くず 人力
0.12
ｍ3
発生材積込 | 廃プラ 人力
1.76
ｍ3
発生材積込 | 保温くず 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 人力
0.22
ｍ3
発生材積込 | ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.6
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属くず | 0.13
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗ | 1.76
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 保温くず | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 0.18
| DID区間有り 1.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 | 0.6
| DID区間有り 2.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
発生材処分 | 金属くず 最終処分
0.13
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ類 最終処分
0.61
ｔ
発生材処分 | 保温くず 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄがら 再資源化
0.47
ｔ
計
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
金属くず | H(ﾍﾋﾞｰ)3
0.01
ｔ
金属くず | H(ﾍﾋﾞｰ)4
0.67
ｔ
1号銅線
0.01
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
0.01
kg
計
建設発生土運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り | 0.62
| 2.5㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
建設発生土処分費
0.62
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
改修屋外工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200x200x200
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 100x100x100
撤去 | 再使用しない | 1
個
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C
撤去 | 再使用する(FEP内) | 4
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C
撤去 | 再使用する(管内) | 3
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
撤去 | 再使用する(FEP内) | 4
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
撤去 | 再使用する(管内) | 3
ｍ
EM-CEE | 2sq-8C
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
EM-CEE | 2sq-4C
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
電動機離線
1
台
電極離線
1
組
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0021
料 |  | 1
式
計
一般管理費等 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置設計審査 | 40mm以上 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0021
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 8
月
計
一般管理費等 共通費別紙明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.84
ｔ
計