## 表紙
| 令和8年度 |  |  | 「週休２日工事」
工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 日応寺自然の森公園管理棟改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区日応寺200番地ほか
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 から 共通費算定工期6.1か月
令和 9年 1月 22日 まで 積算時期 令和8年5月
工事概要
○改修内容 防水改修工事、外壁等改修工事、内装改修工事
○建築物概要
〈構 造〉 木造一部鉄筋コンクリート造平屋建
〈延べ面積〉 293.00㎡
○附帯工事 電気設備工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証費を含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理棟改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理棟改修工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
管理棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
鉄筋
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ
1
式
型枠
1
式
防水
1
式
ﾀｲﾙ
1
式
木工
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官、劣化部補修
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
取壊し撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
管理棟改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
雷保護設備
1
式
誘導支援設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
管理棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
鉄筋
1
式
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ
1
式
計
型枠
1
式
計
防水
1
式
計
ﾀｲﾙ
1
式
計
木工
1
式
計
屋根及びとい
1
式
計
金属 | 内部
1
式
計
左官、劣化部補修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
管理棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
塗装
1
式
計
内外装 | 外部、内部
1
式
内外装 | 外構工事
1
式
計
取壊し撤去工事 | 取り壊し撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
管理棟改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
雷保護設備
1
式
計
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事 | 空気調和設備
1
式
撤去工事 | 衛生器具設備
1
式
撤去工事 | 給水設備
1
式
撤去工事 | 排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
管理棟改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0003
後片付け |  | 1
式
竣工時清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
【外部足場】
くさび緊結式足場 | 高さ10m未満 建地幅600mm 期間3ヶ |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 月 手すり先行方式 運搬費共 | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 階高4.0m以下 東面 既設屋根取外 | 1
| し用 |  | 式
養生防護棚 | [5 empty] | 別紙 00-0007
(直線部) |  | 1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
仮間仕切り | 仮間仕切りH2600 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙH
| 2000+上部防炎ｼｰﾄH600 屋内柱 | 4.1
| 交換用 |  | ｍ
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | 既存屋根取り外し用
| 3.6m×5.4m | 5
枚
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
管理棟改修工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | D10 SD295
50
ｋｇ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 50
kg
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
50
kg
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
管理棟改修工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎、土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC24 S15
0.5
ｍ3
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
空車割増
1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
管理棟改修工事 |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 3.7
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
管理棟改修工事 |  | 防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 20×10 ｻｯｼ､ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | 865
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 縦ﾊｾﾞ部 | 1,500
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 外幅木ﾀｲﾙ・内部(ｶﾞﾗｽ・ｹｲ | 49.6
| ｶﾙ) |  | ｍ
（屋根防水）
ウレタン塗膜防水 | 高靱性ｳﾚﾀﾝ塗膜防水密着工法
X2 | 高反射仕上げ | 307
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
管理棟改修工事 |  | ﾀｲﾙ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
外巾木ﾀｲﾙ貼り | 300角磁器質ﾀｲﾙ張り 施釉 改
| 良圧着張り ﾘｸｼﾙ ｶｽﾃｨｰｼﾞｮﾌﾟﾛ | 1.3
| 同等 |  | ㎡
【内部】
床ﾀｲﾙ張り | 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 便所洋式化 | 19.9
㎡
内装壁ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)
| Ⅲ類 施ゆう 100㎜角 | 2.8
| ﾓﾙﾀﾙ面 便所内壁 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
管理棟改修工事 |  | 木工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【解体】
既存金物撤去
1
式
木部解体
1
式
【柱脚改修工事】
窓台加工
1
式
柱木材 | 桧 160ｘ160 L1000
7
本
土台 | 桧 130ｘ130 L1000
3
本
土台 | 桧 100ｘ100 L1000
5
本
筋交 | 桧 100ｘ100 L4000
1
本
補足木材
1
式
金輪ﾊﾞﾝﾄﾞ | SUS ｔ1.0 W60
6
か所
金物類等
1
式
防腐処理・古色塗
り |  | 1
式
柱脚部石 | ｔ50 150ｘ150
7
個
ﾀﾞﾎﾞ石 | ｔ30 30ｘ100
7
個
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ | 器具損料込
1
式
【木その他工事】
小運搬
1
式
屋根増築部補強垂 | 杉KD 90ｘ90 無等級
木 |  | 1
㎡
屋根増築部分 | 杉KD 90ｘ90 無等級
鼻隠し |  | 0.2
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管理棟改修工事 |  | 木工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁下地 | 耐水ﾗﾜﾝ合板ｔ12.0
25
枚
天井下地用母屋 | 杉KD 90ｘ90 無等級
0.2
㎡
金物 | 構造用ビス
1
式
ﾌﾟﾚｶｯﾄ加工料 | 垂木ｶｯﾄ、母屋長さｶｯﾄ、運送
金 | 費含む | 1
式
大工手間 | 新設部、撤去部、諸経費を含む
1
式
ｻｯｼ周り外押し | 杉 30ｘ30
縁 |  | 93
ｍ
外部付け土台 | 60ｘ50 桧上小節
4.2
内壁腰見切り | 桧上小節 40ｘ35
1
ｍ
木製巾木 | H75 天然木突板ｳﾚﾀﾝ塗装仕上げ
2.3
ｍ
木製片引き窓 | 桧 W815 H1300 見込み30
1
| 枠：桧35ｘ35 既存枠加工 |  | 箇所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
管理棟改修工事 |  | 屋根及びとい
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【北面屋根】 | 特記なき場合材工共
屋根 ｶﾊﾞｰ工法 | 着色GL鋼板ｔ0.4（裏面発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
改修 | ﾌｫｰﾑ）瓦棒葺き | 126
| 元旦ｽﾌｨﾝｸｽﾙｰﾌ3型同等 |  | ㎡
屋根下葺き | ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ｔ1.0 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ
| 埋 | 55
㎡
屋根下地吊り子 | ｱﾙﾐ押出型材 既存母屋止め
126
㎡
屋根下地 硬質木 | ﾆﾁﾊ ｾﾝﾁｭﾘｰ耐火野地板ｔ25同等
毛ｾﾒﾝﾄ板 |  | 55
㎡
屋根 軒先唐草 | 着色GL鋼板ｔ0.4加工
17.8
ｍ
屋根 ｹﾗﾊﾞ唐草 | 着色GL鋼板ｔ0.4加工
14.2
ｍ
屋根 壁取合水切 | 着色GL鋼板ｔ0.4加工
17.8
ｍ
竪樋 | ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板製 75Φ ｽﾘﾑ
| ﾊﾞﾝﾄﾞ掴み金物共 | 9
ｍ
軒樋 | ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板 ﾀﾆﾀHACO H6
| 型同等 吊り金具共 | 17.8
ｍ
軒樋ﾄﾞﾚﾝ | 75Φ用
2
箇所
丸ｴﾙﾎﾞ | 75Φ用 ﾒｰｶｰ規格品
6
箇所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
管理棟改修工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
屋根 軒先見切り | ｱﾙﾐｔ2.0ﾌｯ素樹脂塗装 W210
17.7
ｍ
屋根 ｺｰﾅｰ加 | ｱﾙﾐｔ2.0ﾌｯ素樹脂塗装 W210
工 |  | 2
箇所
軒天井ﾊﾟﾈﾙ | ｱﾙﾐｔ2.0ﾌｯ素樹脂塗装 W210
17.5
ｍ
ｹﾗﾊﾞ見切り | ｱﾙﾐｔ2.0ﾌｯ素樹脂塗装 W210
14.1
ｍ
ｹﾗﾊﾞ天井ﾊﾟﾈﾙ | ｱﾙﾐｔ2.0ﾌｯ素樹脂塗装 W240
2.2
ｍ
【内部】
あと施工ｱﾝｶｰ | 接着系あと施工ｱﾝｶｰ
| D10 L490 横向き | 117
本
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 3.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
管理棟改修工事 |  | 左官、劣化部補修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
水洗い | 高圧水洗機 15MPA程度
| 外壁面、屋根面 | 389
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修 RC造
(外壁改修) |  | 88.4
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
19.8
㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて
| 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚15 | 2.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
管理棟改修工事 |  | 塗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
木材保護塗料塗り | WP A種
130
㎡
下地調整 | 木部
改修仕様 | RA種(塗替え面) 下屋根 破風板・ | 13.5
| 軒裏 |  | ㎡
下地調整 | 木部
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 116.5
㎡
撥水材入塗料塗 | 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ用
| ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ2000 | 70
㎡
DP塗り（改修） | ｺﾝｸﾘｰﾄ面、押出ｾﾒﾝﾄ板面
| 下地調整共 | 15.4
㎡
DP塗り（改修） | 鉄鋼面 1級
2.7
㎡
【内部】
EP塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程A種（見上）
| 素地こしらえ及び下塗り共 | 0.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
管理棟改修工事 |  | 内外装 |  |  | 外部、内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外装】
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 木目調金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞｔ15.0
| （横張） ｱｲｼﾞｰ工業 NPT-ｽｵｳﾘ | 41.8
| ｰﾑｳｯﾄﾞ同等 |  | ㎡
外壁防水ｼｰﾄ張 | 透湿防水ｼｰﾄ
り |  | 41.8
㎡
外壁 横継ぎ部ｾｯ | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装GL鋼板製
ﾄ |  | 1
ｍ
外壁 ｻｯｼ上端 | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装GL鋼板製
納め止め縁 |  | 8.6
ｍ
外壁 ｻｯｼ下端 | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装GL鋼板製
納め止め縁 |  | 44.4
ｍ
外壁 ｽﾀｰﾀｰ | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装GL鋼板製
15ｓ |  | 20.9
ｍ
外壁 水切15ｓ | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装GL鋼板製
20.9
ｍ
壁 断熱材吹付 | t=30 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 難燃 ﾉﾝﾌﾛﾝ
40
㎡
【内部】天井
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 突付け 更衣室天井 | 1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け 倉庫・多目的便所天井 | 6
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 | 厚12.5 不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 多目的便所前ﾎｰﾙ天井 | 4
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | t=100 24kg
3.2
㎡
【内部】壁
掲示ｸﾛｽ | ｻﾝｹﾞﾂ k-502-1 同等品
1
㎡
木ﾘﾌﾞ壁 | 天然木突板仕上げ（ﾅﾗ） R溝
| ABC商会 ﾀﾝﾎﾞｱ同等 | 0.5
㎡
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 中級品
2.5
㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 2.5
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
【内部】面台
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
管理棟改修工事 |  | 内外装 |  |  | 外部、内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
身障者用便所面台 | 花崗岩張り ｔ30 本磨き仕上げ
| 並級 | 1
箇所
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.1
㎡
開き勝手変更 | 女子便所 最奥内開き→外開き |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
管理棟改修工事 |  | 内外装 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | ﾃﾞｯｷ材 ﾍﾞｲｽｷﾞｔ38
| 8ｍｘ1ｍ 根太大引90ｘ90 | 1
| 束柱90ｘ90 PC基礎 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
管理棟改修工事 |  | 取壊し撤去工事 |  |  | 取り壊し撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り集積共とする
本体建物付属独立 | 16ｍｘ4ｍ
木製屋根取壊し | 柱100Φ2.9ｍ7本、、梁100Φ16ｍ | 64
| 2本 透明ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ屋根 |  | ㎡
本体屋根取壊し | 17.8ｍｘ1.8ｍ 既存金属屋根一部 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 取壊し | 1
式
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取壊 | ｱﾙﾐ枠ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
し | 1.3ｍｘ1.3ｍ | 1
式
外壁木板取壊し | 外壁ﾋﾉｷ板ｔ15、下地ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  |  |  |  | 別紙 00-0016
| 耐水ﾗﾜﾝ合板、断熱材取壊し | 1
式
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ取り | 木製 ８ｍｘ1ｍ ﾃﾞｯｷ材ｔ25.0
壊し | 根太、土台、PC基礎共 | 1
台
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般 集積共
撤去 |  | 4
㎡
木製幅木撤去 | 集積共
3
ｍ
ｻｯｼ周り外押し | 木 30ｘ30
縁取壊し |  | 93
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.5
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
9.2
ｍ
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
7.2
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
4.1
㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
1.1
㎡
面台撤去 | ﾃﾗｿﾞ ｔ30
1.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
922
ｍ
木製戸撤去 | 片開き戸 枠共 集積共
1.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
管理棟改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.5
ｍ3
発生材積込み | 木材類 人力
3.9
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ 人力
5.9
ｍ3
発生材積込み | 陶磁器くず 人力
9
ｍ3
発生材積込み | 金属類 人力
1.4
ｍ3
発生材積込み | 蛍光ﾗﾝﾌﾟ 水銀使用 人力
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
管理棟改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -ｺﾝがら | 1
| DID区間有り 11.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -木材 | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -廃ﾌﾟﾗ類 | 5.9
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -陶磁器くず | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 金属類 | 1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 -蛍光ﾗﾝﾌﾟ(水銀使用) | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 5.3
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
管理棟改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝがら
1.2
ｔ
発生材処分 | 木材類
3.9
空ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ類
2.1
ｔ
発生材処分 | 陶磁器くず
9
ｔ
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
発生材処分 | 蛍光ランプ（水銀使用）
20
ｋｇ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
管理棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A1 | LSS9-4-30
LED照明器具 |  | 5
個
B1 | 一体型LED 下面開放型 4800lm
LED照明器具 |  | 7
個
C1 | LRS6-4-30
LED照明器具 |  | 6
個
D1 | LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ FL20形 980lm
LED照明器具 |  | 1
個
E1 | LRS1-08
LED照明器具 |  | 9
個
E2 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形 白色 1040lm
LED照明器具 |  | 7
個
E3 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150形 白色 1685lm
LED照明器具 |  | 13
個
F1 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ Hf32形 2650lm
LED照明器具 |  | 2
個
G1 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ 防雨型 FCL30形 920lm
LED照明器具 |  | 4
個
H1 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ FL40形 昼白色 1330lm
LED照明器具 |  | 9
個
I1 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ FL40形 温白色 1320lm
LED照明器具 |  | 4
個
J1 | LEDｽｸｴｱ FHP32形3灯 枠:木製
LED照明器具 | 3860lm | 6
個
K1 | LEDｽｸｴｱ FHP32形3灯 深枠 4790lm
LED照明器具 |  | 2
個
L1 | LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 40形 温白色 475lm
LED照明器具 |  | 2
個
M1 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 60形 電球色×2灯
LED照明器具 | 1020lm | 10
個
M2 | LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 60形 電球色 696lm
LED照明器具 |  | 18
個
N1 | LEDﾐﾗｰﾗｲﾄ FL20形 白色 1320lm
LED照明器具 |  | 9
個
O1 | 傾斜天井用LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 550形
LED照明器具 | 白色 5045ｌｍ | 12
| ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄφ150 埋込穴φ200用 |  | 個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
管理棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C PF内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 既設再使用 | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C PF内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ | 既設再使用 | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
9
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
自動ﾄﾞｱｽｲｯﾁ | 連用形1P15A×2
(ｶﾊﾞｰ付) |  | 1
再取付 |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 3
再取付 | 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 7
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)＋ﾉｽﾞﾙ
再取付 |  | 1
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
管理棟改修工事 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導線 | 2.0mmx13
8
ｍ
水平導体･ﾒｯｼｭ | 銅帯 t3×25mm
導体(銅帯) |  | 32
ｍ
銅帯取付金具 | 露出
53
個
導体接続金物 | 伸縮 銅帯用
(材料費) |  | 2
個
既設避雷導線接続
端子 再取付 |  | 6
個
避雷針接続端子箱
再取付 |  | 2
個
接地極埋設標
再取付 |  | 3
枚
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 5
ｍ
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
管理棟改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ｹｰﾌﾞﾙ | AE 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ
取付 |  | 2
ｍ
既設ｹｰﾌﾞﾙ | AE 1.2-2C PF内
取付 |  | 2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 1
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
既設ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引紐付
取付 |  | 2
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
改修屋内工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 天井埋込型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:18.0kW 暖房能力:20.0kW | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 組
PAC-2 | 天ｶｾ型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 組
PAC-3 | 天ｶｾ型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 組
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
既設ﾀﾞｸﾄ再取付 | 機器－たわみ継手
2
か所
冷媒用 | 6.35外径（ 1/4B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径（ 3/8B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 1
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温外装 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
改修屋内工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋便器 | BC-P20SUM,CW-PB21A-NE,CF-008-1,
| 紙巻器ほか付属品含む | 2
組
洋便器 | BC-P20SUM,CF-18ALP,紙巻器ほか付
| 属品含む | 1
組
車いす対応大便器 | CS498BC,TCF5841AUP,EWCS5802AR,紙
| 巻器ほか付属品含む | 1
組
紙巻器 | CF-63HS
1
個
L型手すり | KF-920AECLW70H70/WAﾄｸ
1
組
L型手すり | KF-920AE70D12J/WA
1
組
跳ね上げ手すり | KF-471EH70JU/WA
1
組
I型手すり | KF-910AE60J/WA
2
組
車いす対応洗面台 | L-365APR/BW1
| AM-311TCV1､LF-97PA､SF-10E､ | 1
| KF-30DN |  | 組
防さび鏡 | KF-4510A
1
枚
化粧棚 | H-402/BN8
1
個
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | AC-BK-F62
2
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | AC-BK-F62
(折りたたみ) |  | 1
組
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | AC-OK-F11
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
床上掃除口 | COV 75A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COV 100A
(非防水形) |  | 1
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 1
個
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 天井埋込型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 冷房能力:20.0kW 付属品共 | 1
| 再使用しない |  | 台
PAC-2 | 天井埋込型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 冷房能力:8.0kW 付属品共 | 1
| 再使用しない |  | 台
PAC-3 | 天井埋込型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 冷房能力:5.0kW 付属品共 | 1
| 再使用しない |  | 台
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
既設ﾀﾞｸﾄ取外し | 機器-たわみ継手 再使用する
2
か所
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 | [5 empty] | 別紙 00-0030
処理 |  | 1
費 |  |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
3
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
1
組
紙巻器撤去 | 再使用しない
6
個
Ｌ型手すり撤去 | 再使用しない
1
組
Ｉ型手すり撤去 | 再使用しない
4
組
Ｐ型手すり撤去 | 再使用しない
2
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
化粧棚撤去 | 陶器製 再使用しない
1
個
身障者用鏡撤去 | 再使用しない
1
枚
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ撤去 | 再使用しない
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 20A | 3
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 2
ｍ
掃除金物撤去 | COV 75A
| 再使用しない | 1
個
掃除金物撤去 | COV 100A
| 再使用しない | 1
個
掃除金物撤去 | T5A 50A
| 再使用しない | 1
個
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
管理棟改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | 小規模 RC･SRC造
| 地上階 | 13.2
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | 小規模 RC･SRC造
| 地上階 | 293
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0003
後片付け |  | 1
式
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 293
㎡
計
竣工時清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
竣工時清掃 | 工場、倉庫等
293
㎡
計
くさび緊結式足場 | 高さ10m未満 建地幅600mm 期間3ヶ |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| 月 手すり先行方式 運搬費共 | 1
式
くさび緊結式足場
389
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
管理棟改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| 階高4.0m以下 東面 既設屋根取外 | 1
| し用 |  | 式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 125
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用30日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 125
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 125
| 階高4.0m以下 転用数 1 |  | ㎡
計
養生防護棚 | [5 empty] | 別紙 00-0007
(直線部) |  | 1
式
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 掛払い手間 - | 6
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 供用90日賃料 修理費含む - | 6
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 基本料 修理費含む - | 6
| - |  | ｍ
計
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 389
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用90日賃料 修理費含む - | 389
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 389
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
管理棟改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
(内部足場)
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 125
脚立足場) |  |  | ㎡
(災害防止)
仮設材運搬 | 足場389㎡+ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ64㎡
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 453
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
管理棟改修工事 |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
2
ｋｇ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
管理棟改修工事 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | FC24+3 S15
0.5
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 0.5
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 0.5
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
管理棟改修工事 |  | 内外装 |  |  | 外部、内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開き勝手変更 | 女子便所 最奥内開き→外開き |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
PT-1 | 扉本体交換
1
か所
施工費
1
式
木製戸撤去 | 片開き戸 扉のみ 集積共
1.3
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
管理棟改修工事 |  | 取壊し撤去工事 |  |  | 取り壊し撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
本体屋根取壊し | 17.8ｍｘ1.8ｍ 既存金属屋根一部 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
| 取壊し | 1
式
本体屋根 | 瓦棒葺きｔ0.4カット（W1800）及び
金属屋根一部撤去 | 撤去 | 32
㎡
本体屋根 | 軒先見切り及び天井パネル撤去
金属屋根一部撤去 | 一部SUS樋を含む | 17.7
ｍ
本体屋根 | ケラバ平葺き カット及び撤去
金属屋根一部撤去 |  | 13.4
ｍ
本体屋根 | ケラバ見切り カット及び撤去
金属屋根一部撤去 |  | 13.3
ｍ
本体屋根 | 壁取合水切 撤去
金属屋根一部撤去 |  | 17.8
ｍ
本体屋根 | 17.8ｘ1.8ｍ
ルーフィング撤去 |  | 32
㎡
本体屋根 | ｔ25
木毛セメント板撤 |  | 32
去 |  |  | ㎡
計
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取壊 | ｱﾙﾐ枠ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
し | 1.3ｍｘ1.3ｍ | 1
式
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ建具 | ｱﾙﾐ製既製品 1.3ｍｘ1.3ｘｍ
撤去 |  | 5
か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ建具 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合水切 撤去
撤去 |  | 5
か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ建具 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水切ｶﾊﾞｰ
撤去 | （1100ｘ2100） 撤去 | 3
か所
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ建具 | ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ水切ｶﾊﾞｰ
撤去 | （1100ｘ650） 撤去 | 2
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
3.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
管理棟改修工事 |  | 取壊し撤去工事 |  |  | 取り壊し撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁木板取壊し | 外壁ﾋﾉｷ板ｔ15、下地ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  |  |  |  | 別紙 00-0016
| 耐水ﾗﾜﾝ合板、断熱材取壊し | 1
式
外壁木板取壊し | 外壁仕上げﾋﾉｷ板撤去 ｔ15
40
㎡
外壁木板取壊し | 下地ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ撤去
40
㎡
外壁木板取壊し | 耐水ﾗﾜﾝ合板ｔ12.0撤去
40
㎡
外壁木板取壊し | 断熱材ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ100撤去
40
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
管理棟改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くずH2
1.2
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | SUSくず 新断 18Cｒ：８Ni
1.2
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ
0.1
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
管理棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
照明器具撤去 | FSS9-321
| 再使用しない | 3
個
照明器具撤去 | FSS9MP-322
| 再使用しない | 2
個
照明器具撤去 | FRS11S-D131
| 再使用しない | 9
個
照明器具撤去 | FRS11S-D181
| 再使用しない | 7
個
照明器具撤去 | FRS15-321
| 再使用しない | 6
個
照明器具撤去 | FRL9-322
| 再使用しない | 7
個
照明器具撤去 | FRS12-D271
| 再使用しない | 13
個
照明器具撤去 | FBS2-201
| 再使用しない | 1
個
照明器具撤去 | FL20W×1 ﾐﾗｰﾗｲﾄ 壁付
| 再使用しない | 9
個
照明器具撤去 | Hf32W×1 ｺｰﾅｰﾗｲﾄ 壁付
| 再使用しない | 2
個
照明器具撤去 | FDL9W×1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
| 再使用しない | 2
個
照明器具撤去 | FDL18W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 再使用しない | 4
個
照明器具撤去 | FPL27W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 再使用しない | 9
個
照明器具撤去 | FPL27W×2 ﾌﾞﾗｹｯﾄ
| 再使用しない | 4
個
照明器具撤去 | FPL36W×3 埋込
| 再使用しない | 8
個
照明器具撤去 | IL40W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
| 再使用しない | 18
個
照明器具撤去 | IL60W ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
| 再使用しない | 10
個
照明器具撤去 | LED傾斜天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
| 再使用しない | 8
個
照明器具撤去 | 傾斜天井用ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100CM
| 再使用しない | 4
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
管理棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
管理棟改修工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C PF内
取外し | 再使用する | 1
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 23
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C PF内
取外し | 再使用する | 3
ｍ
自動ﾄﾞｱｽｲｯﾁ | 連用形1P15A×2
(ｶﾊﾞｰ付) | 再使用する | 1
撤去 |  |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 連用形2P15A×2 ｶﾗｰﾌﾟﾚｰﾄ共
| (接地極 接地端子付 一体形) | 3
| 125V 再使用する |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A,E×1-ET 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共
| 再使用しない | 5
個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去 | 角 金属製
| 再使用しない | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)＋ﾉｽﾞﾙ
撤去 | 再使用する | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
管理棟改修工事 |  | 雷保護設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
導線撤去 | 2.0mmx13
| 再使用しない | 8
ｍ
避雷銅帯撤去 | t3.0×25
| 再使用しない | 32
ｍ
避雷導線撤去 | 14°
| 再使用しない | 1
ｍ
避雷導線接続端子 | 再使用する
取外し |  | 6
個
避雷針接続端子箱 | 再使用する
取外し |  | 2
個
接地極埋設標 | 再使用する
取外し |  | 3
枚
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) | 再使用しない | 5
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
管理棟改修工事 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
既設ｹｰﾌﾞﾙ | AE 1.2-2C ｺﾛｶﾞｼ
取外し | 再使用する | 2
ｍ
既設ｹｰﾌﾞﾙ | AE 1.2-2C PF内
取外し | 再使用する | 2
ｍ
既設ﾄｲﾚ呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引紐付 再使用する
取外し |  | 2
個
はつり工事 | 150×200×70
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
改修屋内工事 |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.14
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.11
ｔ
計
保温外装 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 100A
2
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
計
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ100 | 4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ150 | 4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.3
ｔ
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ6.35 | 1
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ9.52 | 1
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ12.7 | 1
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ15.88 | 1
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ25.4 | 1
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 25A | 2
ｍ
計
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 15A
6
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 20A
4
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 32A
2
か所
配管切断 | 保温無 樹脂管 25A
3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 | [5 empty] | 別紙 00-0030
処理 |  | 1
費 |  |  | 式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力5.0kW
1
か所
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力8.0kW
1
か所
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力20.0kW
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 20A
4
か所
給水栓化粧ﾌﾟﾗｸﾞ | 20A
4
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
改修屋内工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
配管切断 | 保温無 樹脂管 75A
4
か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 64
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8ｍ |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0036
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 65
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 66
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8ｍ |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 56.3
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 供用120日賃料 修理費含む | 56.3
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 56.3
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 56.3
ｍ
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
交通誘導員 | 交通誘導員B
| 諸経費共 | 5
人
計
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6.0mxH1.8m
| 工期 180日 | 1
か所
計
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0036
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 7
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 67
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
11.1
ｔ
計