## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「建設リサイクル法対象工事」「週休２日工事」
工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 岡山市立旭竜小学校内児童クラブ室外構整備ほか工事
工事場所 |  |  | 岡山市中区八幡8番地1
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期４．０か月
令和 ８年１２月１１日まで 積算時期 令和８年５月
工事概要
〇外構整備工事
〇プレハブ倉庫新設工事
１基：延べ面積 計4.20㎡
〇児童クラブ室撤去工事
児童クラブ室棟
<構 造> 軽量鉄骨造平屋建
<延べ面積> 79.21㎡
倉庫1棟
<構 造> 軽量鉄骨造平屋建
<延べ面積> 3.22㎡
倉庫2棟
<構 造> 軽量鉄骨造平屋建
<延べ面積> 2.43㎡
〇附帯工事 解体工事、電気設備工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構整備ほか工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備解体工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
機械設備解体工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
外構整備ほか工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
左官工事
1
式
外構工事
1
式
建物解体工事
1
式
外構解体工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内交換設備
1
式
構内通信線路
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
機械設備解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
外構整備ほか工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
土工事
1
式
計
地業工事 | 地業
1
式
計
鉄筋工事 | 外部仕上
1
式
計
コンクリート工事 | 外部仕上
1
式
計
型枠工事 | 外部仕上
1
式
計
左官工事 | 外部
1
式
計
外構工事
1
式
計
建物解体工事
1
式
計
外構解体工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
外構整備ほか工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
電気設備解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
構内通信線路 | 通信
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 給水設備
1
式
計
排水設備 | 排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
機械設備解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 空調設備
1
式
撤去工事 | 給水設備
1
式
撤去工事 | 排水設備
1
式
撤去工事 | 液化石油ガス設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
外構整備ほか工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
後片付け |  | 1
式
【解体工事】
単管一本足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
防音ｼｰﾄ張り | 単管一本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
外構整備ほか工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】 | 造形砂場・学級菜園・倉庫新設分
根切り | 小規模土工
| - | 62.9
ｍ3
床付け | 総掘り
134
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
41.4
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
建設発生土積込
21.5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 21.5
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | 1～2種程度
21.5
ｍ3
抗菌砂 | 造形砂場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
培養土 | 学級菜園・花壇用 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
整地 | 真砂土(購入土) t50程度
| 5mm篩い程度 ≒600㎡ | 30
| 運搬・敷き均し共 |  | ｍ3
【解体工事】 | 外構撤去後 敷地がﾌﾗｯﾄになるまで
すきとり | 積み込み共 H300程度
17.2
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
建設発生土積込
17.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 17.2
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | 草・草根混じり土
17.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
外構整備ほか工事 |  | 地業工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】 | 造形砂場・学級菜園・倉庫
特記なき場合、材工共とする
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
外構整備ほか工事 |  | 鉄筋工事 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】 | 造形砂場・倉庫
異形鉄筋 | SD295A D10
0.1
ｔ
異形鉄筋 | SD295A D13
0.3
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.4
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
外構整備ほか工事 |  | コンクリート工事 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】 | 造形砂場・倉庫
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20
7.3
ｍ3
小型車割増
7.3
ｍ3
高性能AE減水剤 | 呼び強度 30未満
7.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 7.3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 3
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 7.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
外構整備ほか工事 |  | 型枠工事 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】 | 造形砂場・倉庫
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 2
| - |  | ㎡
打放し合板型枠 | 小規模構造部
A種 |  | 32
㎡
打放し面補修 | A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無
11.7
㎡
面木 | ⊿15mm-20mm 材工共
48.6
ｍ
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
34
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
外構整備ほか工事 |  | 左官工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】 | 造形砂場
特記なき場合、材工共とする
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ | 床面・立上り面共 | 11.4
㎡
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 水栓廻り
2.7
㎡
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 金ごて 幅120程度
直均し仕上げ |  | 18.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
外構整備ほか工事 |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外構整備】 | 特記なき場合、材工共とする
倉庫 | W2740×D1710×H2085
| ｲﾅﾊﾞ物置ﾌｫﾙﾀ FS-2615SFｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 1
| 同等品 本体組立・運搬費含む |  | 台
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 171
㎡
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | A種 W120*H120*L600
106
ｍ
集水桝 | 造形砂場用 450×450程度
| 鋼製細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ・蓋受共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
外構整備ほか工事 |  | 建物解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<既存建物解体> | 児童クラブ室1棟 積込共
鉄骨造建物上屋 | 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 軽量級 集積共
解体 |  | 79.2
㎡
鉄骨造建物基礎 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 集積共
解体 |  | 10
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 集積共
19.7
ｍ3
内部造作材解体 | 事務所程度 集積共
79.2
㎡
ｹｲ酸化ｶﾙｼｳﾑ板 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材ﾚﾍﾞﾙ3 手ばらし手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
撤去 | 垂壁 4厚 AEP塗装 | 1
| ＝3㎡程度 |  | 式
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材ﾚﾍﾞﾙ3 手ばらし手間
| 外壁 ｴﾝﾎﾞｽｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ6厚 | 57
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
外構整備ほか工事 |  | 外構解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<既存外構解体> | 集積・積込共
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫撤去 | CB造 RC基礎
| 900×550×H950 | 1
か所
造形砂場撤去 | CB造2段 RC基礎
| 10,000×4850 手洗い2ヶ所共 | 1
か所
うさぎ小屋撤去 | 鉄骨造 RC基礎 折半屋根
| 4000×1600×H1800 | 1
か所
菜園撤去 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ造 砕石共
| 2100×1060 | 1
か所
学級菜園撤去 | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ造 砕石共
| 2200×5000 | 7
か所
花壇（三角形） | ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ造 砕石共
撤去 | 各辺3900 | 1
か所
花壇（四角形） | ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ造 砕石共
撤去 | 3300×3900 | 1
か所
花壇（円形） | ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ造 砕石共
撤去 | φ3200 | 1
か所
花壇（小円形） | RC造 砕石共
撤去 | φ1100 | 2
か所
物置囲い撤去 | CB造5段積み RC基礎 1800×2800
| W1800×H1000 3面 | 1
| W2800×H1000 1面 |  | か所
倉庫1撤去 | ｽﾁｰﾙ製(既製品)
| 2800×1150×H2200 | 1
| CB基礎 |  | か所
倉庫2撤去 | ｽﾁｰﾙ製(既製品)
| 1800×1350×H2100 | 1
| CB基礎 |  | か所
伐採抜根 | 幹周15～25㎝未満 機械併用
7
本
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
1
本
樹木剪定 | 癒合材塗り共 材工共
2
本
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 4.9
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
外構整備ほか工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【撤去材積込】 | 電気・機械設備分含む
発生材積込み | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.9
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 保温くず類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 金属くず類 人力
0.4
ｍ3
発生材積込み | 金属くず類(有価物) 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.01
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
外構整備ほか工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【撤去材運搬】 | 電気・機械設備分含む
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 22.1
| DID区間有り 17.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 4.9
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 | 24.5
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 | 6.2
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.1㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 保温くず類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.8㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾚﾍﾞﾙ3 ≒0.4㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石綿含有廃棄物類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒2.0㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 1
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.8㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 伐木・伐根類 | 1
| DID区間有り 17.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.4㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類(有価物) | 1.2
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
| 水銀使用製品産業廃棄物類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 ≒0.01㎥ |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
外構整備ほか工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処分】 | 電気・機械設備分含む
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 再資源化
50.8
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 再資源化
11.5
ｔ
発生材処分 | がれき類 最終処分
36.3
ｔ
発生材処分 | ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 最終処分
6.2
ｔ
発生材処分 | 保温くず類 最終処分
0.03
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 最終処分
0.5
ｔ
発生材処分 | 石綿含有産業廃棄物類 最終処分
| (石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) | 0.3
ｔ
発生材処分 | 木材類 再資源化
2
空㎥
発生材処分 | 伐木・伐根類 再資源化
1.2
空㎥
発生材処分 | 金属くず類 最終処分
0.4
ｔ
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
発生材処分 | 水銀使用製品産業廃棄物
| 10kg未満 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気設備解体工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
電気設備解体工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
電気設備解体工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 22
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
横水栓 | T28AUNH13
1
個
横水栓 | T200SNR13C
3
個
水栓柱 | SUS製 900H
1
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 20A
桝内設置用） |  | 2
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
2
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
建設発生土処分 | 1～2種程度 上記土工事分
1.13
ｍ3
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
埋設ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
弁表示札 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
配管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
改修屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 27
管(RS-VU)改修 |  |  | ｍ
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ300
桝 | 管底 450H 桝底600H | 1
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ300
桝 | 管底 650H 桝底800H | 2
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90Y､45Y､45YS ～500H | 1
組
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 耐圧仕様 密閉式
1
個
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 一般仕様 密閉式
2
個
塩ビ製桝蓋 SUS | φ150 ﾗｲﾄ
製鎖付き |  | 1
個
ﾏﾝﾎｰﾙ | MHB-300
1
組
ﾏﾝﾎｰﾙ | MHB-500
2
組
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ150 | 3
か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
建設発生土処分 | 1～2種程度 上記土工事分
2.67
ｍ3
ﾏﾝﾎｰﾙｽﾗﾌﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
排水設備等計画確
認申請書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
機械設備解体工事 |  | 撤去工事 |  |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱｺﾝ撤去 | 冷房：22.4kW 暖房：28.0kW
| 縁石基礎含む | 1
組
搬出費(撤去用) | 単独搬出 400㎏/m3未満
0.13
ｔ
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力22.4kW
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
機械設備解体工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 20A | 41
ｍ
水栓 撤去 | 13mm
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
機械設備解体工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾓﾙﾀﾙ充填処理 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
桝 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
機械設備解体工事 |  | 撤去工事 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
瞬間湯沸器 撤去 | 5号 元止め式
1
台
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
外構整備ほか工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
遣方 | 小規模
115
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 115
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 小規模 -
| - | 115
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
後片付け |  | 1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 115
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
外構整備ほか工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
単管一本足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
単管一本足場 | 掛払い手間
| 10m未満 - | 146
㎡
単管一本足場 | 供用45日賃料 修理費含む
| 10m未満 - | 146
㎡
単管一本足場 | 基本料 修理費含む
| 10m未満 - | 146
㎡
計
防音ｼｰﾄ張り | 単管一本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
防音ｼｰﾄ張り | 掛払い手間 -
| - | 146
㎡
防音ｼｰﾄ張り | 供用35日賃料 修理費含む -
| - | 146
㎡
防音ｼｰﾄ張り | 基本料 修理費含む -
| - | 146
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬
(単管一本足場) |  | 146
㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 146
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
外構整備ほか工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
抗菌砂 | 造形砂場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
抗菌砂 | 造形砂場用 材料費
| 送料含む | 1
か所
同上施工費 | 攪拌、次亜塩素酸水溶液散布
| 敷き均し共 | 1
式
計
培養土 | 学級菜園・花壇用 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
培養土 | 学級菜園・花壇用 材料費
| 送料含む 土太郎同等品 | 8
| 敷き均し共 |  | か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
外構整備ほか工事 |  | 地業工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20
2.6
ｍ3
小型車割増
2.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 2.6
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
外構整備ほか工事 |  | 鉄筋工事 |  |  | 外部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
10.5
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
外構整備ほか工事 |  | 建物解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｲ酸化ｶﾙｼｳﾑ板 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材ﾚﾍﾞﾙ3 手ばらし手間 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
撤去 | 垂壁 4厚 AEP塗装 | 1
| ＝3㎡程度 |  | 式
ｹｲ酸化ｶﾙｼｳﾑ板 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材ﾚﾍﾞﾙ3 手ばらし
撤去 | 垂壁 4厚 AEP塗装 | 3
㎡
機器損料 | 真空掃除機 運搬共
1
日
消耗品 | 保護衣類
2
組
消耗品 | ﾏｽｸﾌｨﾙﾀｰ
2
組
床養生 | t-0.15mmﾎﾟﾘｼｰﾄ2重
5
㎡
壁養生 | t-1.0mmﾎﾟﾘｼｰﾄ1重
8
㎡
天面養生 | t-1.0mmﾎﾟﾘｼｰﾄ1重
5
㎡
飛散防止剤塗布 | 除去面
3
㎡
飛散防止剤塗布 | 養生面
18
㎡
廃養生材袋詰め | 養生撤去共
18
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
外構整備ほか工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H2
0.7
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H3
0.4
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ
0.1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ 新断 18Cr：8Ni
0.2
kg
銅くず | 1号銅線
0.2
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
0.3
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
電気設備解体工事 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
LED照明器具 | FL40W×2相当 露出型
撤去 | 再使用しない | 8
個
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
電気設備解体工事 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
EBTｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない 0.4mm-2P
撤去 |  | 7
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
電気設備解体工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
UTPｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない 24P
撤去 |  | 9
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
UHFｱﾝﾃﾅ | 再使用しない 混合器共
撤去 |  | 1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.96
ｍ3
山砂
1.13
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.83
ｍ3
積み込み
1.13
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 1.13
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
埋設標示柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製,表示部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
| 100□×300L | 4
個
計
埋設ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
22
ｍ
計
弁表示札 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 2
枚
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
改修屋外工事 |  | 給水設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
配管分岐 | 保温無 鋼管 80A
1
か所
配管切断 | 保温無 鋼管 20A
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
改修屋外工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.99
ｍ3
山砂
2.67
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.32
ｍ3
積み込み
2.67
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2.67
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ﾏﾝﾎｰﾙｽﾗﾌﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾏﾝﾎｰﾙｽﾗﾌﾞ | MHB-300用
1
組
ﾏﾝﾎｰﾙｽﾗﾌﾞ | MHB-500用
2
組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
機械設備解体工事 |  | 撤去工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.04
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.04
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
機械設備解体工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 100A | 20
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 50A | 3
ｍ
計
ﾓﾙﾀﾙ充填処理 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
穴埋め補修 | φ100 -
| - | 1
か所
穴埋め補修 | φ50 -
| - | 1
か所
計
桝 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ350
桝撤去 | 管底 650H 桝底800H | 1
組
ため桝（既製品・ | ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋付き 300×300
ｺﾝｸﾘｰﾄ製）撤去 | 管底 300H ～450H | 4
組
ため桝（既製品・ | 鉄板蓋付き 300×300
ｺﾝｸﾘｰﾄ製）撤去 | 管底 300H ～450H | 1
組
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.43
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.43
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
機械設備解体工事 |  | 撤去工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 | MHB-300
| ﾏﾝｽﾗ共 | 1
組
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 | MHB-500
| ﾏﾝｽﾗ共 | 2
組
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 52
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0030
ｶﾗｰｺｰﾝ |  | 1
式
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0031
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
仮囲い | 道路境界部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
防音ｼｰﾄ張り |  | 1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0035
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利 | [5 empty] | 別紙 00-0036
用料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 53
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 54
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0030
ｶﾗｰｺｰﾝ |  | 1
式
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（基本料） |  | 42
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（日額損料） | 90日程度 | 42
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（架け払い） |  | 42
ｍ
仮設材運搬 | -
(コーン・バー) |  | 42
ｍ
計
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0031
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
ガードフェンス | 高さ 1.8m（単管控え共＠3.6m）
（基本料） |  | 46
ｍ
ガードフェンス | 高さ 1.8m 105日程度
（日額損料） |  | 46
ｍ
ガードフェンス | 高さ 1.8m
（架け払い） |  | 46
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 46
ｍ
計
仮囲い | 道路境界部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
防音ｼｰﾄ張り |  | 1
式
防音ｼｰﾄ張り | 支柱@1.8m･控柱@3.6m(単管組)
仮設計画図②の | H=3.0m 継手･ｸﾗﾝﾌﾟ･ﾍﾞｰｽ共 | 28
範囲分 | 期間60日 組立・解体・運搬共 |  | ｍ
防音ｼｰﾄ張り | 支柱@1.8m･控柱@3.6m(単管組)
全数から上記分 | H=3.0m 継手･ｸﾗﾝﾌﾟ･ﾍﾞｰｽ共 | 52
を除いた範囲分 | 期間45日 組立・解体・運搬共 |  | ｍ
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 55
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6000×H1800 105日程度
2
か所
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
交通誘導員 | 交通誘導員B
| 諸経費共 | 20
人
計
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0035
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
計
情報共有ｼｽﾃﾑ利 | [5 empty] | 別紙 00-0036
用料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 4
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 56
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
43.8
ｔ
計