## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立御南中学校高圧受変電設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区田中５８１番地
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期 ７.５か月
令和 ９年 ３月３１日まで 積算時期 令和８年５月
工事概要
〇電気設備工事
受変電設備、構内配電線路、仮設工事、発生材処理、キュービクル基礎
〇建築物概要
〈構 造〉北校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建
中校舎棟 鉄筋コンクリート造3階建
〈延べ面積〉4,957.4㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内配電線路
1
式
仮設工事
1
式
発生材処理
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
構内配電線路 | 構内低圧配電線路
1
式
計
仮設工事
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 直接仮設
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 土工事
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 地業
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 鉄筋
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 型枠
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 鉄骨
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 外構工事
1
式
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 撤去工事
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修屋外工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 3面体 SUS製
(工場製作品) | 屋根・ベース SUS製
指定色塗装
低圧LCﾕﾆｯﾄ共
| 予備品・付属品共 | 1
面
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) | 超高効率変圧器/無負荷低損失
(ｱﾓﾙﾌｧｽ高効率型)
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計警報接点付、防振ｺﾞﾑ共
1
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) | 超高効率変圧器/無負荷低損失
(ｱﾓﾙﾌｧｽ高効率型)
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計警報接点付、防振ｺﾞﾑ共
1
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
再使用 |  |  | ｍ
PAS付属ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
(施工費) |  | 14
ｍ
導入線
20
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 2
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 10
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 63
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1
再使用 |  |  | ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 5
再使用 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (36) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 20
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (82) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 10
㎡以上) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 11
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (80)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 13
ｍ
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
取引計器盤 | WP-SUS 電柱取付
1
面
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
PAS操作用固定金
具 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 15m- 19㎝- 5.0kN
1
本
腕金(碍子別途) | 900㎜
2
本
腕金(碍子別途) | 1800㎜
2
本
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
接地測定端子
1
個
底板 | 2号(500φ×厚100㎜)
1
個
根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 4号(13m～)
1
個
支線 | 38mm2
1
径間
支線ｶﾞｰﾄﾞ | 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(黄色)2.2m
(材料費) |  | 1
個
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
3
個
PDC電線 | 38mm2
3
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m～3連-2組(EA)
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
11
ｍ
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ | 吊能力2.9t
運転 |  | 1
日
高所作業車(ﾄﾗｯｸ | 13～14ｍ
架装ﾘﾌﾄ) |  | 2
台
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
10
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
23
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
23
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
| 管内 | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| 管内 | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| FEP内(PF･CD) | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
再使用 |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
再使用 |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
再使用 |  | 3
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
再使用 |  | 10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C FEP内(PF･CD)
再使用 |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
再使用 |  | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C FEP内(PF･CD)
再使用 |  | 5
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
再使用 |  | 5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
再使用 |  | 7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
再使用 |  | 5
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
再使用 |  | 1
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
再使用 |  | 5
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (22) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 5
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (28) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 13
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (36) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 38
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (42) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 5
㎡以上) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(溶融 | (70) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 22
㎡以上) |  |  | ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (30)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 2
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (40)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 4
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (50)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 2
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (65)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 8
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (80)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 2
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
4
個
消火器
1
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋外工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 2
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 5
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾗｯｸ
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
2
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
10
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋外工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
14
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| FEP内(PF･CD) | 41
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
14
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
引戻し |  | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
引戻し |  | 8
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C FEP内(PF･CD)
引戻し |  | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
引戻し |  | 13
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C FEP内(PF･CD)
引戻し |  | 4
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
引戻し |  | 4
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C FEP内(PF･CD)
引戻し |  | 13
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋外工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直線接続材 | 14sq 3心 ﾚｼﾞﾝ注入工法
1
組
直線接続材 | 38sq 3心 ﾚｼﾞﾝ注入工法
2
組
直線接続材 | 60sq 3心 ﾚｼﾞﾝ注入工法
1
組
直線接続材 | 100sq 単芯 ﾚｼﾞﾝ注入工法
3
組
直線接続材 | 100,150sq 3心 ﾚｼﾞﾝ注入工法
4
組
直線接続材 | 2sq 10芯 ﾚｼﾞﾝ注入工法
3
組
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 24
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 64
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
2
径間
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 10t
1
日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 金属くず 人力
2.16
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.23
ｍ3
発生材積込み | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.01
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
4.31
ｍ3
発生材積込み | 木くず 人力
2.1
ｍ3
発生材積込み | がれき類 人力
2.7
ｍ3
積込み | 小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
2.35
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず | 2.16
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 水銀使用製品産業廃棄物 | 1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間有り 19.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木くず | 1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 | 2.7
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り | 2.35
| 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.08
ｔ
発生材処分 | 水銀使用製品産業廃棄物
| 10kg未満 | 1
式
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
6.38
ｔ
発生材処分 | 伐採・伐根類
2.1
ｍ3
発生材処分 | がれき類
4
ｔ
建設発生土処分
2.35
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 4.6
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
2.7
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2.3
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-15-20N
1.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
空車割増
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295 D13
0.7
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.7
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.7
ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ | 金属拡張ｱﾝｶｰ D13 横向き
| 材工共 | 20
本
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | 21-15-20N
7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 11.4
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
11.4
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
11.4
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[材料]
H型鋼 | SS400 H-150x150x7x10
0.4
ｔ
溝形鋼 | SS400 [-150x75x6.5
0.4
ｔ
等辺山形鋼 | SS400 L-65x65x6
0.1
ｔ
鋼板 | SS400 CPL-4.5
0.4
ｔ
鋼板 | SPHC GPL-6
| 1219×2438 | 90
kg
角形鋼管 | STKR400 □-32x32x1.6
10
kg
鋼管 | SS400 φ25
10
kg
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
[手間]
工場加工費
1.4
ｔ
鉄骨運搬 | 工場→ﾒｯｷ工場
| 積載量50％ | 1.4
ｔ
鉄骨運搬 | ﾒｯｷ工場→現場
| 積載量50％ | 1.4
ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 | 鉄骨類 HDZT77
1.4
ｔ
工場溶接
73.6
ｍ
現場取付費
1.4
ｔ
[材工]
M12(中ﾎﾞﾙﾄ) | L=50mm
104
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16 | L=200
10
本
侵入防止蓋 | SUS304 t=1.2
| あと施工ｱﾝｶｰM16(6本)共 | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ | H=1,800
| (40 亜鉛ﾒｯｷ品) | 12
| 材工 |  | ｍ
両開きﾌｪﾝｽ扉 | W=1,800
| (40 亜鉛ﾒｯｷ品) | 1
| 材工 |  | 組
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用
(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・ﾌｪﾝｽ基 |  | 2.4
礎) |  |  | ｍ3
ﾌｪﾝｽ撤去 | H=1.8m 集積共
12.1
ｍ
伐採抜根 | 幹周15㎝未満 人力
20
本
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
改修屋外工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
2.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.9
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.63
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.53
ｔ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
変圧器 | 単相 150kVA
撤去 | 再使用しない | 1
台
変圧器 | 三相 75kVA
撤去 | 再使用しない | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
撤去 | 再使用しない | 1
台
受変電設備 | 2面体
撤去 | 再使用しない | 1
基
端子盤 | 鋼製 W:450 H:380 D:200
撤去 | 再使用しない | 1
面
蛍光灯器具 | 露出形 FL 10W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS) | 350× 350× 350
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS) | 400× 400× 300
撤去 | 再使用しない | 2
個
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
1.6
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
0.41
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
0.29
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 片抱（SABD-19S-DW）
2
個
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 両抱（SAS-19-DW）
2
個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-212
7
個
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | SFT-N112
2
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.07
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.62
ｍ3
山砂
0.33
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 76
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 72
ｍ
HGRｹｰﾌﾞﾙ | 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
計器用ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 16 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 22 再使用しない
撤去 |  | 16
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 36 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
ﾎﾟﾘｴﾁﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 82 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 | 12m- 19㎝- 3.5kN
撤去 | 根かせ共 | 1
| 再使用しない |  | 本
腕金 | L=900
撤去 | 再使用しない | 1
本
腕金 | L=1800
撤去 | 再使用しない | 3
本
取引計器盤 | 鋼製 W:400 H:1250 D:200
撤去 | 再使用しない | 1
面
高圧引込用負荷 | 7.2kV 200A
開閉器(PAS) | 再使用しない | 1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
撤去 | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
| 再使用しない |  | ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
撤去 | FEP内(PF･CD) | 5
| 再使用しない |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
撤去 | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
| 再使用しない |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
撤去 | FEP内(PF･CD) | 6
| 再使用しない |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
撤去 | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
| 再使用しない |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
撤去 | FEP内(PF･CD) | 6
| 再使用しない |  | ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 2
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し | 再使用する | 4
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 4
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し | 再使用する | 8
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 2
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し | 再使用する | 4
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 5
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し | 再使用する | 13
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 2
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2- 3C FEP内(PF･CD)
取外し | 再使用する | 4
ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 2
ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
取外し | 再使用する | 4
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
取外し | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
| 再使用する |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
取外し | FEP内(PF･CD) | 14
| 再使用する |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
改修屋外工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
受変電設備 | 2面体
撤去 | 再使用する | 1
面
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ | 再使用する | 2
取外し |  |  | ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ | 再使用する | 5
取外し |  |  | ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 24
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 64
撤去 |  |  | ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
撤去 |  | 2
径間
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰ H2
0.8
ｔ
鉄くず | ﾍﾋﾞｰ H3
1.25
ｔ
銅くず | 1号銅線
232.2
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
387
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
遣方 | 小規模
22.2
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 22.2
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
養生 | 小規模 -
| - | 22.2
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 22.2
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.2
| - - |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
20
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 7
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 7
ｍ3
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
構造体強度補正 | 補正値6N/mm2
| (27N/mm2-21N/mm2 S15) | 7
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
改修屋外工事 |  | ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 |  |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
30
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PCB含有試験 | 絶縁油中のPCB含有試験
| 簡易測定法 | 3
検体
仮囲い他 | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| 6ケ月程度 | 1
式
仮設基礎費 | 6ケ月程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0020
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 43
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い他 | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| 6ケ月程度 | 1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 42
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 42
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
（日額損料） | 供用180日賃料 修理費含む | 42
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 42
ｍ
計
仮設基礎費 | 6ケ月程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
H型鋼ﾘｰｽ | 300×3.0m
2
本
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | H型鋼 300×3.0m ﾘｰｽ品
施工費 |  | 2
本
鉄骨運搬 | 工場→現場
0.56
ｔ
計
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0020
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 8
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 44
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.09
ｔ
計