## 表紙
「週休2日工事」
令和8年度
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立小中学校便所改修工事（桑田中学校区）
工事場所 |  |  | 岡山市北区東島田町二丁目３番３５号ほか
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期４．４か月
令和 ８年 １２月２５日まで 積算時期 令和８年５月
工事概要
〇機械設備工事：衛生器具設備,給水設備,排水設備,雑工
桑田中学校
大元小学校
鹿田小学校
〇概算数量
パターン１＝６箇所
パターン２＝９箇所
パターン３＝２６箇所
パターン４＝０箇所
パターン５＝７箇所
パターン６＝３箇所
パターン７＝２箇所
パターン８＝０箇所
パターン９＝１０箇所
パターン10＝１箇所

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証費を含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
パターン１（６箇所）
1
式
パターン２（９箇所）
1
式
パターン３（２６箇所）
1
式
パターン５（７箇所）
1
式
パターン６（３箇所）
1
式
パターン７（２箇所）
1
式
パターン９（１０箇所）
1
式
パターン１０（１箇所）
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
パターン１（６箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン１（６箇所） | 給水設備
1
式
パターン１（６箇所） | 排水設備
1
式
パターン１（６箇所） | 雑工事
1
式
パターン１（６箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン２（９箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン２（９箇所） | 給水設備
1
式
パターン２（９箇所） | 排水設備
1
式
パターン２（９箇所） | 雑工事
1
式
パターン２（９箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン３（２６箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン３（２６箇所） | 給水設備
1
式
パターン３（２６箇所） | 排水設備
1
式
パターン３（２６箇所） | 雑工事
1
式
パターン３（２６箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン５（７箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン５（７箇所） | 給水設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
パターン５（７箇所） | 排水設備
1
式
パターン５（７箇所） | 雑工事
1
式
パターン５（７箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン６（３箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン６（３箇所） | 給水設備
1
式
パターン６（３箇所） | 排水設備
1
式
パターン６（３箇所） | 雑工事
1
式
パターン６（３箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン７（２箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン７（２箇所） | 給水設備
1
式
パターン７（２箇所） | 排水設備
1
式
パターン７（２箇所） | 雑工事
1
式
パターン７（２箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン９（１０箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン９（１０箇所） | 給水設備
1
式
パターン９（１０箇所） | 排水設備
1
式
パターン９（１０箇所） | 雑工事
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
パターン９（１０箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン１０（１箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン１０（１箇所） | 給水設備
1
式
パターン１０（１箇所） | 排水設備
1
式
パターン１０（１箇所） | 雑工事
1
式
パターン１０（１箇所） | 撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 本工事で発生するすべての廃棄物。
| 距離基準は中学校からとする | 1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | YCP-P13S,CF-63UT,CF-47AT,CF-AA64
| 他付属品含む | 6
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
6
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0004
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0005
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | YCP-P13S,CF-63UT,CF-47AT,CF-AA64
| 他付属品含む | 9
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
9
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 9
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0016
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0017
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | YCP-P13S,CF-63UT,CF-47AT,CF-AA64
| 他付属品含む | 26
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
26
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 26
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0026
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0027
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | BC-P110HM,DQ-PA150CH,CF-49AT,CF-
| AA64他付属品含む | 7
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
7
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0038
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0039
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | BC-P110HM,DQ-PA150CH,CF-49AT,CF-
| AA64他付属品含む | 3
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
3
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0050
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0051
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | BC-P110HM,DQ-PA150CH,CF-49AT,CF-
| AA64他付属品含む | 2
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0060
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0061
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | BC-P20HUM,DT-PA250HUCHTK,CF-49AT
| ,CF-AA64他付属品含む | 10
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
10
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0072
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0073
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | BC-P20HUM,DT-PA250HUCHTK,CF-49AT
| ,CF-AA64他付属品含む | 1
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0084
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0085
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべての廃棄物。距離基準は中学校からとする
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0092
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0093
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
6
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 6
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
6
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0004
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 6
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0005
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
18
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.48
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
60
本
鉄筋 | D10
9.42
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.48
ｍ3
型枠 | 一般用
5.52
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
3
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 3
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 6
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 6
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
6
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
改修屋内工事 |  | パターン１（６箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
6
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 6
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 6
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 6
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾌﾟﾗｸﾞ | VB25
9
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
9
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
9
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 9
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｷｬｯﾌﾟ | VP75
9
個
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
9
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
9
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0016
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 18
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0017
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
54
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.44
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
180
本
鉄筋 | D10
28.26
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
1.44
ｍ3
型枠 | 一般用
16.56
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
9
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 9
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 18
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 18
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
間仕切りﾌﾞｰｽ撤去 | 建具工≒0.5人
,頭つなぎ,既存扉 |  | 9
はめ殺し |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
改修屋内工事 |  | パターン２（９箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
18
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 18
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 18
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 18
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
26
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 26
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
26
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0026
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 26
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0027
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
78
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
2.08
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
260
本
鉄筋 | D10
40.82
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
2.08
ｍ3
型枠 | 一般用
23.92
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
13
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 13
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 26
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 26
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
26
か所
計
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
天井材脱着 | 内装工≒0.1人
26
か所
計
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
照明器具脱着 | 電工≒0.1人
26
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
改修屋内工事 |  | パターン３（２６箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
26
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 26
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 26
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 26
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
径違いｴﾙﾎﾞ | VD25x20
7
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
7
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0038
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 7
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0039
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
21
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.56
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
70
本
鉄筋 | D10
10.99
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.56
ｍ3
型枠 | 一般用
6.44
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
3.5
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 3.5
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 7
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 7
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
改修屋内工事 |  | パターン５（７箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
7
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 7
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 7
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 7
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
ﾌﾟﾗｸﾞ | VB25
3
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
3
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
径違いｴﾙﾎﾞ | VD25x20
3
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
3
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
ｷｬｯﾌﾟ | VP75
3
個
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
3
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0050
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 6
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0051
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
18
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.48
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
60
本
鉄筋 | D10
9.42
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.48
ｍ3
型枠 | 一般用
5.52
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
3
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 3
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 6
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 6
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
間仕切りﾌﾞｰｽ撤去 | 建具工≒0.5人
,頭つなぎ,既存扉 |  | 3
はめ殺し |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
改修屋内工事 |  | パターン６（３箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
6
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 6
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 6
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 6
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
径違いｴﾙﾎﾞ | VD25x20
2
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
2
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0060
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 2
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0061
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.16
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
20
本
鉄筋 | D10
3.14
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.16
ｍ3
型枠 | 一般用
1.84
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
1
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 2
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 2
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
2
か所
計
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
天井材脱着 | 内装工≒0.1人
2
か所
計
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
照明器具脱着 | 電工≒0.1人
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
改修屋内工事 |  | パターン７（２箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 2
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 2
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 2
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
径違いｴﾙﾎﾞ | VD25x20
10
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
10
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 10
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
10
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0072
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 10
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0073
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
30
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.8
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
100
本
鉄筋 | D10
15.7
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.8
ｍ3
型枠 | 一般用
9.2
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
5
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 5
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 10
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 10
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
10
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
改修屋内工事 |  | パターン９（１０箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
10
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0077
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 10
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 10
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 10
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
ﾌﾟﾗｸﾞ | VB25
1
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
1
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
径違いｴﾙﾎﾞ | VD25x20
1
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
1
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0081
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
ｷｬｯﾌﾟ | VP75
1
個
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
1
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0083
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0084
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 2
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0085
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.16
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
20
本
鉄筋 | D10
3.14
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.16
ｍ3
型枠 | 一般用
1.84
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
1
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0086
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 2
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 2
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0087
1
式
間仕切りﾌﾞｰｽ撤去 | 建具工≒0.5人
,頭つなぎ,既存扉 |  | 1
はめ殺し |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
改修屋内工事 |  | パターン１０（１箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0088
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0089
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 2
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0090
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 2
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 2
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべての廃棄物。距離基準は中学校からとする
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0091
1
式
発生材積込み | 金属くず 人力
0.64
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ（保温くず） 人力
0.64
ｍ3
発生材積込み | 陶器くず 人力
0.64
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
6.16
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
1.04
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0092
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.92
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 6.16
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 1.04
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべての廃棄物。距離基準は中学校からとする
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0093
1
式
金属くず（最終処
分） |  | 0.64
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 0.64
ｔ
ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ・陶器等
（安定型処分） |  | 0.64
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 再資源化
14.63
ｔ
発生材処分 | 木材 再資源化
1.04
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 90
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0094
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 91
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0095
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 92
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0094
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 5
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 93
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0095
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
1.92
ｔ
計