## 表紙
| 令和8年度 |  |  | 「週休2日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 当新田資源回収所新築に伴う機械設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市南区当新田486番地1
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期 5.6ヵ月
令和 9年 1月 29日まで 積算時期 令和8年6月
工事概要
〇機械設備工事
空調設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、
排水設備、給湯設備、オイル阻集器設備
○建築物概要
<構 造> 鉄骨造平屋建
<延べ面積> 54.63㎡
<所 要 室> 回収所、事務所、倉庫
○別途工事
建築工事、電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新営屋内工事
1
式
新営屋外工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
新営屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
ｵｲﾙ阻集器設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ﾀﾞｸﾄ設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
新営屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
ｵｲﾙ阻集器設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACR-1 | 壁掛形 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 冷房 6.3kW 暖房7.1kW
転倒防止金具、基礎ﾌﾞﾛｯｸ、その他
付属品含む
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径（ 1/4B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 ND-20
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 | 100A
4
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-1 | φ100x150ｍ3/h
天井埋込形換気扇 |  | 1
組
FE-2 | φ100x150ｍ3/h
天井埋込形換気扇 |  | 1
組
FE-3 | φ100x60ｍ3/h
天井埋込形換気扇 |  | 1
組
FE-4 | φ200x500ｍ3/h
壁付換気扇 | 木枠、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ含む | 4
組
給気ｸﾞﾘﾙ | φ200 PZ-N20GZM2
1
個
給気ｸﾞﾘﾙ | φ100 P-13GH5
1
個
深型ﾌｰﾄﾞ | ｶﾞﾗﾘ付,防虫網付 ｽﾃﾝﾚｽ製
| 100φ | 4
個
深型ﾌｰﾄﾞ | ｶﾞﾗﾘ付,防虫網付 ｽﾃﾝﾚｽ製
| 200φ | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | ﾀﾞｸﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 2
| 保温厚50 |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
新営屋内工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掃除口付腰掛便器 | CS597BCS SH596BAYR TCF5514
| YH702の取付含む | 1
組
化粧鏡 | YMA4560FA
1
枚
壁埋込手洗器 | LSE870APFR
(自動水栓) |  | 1
組
壁付洗面器 | L210C TLS01101J TLDP2105JA
| TL4CFU | 1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
新営屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 24
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 13SU | 1
ｍ
二口横水栓 | T250SN
1
個
横水栓 | TW11GR
1
個
横水栓 | T28AUNH13
4
個
水栓柱 | SUS製 φ15x900H
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
弁表示札 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
新営屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 1
個
洗濯機用ﾄﾗｯﾌﾟ | 非防水形
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
新営屋内工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
台下設置 | 貯湯量 12L 飲雑両用
電気給湯器 | 1φ200V 1.5kw | 1
台
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 13SU | 3
ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 15A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
新営屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 23
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 22
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VD) |  |  | ｍ
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 40A
桝内設置用） |  | 1
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 25A
桝内設置用） |  | 2
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-2( 850H)
1
組
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
2
組
配管分岐 | 保温無 鋼管 40A
1
か所
給水管水路上越し | 白SGP80Ax3.0m
用保護配管 |  | 1
本
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
埋設ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
弁表示札 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0006
復旧工事 |  | 1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【汚水排水】
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ | PP製 650型
1
組
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 150A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 104
管(RS-VU) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 25
管(RS-VU) |  |  | ｍ
排水管水路横断用 | 白SGP200Ax3.5m
保護配管 |  | 1
本
既設汚水桝改修 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
事務所系統汚水桝 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
資源回収所系統汚 | [5 empty] | 別紙 00-0010
水桝 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0011
復旧工事 |  | 1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
排水設備等計画確
認申請書作成費 |  | 1
式
【雨水排水】
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VU) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 41
管(RS-VU) |  |  | ｍ
雨水桝 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
新営屋外工事 |  | ｵｲﾙ阻集器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｵｲﾙ阻集器 | FRP製 65L
| 概略寸法 700×600×500 | 1
| SUS製蓋 700×620×40(T-2) |  | 基
直接仮設 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
地業工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
鉄筋工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
型枠工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
新営屋外工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.06
ｍ3
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
新営屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 15A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 10
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 22
| 20A |  | ｍ
計
弁表示札 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 1
枚
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
新営屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
埋設表示 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
地中埋設標 | 鉄 製
6
個
計
埋設ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
53
ｍ
計
弁表示札 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 3
枚
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0006
復旧工事 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ20～30㎜
40.8
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 2.51
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 8.98
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
新営屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.9
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.67
ｍ3
山砂
5.23
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設汚水桝改修 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ225 | 1
式
計
事務所系統汚水桝 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ﾄﾗｯﾌ | 桝径φ300
ﾟ桝 | 管底 600H 桝底800H | 2
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90Y､45Y､45YS 501～800H | 4
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90L､45L 501～800H | 1
組
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 一般仕様 密閉式
2
個
塩ビ製桝蓋 SUS | φ150 ﾗｲﾄ
製鎖付き |  | 5
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
資源回収所系統汚 | [5 empty] | 別紙 00-0010
水桝 |  | 1
式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90L､45L ～500H | 2
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | ST ～500H | 1
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90Y､45Y､45YS ～500H | 1
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90L､45L 501～800H | 1
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | ST 501～800H | 1
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | ST 801～1,200H | 2
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径200φ 最大排水管径150φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | ST 1,201～1,500H | 2
組
鋳鉄製桝蓋 SUS | φ200
製鎖付き |  | 3
個
鋳鉄製防護蓋（塩 | φ200 標準型 T-14 ﾛｯｸ式
ビ製桝用）内蓋付 |  | 7
き |  |  | 組
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取壊し | [5 empty] | 別紙 00-0011
復旧工事 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ20～30㎜
202.6
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 15.88
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 48.12
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 400㎜程度 225㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 400㎜程度 200㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 400㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 61.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 53.1
ｍ3
山砂
8.7
ｍ3
計
雨水桝 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ300
桝 | 管底 450H 桝底600H | 6
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ400
桝 | 管底 650H 桝底800H | 2
組
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 一般仕様 密閉式
6
個
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ400 耐圧仕様 密閉式
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.58
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.57
ｍ3
山砂
2.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
新営屋外工事 |  | ｵｲﾙ阻集器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
遣方 | 小規模
3.6
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 3.6
㎡
養生 | 小規模 -
| - | 3.6
㎡
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 3.6
㎡
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
根切り | 小規模土工
| - | 2.38
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
3.6
㎡
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.36
ｍ3
計
地業工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.18
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
新営屋外工事 |  | ｵｲﾙ阻集器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
鉄筋D10 | SD295
29.6
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.03
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.03
ｔ
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 粗骨材20
0.06
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21N/mm2 ｽﾗﾝﾌﾟ15 粗骨材20
5.12
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 0.06
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 5.12
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 5.18
ｍ3
計
型枠工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 6.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.5
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
新営屋外工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.06
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽがら | 18.39
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 16.97
| 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.14
ｔ
発生材処分 | ｱｽがら
43.2
ｔ
建設発生土処分
16.97
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 29
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0024
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 30
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水設備計画確認 | 大便器2個以内 100/110を計上
及び検査手数料 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 31
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0024
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 6
月
計