## 表紙
令和８年度
適用年月日 |  | 2026-06-01
工事数量総括表
起案日 | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 査定者 | 精算者 |  | 設計者
起工第 | [7 empty] | 号
工事名 |  |  | チェリーポンプ電気設備更新工事
位置 |  |  | 岡山市南区彦崎地内
工事概要 |  |  |  |  | 電気設備
[5 empty] | ホンプ制御盤更新ほか | [5 empty] | １式
＜別途工事＞
チェリーポンプ機械設備更新工事
起工理由
岡山市下水道河川計画課河川防災室

## 表紙 (2)
適用年月日 | 2026-06-01 |  |  | 単価地区 岡山市（旧灘崎町）
起工第 |  |  | 号 | 工事数量総括表
工事名 |  |  |  | チェリーポンプ電気設備更新工事
合計
工事価格
(税抜き)
消費税額
設計金額
施工方法 |  | 請負 |  |  | 施工日数 |  | 日
着工日 |  |  |  |  | 完工／延期日 | 2027-03-31
岡山市下水道河川計画課河川防災室

## 総括
工 事 数 量 総 括 表 （総 括）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 金 額 | 摘 要
電気設備本工事費
製作原価
直接製作費
機器単体費
電気設備
機器単体費 計
据付工事原価
直接工事費
材料費
労務費
直接経費
輸送費
廃棄物処理費
直接工事費 計
間接工事費
共通仮設費
現場管理費
機器間接費
間接工事費 計
工事原価計
一般管理費等
一般管理費等(率)
産業廃棄物処理税
|  |  | 一括計上価格 |  | 廃プラ0.01t
計
|  |  | 一括計上価格 |  | スクラップ
計（工事価格）
工事価格
消費税相当額
本工事費計

## 内訳書
工 事 数 量 総 括 表 内 訳 書
費目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備本工事費
製作原価
直接製作費
機器単体費
ポンプ制御盤･嵩上架台 屋外鋼製防水自立形
|  |  |  | 面 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | 【機械単体費】
据付工事原価
直接工事費
|  |  | 材料費 | 式 | 1 |  |  | 第１号明細書
|  |  | 労務費 | 式 | 1 |  |  | 第２号明細書
|  |  | 直接経費 | 式 | 1 |  |  | 第３号明細書
|  |  | 輸送費 | 式 | 1 |  |  | 第４号明細書
|  |  | 廃棄物処理費 | 式 | 1 |  |  | 第５号明細書
|  |  | 計 |  |  |  |  | 【直接工事費】
間接工事費
|  |  | 共通仮設費（率） | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | 【共通仮設費】
純工事費
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
第６号明細書
|  |  | 機器間接費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | 【間接工事費】
工事原価
一般管理費等
契約保証費を含む
|  |  | 一般管理費等（率） | 式 | 1
|  |  | 産業廃棄物処理税 | 式 | 1 |  |  | 廃プラ0.01t
|  |  | 計 |  |  |  |  | 【一般管理費】
第７号明細書
|  | スクラップ |  | 式 | 1
工事価格
消費税等相当額
本工事費計

## 明細書(補助)
1 | 材料費 |  |  |  | (1/2)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料費
低圧電力用ケーブル | 600V EM-CE 22sq-3C | m | 6
屋内用絶縁電線 | 600V EM-CE 3.5sq-2C | m | 9
屋内用絶縁電線 | 600V EM-IE 2.0 | 個 | 2
端末処理材 圧着・圧縮方式 | 600V EM-CE 22sq-3C | 個 | 4
松葉接続材料 (レジン注入工法) | 3M WS-B-EM | 個 | 3
配線用遮断器 | 3P 50/50A NF50-KC | 個 | 1 |  |  | NF50-KB
漏電遮断器 | 3P 50/40A 30mA NV50-KC | 個 | 1 |  |  | NV50-KB
漏電遮断器 | 2P 50/20A 30mA NV50-KC | 個 | 3 |  |  | NV50-KB
漏電遮断器 | 2P 50/15A 30mA NV50-KC | 個 | 1 |  |  | NV50-KB
電磁接触器 | AC-100V 20A 1a S-N10 | 個 | 3 |  |  | S-N10
切替スイッチ | φ25 1a-0-1a 3ノッチ AH25-P3B11 | 個 | 1 |  |  | AH25-P3B11
タイマー | AC-100･200V 停補付 24H TB15601K | 個 | 1 |  |  | TB15601
自動点滅器 | AC-100V 3A EE441319 | 個 | 1 |  |  | EE8413
1 | 材料費 |  |  |  | (2/2)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
計
2 | 労務費 |  |  |  | (1/1)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
労務費(撤去･整備･据付)
電気通信技術者 | 据付 | 人
電工 |  | 人
普通作業員 |  | 人
計
3 | 直接経費 |  |  |  | (1/1)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接経費
トラッククレーン賃料 | 油圧伸縮ジブ型4.９ｔ吊 | 日 | 1
交通誘導警備員B |  | 人
計
4 | 輸送費 |  |  |  | (1/1)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポンプ制御盤･嵩上架台 |  | 回 | 1
計
5 | 廃棄物処分費 |  |  |  | (1/1)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
産業廃棄物処分費 | 0.01 | 式 | 1
片道運搬距離23.5km以下
産業廃棄物積込運搬費 | 0.01 | 式 | 1
計
6 | 機器間接費 |  |  |  | (1/1)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機器単体費
機器管理費 |  | 式 | 1
計
7 | スクラップ費 |  |  |  | (1/1)
項 目 | 形 状 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
スクラップ
鉄 ヘビー H-2 |  | t | 0.095
計