## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」「建設リサイクル法対象工事」
工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 岡山市消防団大野分団機庫新築工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区西野山町1649番1
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期６．１か月
令和 ９年 ２月１２日まで 積算時期 令和８年５月
工事概要
〇分団機庫新築工事
<構 造> 木造2階建
<延べ面積> 66.24㎡
<所 要 室> 消防機庫、詰所ほか
○附帯工事 電気設備工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新営工事
1
式
外構工事
1
式
外構改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新営屋内工事
1
式
新営屋外工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新営屋内工事
1
式
新営屋外工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
新営工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
防水工事
1
式
木工事
1
式
屋根及びとい工事
1
式
金属工事
1
式
左官工事
1
式
建具工事
1
式
塗装工事
1
式
内外装工事
1
式
仕上げユニット及びその他工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
外構工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工事
1
式
地業工事
1
式
鉄筋工事
1
式
コンクリート工事
1
式
型枠工事
1
式
左官工事
1
式
ユニット及びその他工事
1
式
構内舗装工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
外構改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構改修
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
新営屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
新営屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
新営工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
土工事
1
式
計
地業工事
1
式
計
鉄筋工事
1
式
計
コンクリート工事
1
式
計
型枠工事
1
式
計
防水工事 | 外部防水
1
式
防水工事 | 内部防水
1
式
計
木工事
1
式
計
屋根及びとい工事
1
式
計
金属工事 | 外部金属
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
新営工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
金属工事 | 内部金属
1
式
計
左官工事 | 外部左官
1
式
左官工事 | 内部左官
1
式
計
建具工事 | ｱﾙﾐ製建具
1
式
建具工事 | 木製建具
1
式
建具工事 | ｼｬｯﾀｰ
1
式
建具工事 | ｶﾞﾗｽ
1
式
計
塗装工事 | 外部
1
式
塗装工事 | 内部
1
式
計
内外装工事 | 外装
1
式
内外装工事 | 内装
1
式
計
仕上げユニット及びその他工事 | 内部ﾕﾆｯﾄ及びその他
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
土工事
1
式
計
地業工事 | 地業
1
式
計
鉄筋工事 | 躯体
1
式
計
コンクリート工事 | 躯体
1
式
計
型枠工事 | 躯体
1
式
計
左官工事 | 外部
1
式
計
ユニット及びその他工事 | 外部
1
式
計
構内舗装工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
外構改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
外構改修 | 撤去
1
式
外構改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
新営屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
新営屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
新営工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
平遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
隅遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
竣工時清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
新営工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 14.5
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
3.6
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 10.9
| 3.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | 1～2種
10.9
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
新営工事 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
鋼管杭 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
4.4
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
38.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
新営工事 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295A D10
0.4
ｔ
異形鉄筋 | SD295A D13
0.2
ｔ
鉄筋加工組立 | W造
| 床版 - | 0.5
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
新営工事 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 Fc24 S15 粗骨材20
| 基礎 | 12
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
構造体強度補正 | +6kN/㎡ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
新営工事 |  | 型枠工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 6.5
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 7.1
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
7.1
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
13.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
新営工事 |  | 防水工事 |  |  | 外部防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｻｯｼ廻 | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
りｼｰﾘﾝｸﾞ | 10×10 | 120
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
新営工事 |  | 防水工事 |  |  | 内部防水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
| 10×10 | 13.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
新営工事 |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
構造材 正角 | 桧 特一等 KD
| 90×90 | 0.1
ｍ3
構造材 正角 | 桧 特一等 KD
| 105×105 | 1.79
ｍ3
構造材 正角 | 桧 特一等 KD
| 120×120 | 0.33
ｍ3
構造材 横架材 | 米松 特一等 KD
| 90×90 | 0.24
ｍ3
構造材 横架材 | 米松 特一等 KD
| 105×105 | 0.12
ｍ3
構造材 横架材 | 米松 特一等 KD
| 105×150×4000 | 0.24
ｍ3
構造材 横架材 | 米松 特一等 KD
| 105×240×4000 | 0.64
ｍ3
構造材 横架材 | 米松 特一等 KD
| 120×210×4000 | 1.12
ｍ3
構造材 横架材 | 米松 特一等 KD
| 120×240×3000 | 0.89
ｍ3
構造下地材 | 杉 特一等 KD
| 30×105×3000 | 0.4
ｍ3
構造下地材 | 杉 特一等 KD
| 45×105×3000 | 0.37
ｍ3
構造下地材 | 杉 特一等 KD
| 45×60 | 0.14
ｍ3
造作材 | 杉 上小節
額縁等 | 24×200 | 0.16
ｍ3
造作材 | 杉 上小節
巾木等 |  | 0.03
ｍ3
造作材 | 杉 上小節
見切 |  | 0.02
ｍ3
造作材 | 松 特1等 KD
敷居等 |  | 0.01
ｍ3
階段 | 側板 木製t3.0 H300
| 蹴込・踏面 ﾀﾓ積層材ｔ28 | 1
式
補足材
1
式
構造用合板 | 針葉樹合板
| 9.0×910×1,820 特類 F☆☆☆☆ | 150
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
新営工事 |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構造用合板 | 針葉樹合板 本実
| t=28 特類 F☆☆☆☆ | 29
㎡
野地板 | 針葉樹合板
構造用合板 | 12×910×1,820 特類 F☆☆☆☆ | 51.3
㎡
ﾗﾜﾝ合板 | 1類 t=5.5 F☆☆☆☆
2.5
㎡
ﾗﾜﾝ合板 | 1類 t=9 F☆☆☆☆
12.8
㎡
ﾗﾜﾝ合板 | 1類 t=12 F☆☆☆☆
6.6
㎡
構造材ﾌﾟﾚｶｯﾄ費
1
式
建て方・大工手間
1
式
釘・接着剤
1
式
構造金物
Z金物等 |  | 1
式
構造金物 | M12 L=400（21本）
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L=700（8本） | 1
| ﾎｰﾙﾀﾞｳﾝ金物（8ｾｯﾄ） |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
新営工事 |  | 屋根及びとい工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
【屋根】
屋根 ﾀﾃﾊｾﾞ葺 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 働き巾455mm
| 裏面発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ4.0貼 | 50.7
| TRX7型同等以上 |  | ㎡
下葺き | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
50.7
㎡
吊り子 | ｱﾙﾐ押出型材
50.7
㎡
軒先唐草 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 軒先面戸共
15.8
ｍ
軒先水切 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼鈑ｔ=0.4
15.8
ｍ
ｹﾗﾊﾞ唐草 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4
12.9
ｍ
棟押え | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 軒面戸共
7.9
ｍ
車庫・玄関庇 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 平葺 D600
| 小口仕舞共 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940共 | 6.1
ｍ
窓庇 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 平葺 D300
| 小口仕舞共 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940共 | 5.5
ｍ
運搬費
1
式
【とい】
塩ビ角樋 | 120×120
15.8
ｍ
落し口 | 塩ﾋﾞ 角型120用
2
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径60 掴み金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 13
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
新営工事 |  | 金属工事 |  |  | 外部金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
丸形ﾌｰﾄﾞ | ｶﾞﾗﾘ付,防虫網付 ｽﾃﾝﾚｽ製
| 200φ | 4
個
給気口 | 給排気ｸﾞﾘﾙ P-13GL6 P-13VSQ4同等
3
組
ｷｯﾁﾝ排気ﾌｰﾄﾞ | ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ P-25CVS6同等
1
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
新営工事 |  | 金属工事 |  |  | 内部金属
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ | ｱﾙﾐ製 W=35 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入
11.2
ｍ
流し前ﾗｲﾆﾝｸﾞ棚 | SUS1.2加工 HL仕上
| D150 L1200 | 1
か所
帽子掛けﾌｯｸ | SUS製 2段 杉田ｴｰｽ163-429同等品
10
個
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
新営工事 |  | 左官工事 |  |  | 外部左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.3
㎡
立上り天端ﾓﾙﾀﾙ塗 | 金ごて 糸幅340
り |  | 26.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
新営工事 |  | 左官工事 |  |  | 内部左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 29.4
㎡
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて 出幅木 高さ300
25.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
新営工事 |  | 建具工事 |  |  | ｱﾙﾐ製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
片引き戸 AD-1 | ｶﾗｰｱﾙﾐ750×2000 材
1
か所
引違い窓 AW-1 | ｶﾗｰｱﾙﾐ1690×1170 材
1
か所
引違い窓 AW-2 | ｶﾗｰｱﾙﾐ490×970 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ 材
2
か所
引違い窓 AW-3 | ｶﾗｰｱﾙﾐ1690×970 材
4
か所
取付 | 8か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
新営工事 |  | 建具工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吊式片引ﾌﾗｯｼｭ戸 | 800×1900×33
WD-1 | ﾎﾟﾘ合板 材 | 1
か所
吊式片引ﾌﾗｯｼｭ戸 | 750×1900×33
WD-2 | ﾎﾟﾘ合板 中抜付 材 | 1
か所
引違ﾌﾗｯｼｭ戸 | 1640×1900×33
WD-3 | ﾎﾟﾘ合板 材 | 1
か所
片開ﾌﾗｯｼｭ戸 | 730×1100×30
WD-4 | ﾎﾟﾘ合板 材 | 1
か所
吊式片引ﾌﾗｯｼｭ戸 | 800×1960×33
WD-5 | ﾎﾟﾘ合板 材 | 1
か所
取付 | 5か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
新営工事 |  | 建具工事 |  |  | ｼｬｯﾀｰ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
軽量ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ | ｶﾗｰ鋼板 ｽﾗｯﾄ0.8 3000×2700
S-1 | SUSﾚｰﾙ・まぐさ・座板・ｼｬｯﾀｰｹｰｽ付 | 1
| SUS製床L型ｺｰﾅｰ金物共 |  | か所
取付・運搬 | 1箇所
1
式
ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ | ｼｬｯﾀｰ文字入れ
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
新営工事 |  | 建具工事 |  |  | ｶﾞﾗｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 9.9
㎡
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
新営工事 |  | 塗装工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
防腐･防蟻剤塗り
44
㎡
撥水材塗布 | ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ2000 同等
7.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
新営工事 |  | 塗装工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
素地ごしらえ | ｹｲｶﾙ板面
| 工程A種 | 41.1
㎡
ＥＰ塗り | ｹｲｶﾙ板面 工程A種(一般)
| 素地別途 | 41.1
㎡
ＯＳ塗り | 木部 素地B種
(糸幅300㎜以下) |  | 94
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
新営工事 |  | 内外装工事 |  |  | 外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
外壁 | ﾘﾌﾞ調 横張り t=16 働き巾455mm
防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ | 専用通気金物及防湿ｼｰﾄ共 | 127
㎡
出隅 | t=16
22.8
ｍ
通気見切 | ﾌﾗｯﾄｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=16 H=150 塗装品
| ｺｰﾅｰ仕舞共 | 28.6
ｍ
軒天井 | 軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ t=12
11.9
㎡
有孔ﾎﾞｰﾄﾞ | 軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ t=12
3.8
㎡
土台水切り | 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4加工
20.6
ｍ
ｼｬｯﾀｰ三方枠 | 着色ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.5加工
8.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
新営工事 |  | 内外装工事 |  |  | 内装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
【床】
床 | t=1.8 KS
ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ |  | 7.9
㎡
畳敷き | 標仕D種 畳表C2 柄へり Ht
| 畳床KT-Ⅲ 一畳 | 12
| 施工規模30枚以下程度 |  | 枚
【壁】
壁 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 41.1
| - - |  | ㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 47.1
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 99.8
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 量産品
ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り |  | 78.1
㎡
壁 | t=6
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ | 便所・流し前 ｱﾙﾐ 見切共 | 11
板張り |  |  | ㎡
【天井】
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 58.8
張り(GB-D) |  |  | ㎡
【その他】
廻り縁 | 塩ﾋﾞ製
45.6
ｍ
断熱材 | 壁
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16kg/㎡ t=75 | 124
㎡
断熱材 | 天井
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16kg/㎡ t=105 | 33.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
新営工事 |  | 仕上げユニット及びその他工事 |  |  | 内部ﾕﾆｯﾄ及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
鋼製棚 | 中量ﾉﾝﾎﾞﾙﾄﾗｯｸ
| 運送・取付費共 | 2
台
階段手すり | 木製38φ ﾌﾞﾗｹｯﾄ共
| 4.6m | 1
か所
ｷｯﾁﾝｾｯﾄ | 流し台 W=1200 BL認定品
| 吊戸棚 W=600 | 1
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ W=600 共 |  | 式
同上取付費
1
式
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | 無地 1200×900
| 吊下型 搬入共 | 2
か所
ﾄｲﾚ棚板 | ﾎﾟﾘ合板 t=20 800×300
1
か所
消火器 | ABC粉末 10型 加圧式
1
か所
車止めﾌﾞﾛｯｸ | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 ｱﾝｶｰ固定式 ﾎﾞﾝﾄﾞ併用
| ﾌﾟﾗｽﾄｯﾌﾟPH-YNC同等品 | 2
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
外構工事 |  | 土工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
根切り | 小規模土工
| - | 12.7
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
7.7
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 5
| 3.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | 1～2種
5
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
外構工事 |  | 地業工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
空車割増
1
台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
外構工事 |  | 鉄筋工事 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295A D10
14.9
kg
異形鉄筋 | SD295A D13
5.3
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
外構工事 |  | コンクリート工事 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 Fc24 S15 粗骨材20
基礎
1.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
構造体強度補正 | +6kN/㎡ |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
外構工事 |  | 型枠工事 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 3.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
外構工事 |  | 左官工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
外構工事 |  | ユニット及びその他工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
ﾎｰｽ乾燥塔 | L=14,400 溶融亜鉛めっき450g/㎡
| 以上 ﾎｰｽｷｬｯﾁ共 搬入共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
外構工事 |  | 構内舗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
すきとり | 積み込み共 H300程度
96.7
ｍ3
すきとり | 積み込み共 H100程度
57.4
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
60.9
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 318
㎡
舗装機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
28.7
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 93.1
| 3.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分 | 1～2種
93.1
ｍ3
縁石 | 9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
35
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
外構改修工事 |  | 外構改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
28
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
2.6
ｍ3
鋼製引戸撤去 | L6000×H1200×D700 2枚
| ﾚｰﾙ共 集積共 | 1
か所
格子ﾌｪﾝｽﾊﾟﾈﾙ撤去 | H=1500 鋼製
6
ｍ
格子ﾌｪﾝｽ基礎撤去 | H=1500 鋼製
3
個
格子ﾌｪﾝｽ支柱撤去 | H=1500 鋼製
6
本
格子ﾌｪﾝｽﾊﾟﾈﾙ撤去 | H=1900 鋼製 5か所
10
ｍ
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
26
本
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
3
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
外構改修工事 |  | 外構改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.3
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
異形鉄筋 | SD295 D13 小口
0.3
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 8.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
8.4
㎡
空車割増
1
台
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 Fc24 S15 粗骨材20
| 基礎 | 3.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ | 300×300×500
6
個
A大型引戸 | ｽﾀｯｸﾗｲﾝSR1型 同等品
1
式
A同上取付費
1
式
B格子ﾌｪﾝｽ | H=1500
| EAF4型 同等品 | 1
式
B同上取付費
1
式
C格子ﾌｪﾝｽ | H=1900
1
式
A～C運搬費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
外構改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材積込） | 電気、機械設備分共
発生材積込み | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 人力
1.1
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2.9
ｍ3
発生材積込み | 伐根材類 人力
22
ｍ3
発生材積込み | 金属くず類 人力
0.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
外構改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材運搬） | 電気、機械設備分共
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2.8
| 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 1
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.9
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 伐根材類 | 22
| DID区間有り 17.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 | 1
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
外構改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（発生材処分） | 電気、機械設備分共
建設発生土処分 | 1～2種
2.8
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 再資源化
2.6
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 再資源化
6.6
ｔ
発生材処分 | 伐根材 再資源化
33
空ｍ3
有価処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
5
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -65 LN
2
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
3
個
LED照明器具 | 赤色灯 Φ=200
| 参考型番：NNF20293Z 相当品 | 1
個
LED照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 防雨型
| 人感ｾﾝｻ・明るさｾﾝｻ付 | 1
| 参考型番：EL-V0500AL 相当品 |  | 個
LED照明器具 | 投光器 防雨型
広角ﾀｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ,落下防止ﾜｲﾔｰ共
参考型番：ECF2040W/NSAN8/W
+ FA20/W 相当品
1
個
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 45
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 21
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(WPﾌﾀ付) |  | 1
個
24時間換気扇用ｽｲ | 運転・強・弱(3線式)
ｯﾁ |  | 1
(取付費) |  |  | 個
自動点滅器 | 露出 点灯照度調整機能付
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200× 200× 200
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 3
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
新営屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 58
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 41
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 16
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 10
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 15A(39φ)×1 入線機能・ET付接地
2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 250V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
新営屋内工事 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線(PF管内)
3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
防雨入線・引込ｶﾊ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
ﾞｰ |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 1連
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
新営屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | 主幹MCCB50AF50AT
ELCB2P20A×10,予備ｽﾍﾟｰｽ×2
参考型番：HCD3N5-84 加工組替
相当品
1
面
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
12
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (42) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 12
㎡以上) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 5
ｍ
DV電線 | 14mm2 -3R
(材料費) |  | 15
ｍ
DV電線 | 14mm2 -3R 1径間
(施工費) |  | 1
1径間
引込柱 | φ114.3 7.0m
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 | 1
本
腕金(碍子別途) | 900㎜
1
本
防雨入線・引込ｶﾊ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
ﾞｰ |  | 1
個
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
1
枚
高所作業車(ﾄﾗｯｸ | 8～10ｍ
架装ﾘﾌﾄ) |  | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ | ACP-1 壁掛型 ﾍﾟｱ
ｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ | QC=5.0kW QH=5.6kW | 1
| ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ |  | 組
冷媒用 | 6.35外径（ 1/4B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 6
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 20A
保温付き） |  | 1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管保温外装 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁付換気扇 | 格子ﾀｲﾌﾟ，電気式ｼｬｯﾀｰ
(FE-1) | φ200×588(m3/h)×18W | 1
| 木枠，屋外ﾌｰﾄﾞ他付属品一式共 |  | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 人感ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ，角形格子ｸﾞﾘﾙ
(FE-2) | φ100×85(m3/h)×2.4W | 1
| ﾊﾟｲﾌﾟ用ｽﾘｰﾌﾞ,他付属品一式共 |  | 組
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 電気式ｼｬｯﾀｰ
(FE-3) | φ100×38(m3/h)×1.5W | 1
| ﾊﾟｲﾌﾟ用ｽﾘｰﾌﾞ,他付属品一式共 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
新営屋内工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
簡易水洗洋風便器 | 手洗付ﾛｰﾀﾝｸ,ﾛｰﾀﾝｸ用止水栓,紙巻
| 器（標準仕様） | 1
| ATW-50N,TS670F1U |  | 組
ﾀｵﾙﾘﾝｸﾞ | YHT100
1
個
簡易水洗専用便槽 | （横型・横引配管）960L,ﾛｯｸ付ﾏﾝﾎ
| ｰﾙ,仮固定ﾊﾞﾝﾄﾞ,臭突管ｾｯﾄ他付属 | 1
| 品一式共 NYU4-9,SKB-820,SYD-100A |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
新営屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
新営屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
新営屋内工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WHE-1 台下電気 | 飲料・洗い物用 REKB12A12SW35D
温水器(貯湯式) | 12L,単相100V,混合水栓付,自動排水 | 1
| 機能付,連結管含む |  | 組
ｱﾝｸﾞﾙ型止水栓 | TL347CU
1
個
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 13SU | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
新営屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 13A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
ｍ
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
1
個
横水栓 | T28AUNH13
1
個
ﾚｼﾞｺﾝ製ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ | SPR550,SKBJ70,SP-S70
1
組
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 15A
桝内設置用） |  | 1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
1
組
ﾊﾞﾙﾌﾞ札 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 15A ×300L
1
個
埋設標示ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
埋設標示ﾋﾟﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
給水引込工事費 | 本管分岐～量水器
給水管材料費
1
式
配管工事費
1
式
諸経費
1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 地中配管 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層 |  | 15
管(RS-VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ﾄﾗｯﾌ | 桝径φ300
ﾟ桝 | 管底 400H 桝底600H | 1
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ため | 桝径φ300
桝 | 管底 450H 桝底600H | 2
組
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 一般仕様 密閉式
3
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
新営工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
平遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
平遣方
4
か所
計
隅遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
隅遣方
4
か所
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
墨出し | 小規模 W造
| 地上階 | 66.2
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
くさび緊結式足場 | 幅600 60日程度
| 手すり先行方式 運搬費共 | 202
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
新営工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 202
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 供用50日賃料 修理費含む - | 202
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 202
| - |  | ㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 66.2
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用20日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 66.2
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 66.2
| 階高4.0m以下 転用数 2 |  | ㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
養生 | 小規模 W造
| 地上階 | 66.2
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
整理清掃 | 小規模 W造
後片付け | 地上階 | 66.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
新営工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
竣工時清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
竣工時清掃
66.2
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 66.2
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 202
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
新営工事 |  | 地業工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管杭 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鋼管杭 | 刃工法同等以上 φ139.8mm L=14.5m
| 杭頭処理共 | 9
本
材料運搬費 | 4t ユニック車
1
式
機械運搬段取費
1
式
施工費
1
式
施工管理費
1
式
計
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 1.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.3
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
新営工事 |  | 鉄筋工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄 ﾍﾋﾞｰH2
13.6
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
新営工事 |  | コンクリート工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 12
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 基本料金別途加算
圧送 |  | 12
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 2
回
計
構造体強度補正 | +6kN/㎡ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
構造体強度補正
12
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
新営工事 |  | 建具工事 |  |  | ｱﾙﾐ製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取付 | 8か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
片開き戸 AD-1 | H2100×W900程度 枠見込70
取付 |  | 1
か所
引違い窓 AW-1 | H1200×W1600程度 枠見込70
取付 |  | 1
か所
引違い窓 AW-2 | H900×W450程度 枠見込70
取付 |  | 2
か所
引違い窓 AW-3 | H900×W1600程度 枠見込70
取付 |  | 4
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
新営工事 |  | 建具工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取付 | 5か所 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 | W 800×H1800
取付け |  | 4
か所
引違い戸 取付け | W1700×H1800
1
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
外構工事 |  | 地業工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
外構工事 |  | 鉄筋工事 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄 ﾍﾋﾞｰH2
0.55
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
外構工事 |  | コンクリート工事 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 1.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 基本料金別途加算
圧送 |  | 1.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 1
回
計
構造体強度補正 | +6kN/㎡ |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
構造体強度補正
1.4
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
外構工事 |  | 構内舗装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
舗装機械運搬
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) |  | 1
往復
舗装機械運搬
(振動ﾛｰﾗ) |  | 1
往復
舗装機械運搬
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) |  | 1
往復
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
外構改修工事 |  | 外構改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.7
| - - |  | ｍ3
計
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄 ﾍﾋﾞｰH2
8.75
Kg
計
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 3.6
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 基本料金別途加算
圧送 |  | 3.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
基本料金 |  | 1
回
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
外構改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
有価処分(ｽｸﾗｯﾌﾟ) | 鉄 ﾍﾋﾞｰH2
60
Kg
有価処分(ｽｸﾗｯﾌﾟ) | 鉄 ﾍﾋﾞｰH3
280
Kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管保温外装 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 | 80A
5
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
新営屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 15A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
新営屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 7
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
新営屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙﾌﾞ札 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 1
枚
計
埋設標示ｼｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
14
ｍ
計
埋設標示ﾋﾟﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
地中埋設標 | 鉄製
5
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.23
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.04
ｍ3
山砂
1.19
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
新営屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.92
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.28
ｍ3
山砂
1.65
ｍ3
計
穴明け補修 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 89
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ﾁｭｰﾌﾞ保安灯 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
仮設鉄板敷 | 敷鉄板 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
| 1524×6096×22㎜ | 1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
揚重機械費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
諸試験費 | 化学物質濃度測定 |  |  |  |  | 別紙 00-0042
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0043
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 90
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置設計審査 | 25mm以下 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 91
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 3.4
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 供用150日賃料 修理費含む | 3.4
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 3.4
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 3.4
ｍ
計
ﾁｭｰﾌﾞ保安灯 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
チューブ保安灯 | 保安灯、コントローラー
（基本料） |  | 3.4
ｍ
チューブ保安灯 | 保安灯、コントローラー
（日額損料） | 供用150日 | 3.4
ｍ
チューブ保安灯 | 保安灯、コントローラー
（架け払い） |  | 3.4
ｍ
仮設材運搬 | -
(チューブ保安灯) |  | 3.4
ｍ
計
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | 幅6,000*高1,800 片開き
| 基本料、損料、解体運搬共 | 1
| 存置期間5カ月 |  | か所
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 92
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設鉄板敷 | 敷鉄板 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
| 1524×6096×22㎜ | 1
式
仮設鉄板敷 | 供用150日賃料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ 6ヵ月以下 | 14.4
㎡
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 14.4
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 14.4
㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 14.4
㎡
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
交通誘導員 | 交通誘導員B
| 諸経費共 | 15
人
計
揚重機械費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 3
日
計
諸試験費 | 化学物質濃度測定 |  |  |  |  | 別紙 00-0042
1
式
化学物質濃度測定
（基本料） |  | 1
式
化学物質濃度測定 | 5物質
（調査料） |  | 1
か所
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 93
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0043
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 7
月
計