## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 岡山市三門児童センター屋根・外壁ほか改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区三門西町６番３２号
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期５．６か月
令和 ９年 １月２９日まで 積算時期 令和８年６月
工事概要
〇改修内容 防水改修工事 、外壁改修工事、塗装改修工事ほか
〇建築物概要
<構 造> 鉄筋コンクリート造平屋建
<延べ面積> 321.75㎡
〇附帯工事 電気設備工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
防水改修工事
1
式
外壁改修工事
1
式
内装改修工事
1
式
塗装改修工事
1
式
建具改修工事
1
式
外構改修工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
拡声設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
衛生器具設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
防水改修工事 | 撤去
1
式
防水改修工事 | 外部
1
式
計
外壁改修工事
1
式
計
内装改修工事 | 撤去
1
式
内装改修工事 | 内部
1
式
計
塗装改修工事 | 外部
1
式
塗装改修工事 | 内部
1
式
計
建具改修工事 | 撤去
1
式
建具改修工事 | 木製建具
1
式
建具改修工事 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
1
式
建具改修工事 | ｶﾞﾗｽ
1
式
計
外構改修工事 | 撤去
1
式
外構改修工事 | 外部
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
拡声設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
衛生器具設備 | 衛生器具設備
1
式
計
排水設備 | 排水設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[外部]
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
くさび緊結式足 | [5 empty] | 別紙 00-0003
場(手摺先行方式) |  | 1
式
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
仮設通路 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
[内部]
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 防水改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
76.8
㎡
既存防水押え金物 | 水切り金物共
撤去 | 集積共 | 68.4
ｍ
既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | 集積共
11
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
215
ｍ
たてどい撤去 | 鋼管 集積共
34.2
ｍ
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
2.6
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 人力 集積共
0.3
ｍ3
既存鋼製ﾊｯﾁ撤去 | 830×830
| 集積共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 防水改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合、材工共とする
[屋根①] | ﾊｯﾁ部、ｱｸﾘﾙﾄﾞｰﾑ部、設備基礎部共
高圧水洗浄 | 15MPa程度
348
㎡
下地調整 | ｹﾚﾝ・清掃
73.7
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
73.7
㎡
下地調整 | ｶﾁｵﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ
4.4
㎡
合成高分子ﾙｰﾌｨﾝ | S-M2 平場 t=1.5
ｸﾞ防水 | ｼｰｶｼﾞｬﾊﾟﾝ：15G-IW同等 | 272
㎡
合成高分子ﾙｰﾌｨﾝ | S-F2 密着工法 立上り t=1.5
ｸﾞ防水 | ｼｰｶｼﾞｬﾊﾟﾝ：15G-FA同等 | 71.7
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 平部
2.4
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 立上り
2
㎡
既存ｱﾙﾐ笠木脱着
111
ｍ
防水下地金物 | 塩ﾋﾞ鋼板
| ｼｰｶｼﾞｬﾊﾟﾝ：SPL-K1同等 | 184
ｍ
防水押え金物 | ｼｰｶｼﾞｬﾊﾟﾝ：SPL-A1同等
68.4
m
水切り金物 | ｼｰｶｼﾞｬﾊﾟﾝ：SPL-A3同等
68.4
m
脱気筒 | SUS既製品
6
か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ取付 | 100φ用ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 ﾀﾃ型
10
か所
改修用ﾄﾞﾚﾝ取付 | 100φ用ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 ﾖｺ型
1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 71.7
| 防水取り合い部 |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 直均し仕上げ
仕上げ | - | 0.4
㎡
ALCﾊﾟﾈﾙ設置 | 屋根ﾊﾟﾈﾙ t100
| 800×800 | 1
| ﾊｯﾁ部 |  | 式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 防水改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[屋根②]
水洗い | ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ共
143
㎡
下地調整 | ｴﾎﾟｷｼ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ
143
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | ｼｰｶｼﾞｬﾊﾟﾝ：DSM-300ｾﾞﾛ同等
143
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ)
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 幅25～30以下 | 534
| 勾配屋根段差部 |  | ｍ
[屋根③]
高圧水洗浄 | 15MPa程度
5.1
㎡
下地調整 | ｹﾚﾝ・清掃
5.1
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
5.1
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 平部
4.4
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 立上り
0.7
㎡
既存ｱﾙﾐ笠木脱着
8.2
ｍ
[屋根④]
高圧水洗浄 | 15MPa程度
7.3
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 平部
8.2
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 密着工法 立上り
5.3
㎡
防水下地金物 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 糸幅350 | 9
ｍ
防水下地金物 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.5
| 糸幅300 | 6.9
ｍ
[その他]
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 143
| 建具廻り |  | ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修工事 |  | 防水改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) | SUS製掴金物共 | 34.2
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修工事 |  | 外壁改修工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合、材工共とする
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 430
㎡
高圧水洗浄 | 30Mpa程度
430
㎡
高圧水洗浄 | 15MPa程度
85.4
㎡
ｸﾗｯｸ補修 | Uｶｯﾄｼｰﾙ工法
(C-1) | 弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ後、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋め | 10.6
| ｸﾗｯｸ1mm超え |  | ｍ
ｸﾗｯｸ補修 | 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
(C-2) | ｸﾗｯｸ0.4mm～1.0mm以下 | 34.2
ｍ
打ち放し爆裂補修
(B-1) |  | 0.1
㎡
浮き補修 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ
(B-3) | 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 93.1
㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
430
㎡
防水形複層塗材RE | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け
| ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 | 330
| 下地調整費別途 |  | ㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 65.7
㎡
撥水性塗料塗 | 外壁基礎部 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
| 撥水性ｼﾘｺｰﾝﾎﾟﾘﾏｰ系塗装(ｶﾗｰ) | 34.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[図書室]
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
20.1
㎡
[男子便所]
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 6.1
㎡
天井廻縁撤去 | 塩ﾋﾞ製
| 集積共 | 9.3
ｍ
[女子便所]
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 9.1
㎡
天井廻縁撤去 | 塩ﾋﾞ製
| 集積共 | 13.2
ｍ
床点検口撤去 | 集積共
1
か所
[廊下]
壁ｸﾛｽ撤去 | 集積共
70.1
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 一般 集積共
21.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合、材工共とする
[遊戯室]
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研磨 | ｳﾚﾀﾝ塗装3回塗り共
| 発電機共 | 125
㎡
[図書室]
壁 | 量産品
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り |  | 20.4
㎡
[男子便所]
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾙﾓﾙﾀﾙ塗り | t10 ≒6.1㎡
| 床はつり部補修共 | 1
式
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 防滑仕様 | 6.1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 6.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 | 塩ﾋﾞ製
廻縁 |  | 9.3
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 15.9
ｍ
[女子便所]
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾙﾓﾙﾀﾙ塗り | t10 ≒9.1㎡
| 床はつり部補修共 | 1
式
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 防滑仕様 | 9.1
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 9.1
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 | 塩ﾋﾞ製
廻縁 |  | 13.2
ｍ
床点検口 | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 450角 | 1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 25.9
ｍ
[廊下]
壁 | 量産品
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り |  | 70.1
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 | 厚6.0 ﾎﾞｰﾄﾞ面 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共
化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ |  | 2.2
板張り |  |  | ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ100
21.6
ｍ
掲示板一時取り外 | W1800×H900
し・再取付 |  | 2
か所
[玄関]
下足入補修 | 単色ﾒﾗﾐﾝ化粧板
| W450×H1460×t0.95 | 1
| ｱｲｶ：ｶﾗｰｼｽﾃﾑｸﾗｼｯｸ同等品 |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修工事 |  | 塗装改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合、材工共とする
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 28.6
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級 工程B種
| 素地ごしらえ及び下塗り別途 | 28.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修工事 |  | 塗装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合、材工共とする
ＯＳＣＬ塗り | 木部 工程B種
| 素地B種 | 17.9
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 72.8
㎡
ＳＯＰ塗り | 木部 工程B種
(糸幅300㎜以下) | 下地調整RB種(塗替え面) | 68.1
改修仕様 |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修工事 |  | 建具改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1撤去 | W1650×H1800 扉のみ
| 集積共 | 1
か所
WD-2撤去 | W1800×H1800 扉のみ
| 集積共 | 1
か所
WD-3撤去 | W1800×H1800 扉のみ
| 集積共 | 1
か所
WD-4撤去 | W700×H1800 扉のみ
| 集積共 | 2
か所
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修工事 |  | 建具改修工事 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1 | 引違いﾌﾗｯｼｭ戸
| ｼﾅ合板、中抜き･ｶﾞﾗﾘ | 1
| W1650×H1800 |  | か所
WD-2 | 引違いﾌﾗｯｼｭ戸
| ｼﾅ合板、中抜き･ｶﾞﾗﾘ | 1
| W1800×H1800 |  | か所
WD-3 | 引違いﾌﾗｯｼｭ戸
| ｼﾅ合板、中抜き、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠 | 1
| W1800×H1800 |  | か所
WD-4 | 片開きﾌﾗｯｼｭ戸
| ｼﾅ合板、中抜き･ｶﾞﾗﾘ | 2
| W700×H1900 |  | か所
運搬・取付費 | 取付金物含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修工事 |  | 建具改修工事 |  |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-1 | 片引きﾌﾟﾘｰﾂ網戸
(網戸のみ) | 突き出し窓 | 6
| W600×H600用 |  | か所
運搬・取付費 | 取付金物含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修工事 |  | 建具改修工事 |  |  | ｶﾞﾗｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 37.1
ｍ3
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
2
本
伐採抜根 | 幹周15㎝未満 人力
12
本
集水桝撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋付き 400×400
| 管底 300H | 1
組
ﾌｪﾝｽ | H=1200
取外し・再取付 |  | 14
ｍ
ﾌｪﾝｽ | H=3000
取外し・再取付 |  | 3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合、材工共とする
[舗装関係]
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 185
㎡
ﾗｲﾝ書き | 溶融式ﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ
| W=150 | 15.2
ｍ
縁石 | 9-11-7,9 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
21.9
ｍ
集水桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 RA-1(400H)
| ｺﾝｸﾘｰﾄふた 400×400 | 1
組
[門扉基礎]
根切り | 小規模土工
| - | 0.6
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
0.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.4m3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 - DID区間有り | 1
| 3.0㎞以下 |  | 台
建設発生土処分
0.4
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.1
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18/m2 S=15 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 打設共 | 1
式
小型車割増
0.1
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=21/m2 S=15
0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| - - |  | ｍ3
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 0.6
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
0.6
㎡
異形鉄筋 | SD295 D10 (小口)
5.1
kg
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295 D13 (小口)
10.4
kg
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 14.9
kg
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
14.9
kg
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.2
㎡
差筋ｱﾝｶｰ | D10 横向打
6
本
ﾚｰﾙ延長・ｽﾄｯﾊﾟｰ | ﾚｰﾙ：山形鋼 SS400 L-75×75×6 L=
・振れ止め取付費 | 1500×2本
ｽﾄｯﾊﾟｰ：切板 SS400 PL-9 W115×H8
0×2か所
| 振れ止め：溝形鋼 SS400 C-100×50 | 1
| ×5 L=300×1か所 材工共 |  | 式
[その他]
場内整地 | 真砂土 t50程度 5mmふるい
| 工事範囲すべて ≒170㎡ | 8.5
| 運搬・敷き均し共 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電機設備・機械設備共
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 人力
37.1
ｍ3
発生材積込み | 木材類 人力
0.5
ｍ3
発生材積込み | 伐木伐根類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | がれき類 人力
2.8
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込み | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ｽｸﾗｯﾌﾟ類 人力
0.9
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電機設備・機械設備共
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.1m3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 37.1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.5m3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.1m3
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 伐木伐根類 | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | 台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 | 2.8
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.4m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類、ｶﾞﾗｽ・陶磁
器くず類
DID区間有り 60.0㎞以下
1
台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.1m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 水銀使用製品産業廃
棄物
DID区間有り 27.0㎞以下
1
台
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 ≒0.9m3
| 人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 | 1
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電機設備・機械設備共
発生材処分 | 再資源化 ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0.2
ｔ
発生材処分 | 再資源化 ｱｽﾌｧﾙﾄ類
87.2
ｔ
発生材処分 | 再資源化 木材類
0.5
空ｍ3
発生材処分 | 再資源化 伐木伐根類
0.2
空ｍ3
発生材処分 | 最終処分 がれき類
6.4
ｔ
発生材処分 | 最終処分 廃ﾌﾟﾗ類
0.2
ｔ
発生材処分 | 最終処分 ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類
0.1
ｔ
発生材処分 | 最終処分 水銀使用製品産業廃棄物
27
kg
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS10 -2 -15 LN
A1 |  | 4
個
LED照明器具 | LSS10 -2 -30 LN
A2 |  | 2
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -30 LN
B1 |  | 2
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -37 LN
B2 |  | 2
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -48 LN
B3 |  | 18
個
LED照明器具 | 天井埋込型
C | Hf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相 | 34
| 当（ルーバー共) |  | 個
LED照明器具 | 拡散タイプ・斜天井用
D | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯FDL27形1灯器具相当 | 8
| φ150(ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ φ300共) |  | 個
LED照明器具 | 天井埋込型 FL20形5灯相当
E | □640 | 1
個
LED照明器具 | 壁直付型
F | 白熱電球60形1灯器具相当 | 1
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
G |  | 3
個
LED照明器具 | 天井直付型
H | 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 | 1
| ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付 |  | 個
LED照明器具 | 天井直付型
I | 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 | 2
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設分電盤 | MCCB 2P1E 20AF/20AT ×1
改修 | 協約ｻｲｽﾞ | 1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 18
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
12
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 2
個
樹脂製 | 大形 54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 28mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | 直入始動方式
5
台
電動機離線 | 直入始動方式
5
台
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8.0 mm- 3C
再使用 | 管内 | 46
| 再使用する |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) | 再使用する | 23
再使用 |  |  | ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) | 再使用する | 21
再使用 |  |  | ｍ
二種金属製 | (63)
可とう電線管(F)
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)
再使用
2
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x200 VE
再使用 |  | 1
個
配管ブロック
再使用 |  | 15
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
改修屋内工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常放送設備 | 壁掛型 10局 60W
増幅器 |  | 1
台
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
9
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
3
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RAC-1 | 屋内機 壁掛け
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 屋外機 床置き
室内機,室外機取 | 5.6kW以下
外し,再取付け
1
組
RAC-2 | 屋外機 床置き 4.0kW以下
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ
室外機取外し,再
取付け
1
組
PAC-1 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 10.0kW以下
室外機取外し,再
取付け
1
組
PAC-2 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 10.0kW以下
室外機取外し,再
取付け
1
組
PAC-3 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ(ﾂｲﾝ) | 14.0kW以下
室外機取外し,再
取付け
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂ｶﾊﾞｰ | 100A
11
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
改修屋内工事 |  | 衛生器具設備 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大便器 取外し,再 | ﾀﾝｸ式
取付け |  | 3
組
幼児用大便器 取 | ﾀﾝｸ式
外し,再取付け |  | 1
組
小便器 取外し, | 洗浄弁式床置小便器 大形
再取付け |  | 3
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ取外し, | 座面固定式，座面収納式
再取り付け |  | 1
組
温水洗浄便座取付 | TCF587
け |  | 3
個
幼児用暖房便座取 | TCF40
付 |  | 1
個
洗面化粧台取外し
,再取付け |  | 1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
改修屋内工事 |  | 排水設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
掃兼ﾄﾞﾚﾝ | 50A 非防水槽
| 蓋ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ ﾂﾊﾞ付き PCA-GP(SU) | 2
| - |  | 個
床上掃除口 | 床上掃除口（非防水形）
| COM-2(SU) 65A | 1
個
床上掃除口 | 床上掃除口（非防水形）
| COM-2(SU) 75A | 2
個
床上掃除口 | 床上掃除口（非防水形）
| COM-2(SU) 100A | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-1 | EX-30EK10-C
壁換気扇 | 300φ×1,002m3/h | 2
| 100V 30.5W |  | 台
EF-2 | EX-25EK10-C
壁換気扇 | 250φ×690m3/h | 2
| 100V 18.5W |  | 台
EF-3 | VD-18ZLX14-CS,P-04SWL2
天井埋込換気扇 | 250m3/h
100V 28.5W
ﾀﾞｸﾄ径150φ
| 付属品 24時間専用ｽｲｯﾁ(電気工事 | 1
| に支給) |  | 台
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製 30㎝用
| 防鳥網 | 2
個
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製 25㎝用
| 防鳥網 | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 413
㎡
養生(外壁改修)
204
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 413
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 204
㎡
計
くさび緊結式足 | [5 empty] | 別紙 00-0003
場(手摺先行方式) |  | 1
式
くさび緊結式足 | 幅900mm 高さ10ｍ未満
場(手すり先行方 | 90日程度 | 303
式) | 安全手すり・運搬費共 |  | ㎡
くさび緊結式足 | 幅600mm 高さ10ｍ未満
場(手すり先行方 | 90日程度 | 138
式) | 安全手すり・運搬費共 |  | ㎡
計
養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 441
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用80日賃料 修理費含む - | 441
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 441
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設通路 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
仮設通路 | W=1200 単管ﾊﾟｲﾌﾟ下地
| ﾗﾜﾝ合板貼 組立共 | 1
| 90日程度 |  | か所
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
養生(内部改修) | 複合改修
76.6
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
125
㎡
養生(内部改修) | 塗装塗替え程度
46.8
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 76.6
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 125
㎡
整理清掃後片付け | 塗装塗替え程度
(内部改修) |  | 46.8
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 123
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用30日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 123
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 123
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 441
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 123
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
改修工事 |  | 外構改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18/m2 S=15 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 打設共 | 1
式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc=18/m2 S=15
| 捨てｺﾝ | 0.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
計
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.4
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H3
1.2
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×2
撤去 | 再使用しない | 3
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 5
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 50
個
白熱灯器具 | 埋込灯 再使用しない
撤去 |  | 8
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -48 LN 相当
撤去 | 再使用しない | 2
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 20W ×5
撤去 | 再使用しない | 1
個
白熱灯器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 1
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 3
個
HID灯器具 | 100W 再使用しない
(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去 |  | 1
灯
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8.0 mm- 3C
撤去 | 管内 | 46
| 再使用する |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) | 再使用する | 23
撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300x300x200 VE
撤去 | 再使用する | 1
個
配管ブロック | 再使用する
撤去 |  | 15
個
耐衝撃性 | 露出配管 54㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) | 再使用する | 21
撤去 |  |  | ｍ
二種金属製 | (63) 再使用する
可とう電線管(F)
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)
撤去
2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
改修屋内工事 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
非常放送設備 | 壁掛型 60W
増幅器 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 台
ｽﾋﾟｰｶ | 埋込型 3W
| 再使用しない | 9
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W
| 再使用しない | 3
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
普通便座撤去
4
組
換気扇 撤去 | 300φ以下
2
台
換気扇 撤去 | 250φ以下
2
台
換気扇 撤去 | 天井埋込型
| 150φ | 1
台
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ撤去（ | 30cm
再使用無し） |  | 2
個
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ撤去（ | 25cm
再使用無し） |  | 2
個
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
冷媒配管化粧ｶﾊﾞｰ | 樹脂100A
撤去 |  | 11
ｍ
排水金物撤去 | T5A-50
2
個
床上掃除口撤去 | COA65
1
個
床上掃除口撤去 | COA75
2
個
床上掃除口撤去 | COA100
2
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 52
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
仮設出入口 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺｰﾝ･ﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0022
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0023
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 53
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 54
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 65.2
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 供用90日賃料 修理費含む | 65.2
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 65.2
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 65.2
ｍ
計
仮設出入口 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
鋼製片開戸 | W=0.9m H=2.0m
| 90日 | 2
か所
計
ｺｰﾝ･ﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（基本料） |  | 30
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（日額損料） | 120日(準備・片付け含む) | 30
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（架け払い） |  | 30
ｍ
仮設材運搬 | -
(コーン・バー) |  | 30
ｍ
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 55
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
交通誘導員 | 交通誘導員B
| 諸経費共 | 10
人
計
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0022
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 3
日
計
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0023
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 6
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 56
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
6.7
ｔ
計