## 施工代価表
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
水門設備主要部材費（扉体） | [13 empty] | 施工 第0 -0001号表
小形水門 |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ（三方水密） | [7 empty] | 親ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 門 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
鋼板
|  | SUS304 PL8 |  |  | 229.4 |  | kg
形鋼
|  | SUS304 [150×75×9 |  |  | 166.8 |  | kg
鋼板
|  | SUS304 PL6 |  |  | 20.9 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 門
|  | 小形水門 | [7 empty] | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ（三方水密）
|  | ラック式 SUS製 | [7 empty] | 0.8m2以上～ 10m2未満
|  | E=3.43 対象要素（ｘ）の数量 | [7 empty] | ３．０ｍ未満
|  | ステンレス鋼板 | [7 empty] | ステンレス新断
|  | J=0 割増率(%)(ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ)(０表示は基準書の値) | [7 empty] | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼
|  | ステンレス新断 | [7 empty] | N=0 割増率（％）(桁等) (０表示は基準書の値)
|  | ステンレス鋼板 | [7 empty] | ステンレス新断
R=0 割増率(%)(支圧板等)(０表示は基準書の値)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
水門設備副部材費 | [13 empty] | 施工 第0 -0002号表
小形水門 |  |  |  | プレートガーダ構造スライドゲート | [7 empty] | 親ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
副部材費
[5 empty] | 0.090 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 小形水門 | [7 empty] | プレートガーダ構造スライドゲート
扉体（SUS材）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
水門設備部品費 | [13 empty] | 施工 第0 -0003号表
小形水門 |  |  |  | プレートガーダ構造スライドゲート | [7 empty] | 親ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
部品費
[5 empty] | 0.050 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 小形水門 | [7 empty] | プレートガーダ構造スライドゲート
扉体（SUS材）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
補助材料費（製作） | [13 empty] | 施工 第0 -0004号表
小形水門設備 | [11 empty] | 親ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
製作補助材料費
[5 empty] | 0.130 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
下部水密ゴム | [13 empty] | 施工 第0 -0005号表
CR t20 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
下部水密ゴム
|  | CR t20 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
側部水密ゴム | [13 empty] | 施工 第0 -0006号表
CR L60×105×14 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
側部水密ゴム
|  | CR L60×105×14 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
水門設備主要部材費（扉体） | [13 empty] | 施工 第0 -0007号表
小形水門 |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ（三方水密） | [7 empty] | 子ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 門 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
鋼板
|  | SUS304 PL8 |  |  | 105.0 |  | kg
形鋼
|  | SUS304 [100×50×6 |  |  | 76.4 |  | kg
鋼板
|  | SUS304 PL6 |  |  | 9.5 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 門
|  | 小形水門 | [7 empty] | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ（三方水密）
|  | ラック式 SUS製 | [7 empty] | 0.8m2以上～ 10m2未満
|  | E=1.7 対象要素（ｘ）の数量 | [7 empty] | ３．０ｍ未満
|  | ステンレス鋼板 | [7 empty] | ステンレス新断
|  | J=0 割増率(%)(ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ)(０表示は基準書の値) | [7 empty] | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼
|  | ステンレス新断 | [7 empty] | N=0 割増率（％）(桁等) (０表示は基準書の値)
|  | ステンレス鋼板 | [7 empty] | ステンレス新断
R=0 割増率(%)(支圧板等)(０表示は基準書の値)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
水門設備副部材費 | [13 empty] | 施工 第0 -0008号表
小形水門 |  |  |  | プレートガーダ構造スライドゲート | [7 empty] | 子ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
副部材費
[5 empty] | 0.090 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 小形水門 | [7 empty] | プレートガーダ構造スライドゲート
扉体（SUS材）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
水門設備部品費 | [13 empty] | 施工 第0 -0009号表
小形水門 |  |  |  | プレートガーダ構造スライドゲート | [7 empty] | 子ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
部品費
[5 empty] | 0.050 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 小形水門 | [7 empty] | プレートガーダ構造スライドゲート
扉体（SUS材）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0010
補助材料費（製作） | [13 empty] | 施工 第0 -0010号表
小形水門設備 | [11 empty] | 子ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
製作補助材料費
[5 empty] | 0.130 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0011
子ゲート扉水密ゴム | [13 empty] | 施工 第0 -0011号表
CR L60×105×14 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
子ゲート扉水密ゴム
|  | CR L60×105×14 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0012
水門設備製作工 | [13 empty] | 施工 第0 -0012号表
小形水門 |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造スライドゲート（三方水密） | [7 empty] | 親ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 門 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備製作工
日
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 門
|  | 小形水門 | [7 empty] | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造スライドゲート（三方水密）
|  | 扉体 | [7 empty] | 扉体面積：10m2未満
|  | E=3.43 対象要素（ｘ，x１，x2，x3）の数量 | [7 empty] | G=1 主要部材の混合比率（Ｋｍ１）
|  | １門 | [7 empty] | K=0 製作門数補正係数(Kn)(０表示は基準書の値)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0013
水門設備製作工 | [13 empty] | 施工 第0 -0013号表
小形水門 |  |  |  | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造スライドゲート（三方水密） | [7 empty] | 子ゲート |  |  |  |  | 1 |  | 門 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備製作工
日
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 門
|  | 小形水門 | [7 empty] | ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造スライドゲート（三方水密）
|  | 扉体 | [7 empty] | 扉体面積：10m2未満
|  | E=1.7 対象要素（ｘ，x１，x2，x3）の数量 | [7 empty] | G=1 主要部材の混合比率（Ｋｍ１）
|  | １門 | [7 empty] | K=0 製作門数補正係数(Kn)(０表示は基準書の値)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0014
間接労務費 | [13 empty] | 施工 第0 -0014号表
小形水門設備 |  |  |  | 親ゲート・子ゲート | [12 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
間接労務費
0.600
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0015
工場管理費 | [13 empty] | 施工 第0 -0015号表
小形水門設備 |  |  |  | 親ゲート・子ゲート | [12 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
工場管理費
0.250
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0016
開閉装置 | [13 empty] | 施工 第0 -0016号表
電動ラック式40kN用 連動型 |  |  |  | シンクロ送受信機含む | [12 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
開閉装置
|  | 電動ラック式40kN用 連動型 |  |  | 1.00 |  | 式
|  | シンクロ送受信機含む | [12 empty] | 同等品以上
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0017
ラック棒 | [13 empty] | 施工 第0 -0017号表
SUS304 先端金具・吊りピン |  |  |  | L=3,850 | [12 empty] | 1 |  | 本 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
ラック棒
|  | SUS304 先端金具・吊りピン |  |  | 1.00 |  | 本
|  | L=3,850 | [12 empty] | 同等品以上
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 本
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0018
ラック棒継手 | [13 empty] | 施工 第0 -0018号表
SUS304 | [16 empty] | 1 |  | 個 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
ラック棒継手
|  | SUS304 |  |  | 1.00 |  | 個
同等品以上
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 個
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0019
機側操作盤 | [13 empty] | 施工 第0 -0019号表
W600×H1700×D500 | [16 empty] | 1 |  | 面 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
機側操作盤
|  | W600×H1700×D500 |  |  | 1.00 |  | 面
同等品以上
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 面
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0020
引込開閉器盤 | [13 empty] | 施工 第0 -0020号表
W500×H800×D230 | [16 empty] | 1 |  | 面 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
引込開閉器盤
|  | W500×H800×D230 |  |  | 1.00 |  | 面
同等品以上
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 面
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0021
手元操作盤 | [13 empty] | 施工 第0 -0021号表
W500×H600×D200 | [16 empty] | 1 |  | 面 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
手元操作盤
|  | W500×H600×D200 |  |  | 1.00 |  | 面
同等品以上
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 面
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0022
鋼板 | [13 empty] | 施工 第0 -0022号表
SUS304 chPL6 | [11 empty] | 床板 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
鋼板
|  | SUS304 chPL6 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス鋼板 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0023
形鋼 | [13 empty] | 施工 第0 -0023号表
SUS304 [200×100×10 | [11 empty] | 主桁 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
形鋼
|  | SUS304 [200×100×10 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0024
鋼板 | [13 empty] | 施工 第0 -0024号表
SUS304 PL9 | [11 empty] | 支柱ベース |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
鋼板
|  | SUS304 PL9 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス鋼板 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0025
形鋼 | [13 empty] | 施工 第0 -0025号表
SUS304 [150×75×9 | [11 empty] | 支柱 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
形鋼
|  | SUS304 [150×75×9 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0026
鋼管 | [13 empty] | 施工 第0 -0026号表
SUS304TPA 40A-3.0 | [11 empty] | 高欄 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
鋼管
|  | SUS304TPA 40A-3.0 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス鋼管 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0027
鋼管 | [13 empty] | 施工 第0 -0027号表
SUS304TPA 25A-3.0 | [11 empty] | 横桟 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
鋼管
|  | SUS304TPA 25A-3.0 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス鋼管 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0028
鋼管 | [13 empty] | 施工 第0 -0028号表
SUS304TPA 32A-3.0 | [11 empty] | 手摺 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
鋼管
|  | SUS304TPA 32A-3.0 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス鋼管 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0029
丸鋼 | [13 empty] | 施工 第0 -0029号表
SUS304 RB42 | [11 empty] | 接合材 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
丸鋼
|  | SUS304 RB42 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス棒鋼 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0030
丸鋼 | [13 empty] | 施工 第0 -0030号表
SUS304 RB32 | [11 empty] | 接合材 |  |  |  |  | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
丸鋼
|  | SUS304 RB32 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
|  | ステンレス棒鋼 | [7 empty] | ステンレス新断
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0031
エルボ | [13 empty] | 施工 第0 -0031号表
SUS304 90E(L),40A-sch20 | [16 empty] | 1 |  | 個 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
エルボ
|  | SUS304 90E(L),40A-sch20 |  |  | 1.00 |  | 個
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 個
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0032
エルボ | [13 empty] | 施工 第0 -0032号表
SUS304 90E(L),25A-sch20 | [16 empty] | 1 |  | 個 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
エルボ
|  | SUS304 90E(L),25A-sch20 |  |  | 1.00 |  | 個
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 個
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0033
エルボ | [13 empty] | 施工 第0 -0033号表
SUS304 90E(L),32A-sch20 | [16 empty] | 1 |  | 個 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
エルボ
|  | SUS304 90E(L),32A-sch20 |  |  | 1.00 |  | 個
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 個
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0034
六角ボルト | [13 empty] | 施工 第0 -0034号表
SUS304 B-M12×50 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
六角ボルト
|  | SUS304 B-M12×50 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0035
ナット | [13 empty] | 施工 第0 -0035号表
SUS304 N-M12 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
ナット
|  | SUS304 N-M12 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0036
平座金 | [13 empty] | 施工 第0 -0036号表
SUS304 PW-M12 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
平座金
|  | SUS304 PW-M12 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0037
バネ座金 | [13 empty] | 施工 第0 -0037号表
SUS304 SW-M12 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
バネ座金
|  | SUS304 SW-M12 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0038
六角ボルト | [13 empty] | 施工 第0 -0038号表
SUS304 B-M16×50 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
六角ボルト
|  | SUS304 B-M16×50 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0039
ナット | [13 empty] | 施工 第0 -0039号表
SUS304 N-M16 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
ナット
|  | SUS304 N-M16 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0040
平座金 | [13 empty] | 施工 第0 -0040号表
SUS304 PW-M16 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
平座金
|  | SUS304 PW-M16 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0041
バネ座金 | [13 empty] | 施工 第0 -0041号表
SUS304 SW-M16 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
バネ座金
|  | SUS304 SW-M16 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0042
六角ボルト | [13 empty] | 施工 第0 -0042号表
SUS304 B-M24×100 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
六角ボルト
|  | SUS304 B-M24×100 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0043
ナット | [13 empty] | 施工 第0 -0043号表
SUS304 N-M24 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
ナット
|  | SUS304 N-M24 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0044
平座金 | [13 empty] | 施工 第0 -0044号表
SUS304 PW-M24 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
平座金
|  | SUS304 PW-M24 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0045
バネ座金 | [13 empty] | 施工 第0 -0045号表
SUS304 SW-M24 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
バネ座金
|  | SUS304 SW-M24 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0046
テーパ座金 | [13 empty] | 施工 第0 -0046号表
SUS304 TW-M24 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
テーパ座金
|  | SUS304 TW-M24 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0047
寸切りボルト | [13 empty] | 施工 第0 -0047号表
SUS304 M16×180 | [16 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
寸切りボルト
|  | SUS304 M16×180 |  |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | kg
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0048
樹脂アンカー | [13 empty] | 施工 第0 -0048号表
HP-16 | [16 empty] | 1 |  | 本 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
樹脂アンカー
|  | HP-16 |  |  | 1.00 |  | 本
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 本
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0049
補助材料費（製作） | [13 empty] | 施工 第0 -0049号表
鋼製付属設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
製作補助材料費
[5 empty] | 0.130 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0050
鋼製付属設備製作工 | [13 empty] | 施工 第0 -0050号表
管理橋 | [16 empty] | 1 |  | 基 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備製作工
日
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
|  | 管理橋 | [7 empty] | ０．５≦ｘ≦１０．０
|  | D=1 部材の混合比率（Km1） | [7 empty] | １基
F=0 製作数による補正係数(Kn)０表示は基準書値
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0051
間接労務費 | [13 empty] | 施工 第0 -0051号表
鋼製付属設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
間接労務費
0.600
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0052
工場管理費 | [13 empty] | 施工 第0 -0052号表
鋼製付属設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
工場管理費
0.250
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0053
工場管理費 | [13 empty] | 施工 第0 -0053号表
鋼製付属設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
工場管理費
0.250
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0054
輸送費 | [13 empty] | 施工 第0 -0054号表
河川・水路用水門設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
運賃
[5 empty] | 1.0 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 河川・水路用水門設備 | [7 empty] | 小形水門：ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ
|  | G=3.2 想定輸送距離（ｋｍ） | [7 empty] | H=5.13 対象要素（X）（ｍ２）の数量
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0055
輸送費 | [13 empty] | 施工 第0 -0055号表
鋼製付属設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
運賃
[5 empty] | 1.0 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 鋼製付属設備 | [7 empty] | G=3.2 想定輸送距離（ｋｍ）
L=1.871 対象要素（X）（ｔｏｎ）の数量
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0056
水門設備据付工 | [13 empty] | 施工 第0 -0056号表
小形水門扉 |  |  |  | スライドゲート（３方水密） | [12 empty] | 1 |  | 門 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備据付工
日
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 門
|  | 小形水門扉 | [7 empty] | スライドゲート（３方水密）
|  | 扉体面積：１０ｍ２未満 | [7 empty] | D=5.13 扉体面積（x)（m2）
|  | 電動式 | [7 empty] | 据付門数 １門
H=0 据付門数による補正係数(Kn)０表示は基準値
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0057
据付間接費 | [13 empty] | 施工 第0 -0057号表
小形水門設備・維持修繕 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
据付間接費
[5 empty] | 0.900 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備・維持修繕
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0058
据付材料費 | [13 empty] | 施工 第0 -0058号表
小形水門設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
据付材料費
[5 empty] | 0.105 |  | 式
割増補正前単価
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 小形水門設備 | [7 empty] | ２次側電気配線配管有
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0059
補助材料費（据付） | [13 empty] | 施工 第0 -0059号表
小形水門設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
据付補助材料費
[5 empty] | 0.015 |  | 式
割増補正前単価
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0060
ラフテレーンクレーン（油圧式） | [13 empty] | 施工 第0 -0060号表
[17 empty] | 1 |  | （日） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
ラフテレーンクレーン賃料
|  | [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 |  |  |  |  | 日
(排対型：～2014、～低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | （日）
|  | ラフテレーンクレーン（油圧式） | [7 empty] | ２５ｔｏｎ吊
|  | 賃料のみ | [7 empty] | 従来型
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0061
[日損料機械経費] | [13 empty] | 施工 第0 -0061号表
電気溶接機 | [16 empty] | 1 |  | （日） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
電気溶接機
|  | DE駆動・直流アーク式・排2 |  |  |  |  | 供用日
最大溶接電流200A
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
単位変換
日
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | （日）
|  | 運転１日当たり算出 | [7 empty] | 機械損料＋燃料
|  | 機械経費算定基準値による | [7 empty] | 軽油
|  | 電気溶接機（軽油） | [7 empty] | １２時間以下の場合
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0062
雑器具損料 | [13 empty] | 施工 第0 -0062号表
[17 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
雑器具損料
[5 empty] | 0.02 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0063
鋼製付属設備据付工 | [13 empty] | 施工 第0 -0063号表
管理橋 | [16 empty] | 1 |  | 基 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備据付工
日
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 基
|  | 管理橋 | [7 empty] | ０．５≦ｘ≦１０．０
|  | １基 | [7 empty] | E=0 据付数による補正係数(０表示は基準書の値)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0064
据付間接費 | [13 empty] | 施工 第0 -0064号表
小形水門設備・維持修繕 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
据付間接費
[5 empty] | 0.900 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備・維持修繕
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0065
補助材料費（据付） | [13 empty] | 施工 第0 -0065号表
鋼製付属設備 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
据付補助材料費
[5 empty] | 0.010 |  | 式
割増補正前単価
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0066
機械設備据付工 | [13 empty] | 施工 第0 -0066号表
[12 empty] | 撤去工 |  |  |  |  | 1 |  | （日） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備据付工
日
月単位(×1.02)
単位
人
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | （日）
|  | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 | [7 empty] | 据付工
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0067
普通作業員 | [13 empty] | 施工 第0 -0067号表
[12 empty] | 撤去工 |  |  |  |  | 1 |  | （人） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
普通作業員
人
月単位(×1.02)
単位
人
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | （人）
|  | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 | [7 empty] | 普通作業員
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0068
据付間接費 | [13 empty] | 施工 第0 -0068号表
小形水門設備・維持修繕 | [16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
据付間接費
[5 empty] | 0.900 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
小形水門設備・維持修繕
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0069
大型土のう製作・設置 | [13 empty] | 施工 第0 -0069号表
中詰め用（改良土） | [16 empty] | 10 |  | 袋 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
| 大型土のう製作・設置 | [16 empty] | 施工 第0-0070号表
[5 empty] | 10 |  | 袋
改良土販売費
|  | 新力（株） |  |  | 8.3 |  | m3
| 土砂等運搬 | [16 empty] | 施工 第0-0072号表
|  | 購入土（改良土等） |  |  | 8.3 |  | m3
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | 袋
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 袋
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0070
大型土のう製作・設置 | [13 empty] | 施工 第0 -0070号表
[17 empty] | 10 |  | 袋 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
大型土のう袋
|  | Ｈ＝１．０８ｍＷ＝１．１ｍ |  |  | 10 |  | 枚
| 機-28_バックホウ運転(賃料) | [16 empty] | 施工 第0-0071号表
日
ラフテレーンクレーン賃料
|  | [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 |  |  |  |  | 日
(排対型：～2014、～低騒音)
諸雑費
%
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | 袋
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 袋
|  | ラフテレーンクレーンによる設置 | [7 empty] | 大型土のう袋 H=1.08mW=1.1m
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0071
機-28_バックホウ運転(賃料) | [13 empty] | 施工 第0 -0071号表
[17 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料
|  | 山積0.45m3 (平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ機能付 |  |  |  |  | 供用日
吊能力2.9t (排対型：～2014、～超低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型

## 施工代価表（施工パッケージ）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0072
土砂等運搬 | [13 empty] | 施工 第0 -0072号表
購入土（改良土等） | [15 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| ダンプトラック |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】ダンプトラック
|  | オンロード・ディーゼル | [8 empty] | [オンロード･ディーゼル] 10t積級
|  | 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む | [8 empty] | (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
| 運転手（一般） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(一般)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 標準 | [8 empty] | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
|  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | [8 empty] | DID区間有り
距離7.0km以下(6.0km超)

## 施工代価表(2)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0073
大型土のう撤去 | [13 empty] | 施工 第0 -0073号表
[17 empty] | 10 |  | 袋 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
ラフテレーンクレーン賃料
|  | [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 |  |  |  |  | 日
(排対型：～2014、～低騒音)
諸雑費
%
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | 袋
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 袋
設置作業半径_6mを超え20m以下
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0074
敷鉄板設置撤去工 | [13 empty] | 施工 第0 -0074号表
設置 | [16 empty] | 1,000 |  | m2 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-28_バックホウ運転(賃料) | [16 empty] | 施工 第0-0075号表
日
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1,000 |  | m2
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m2
設置
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0075
機-28_バックホウ運転(賃料) | [13 empty] | 施工 第0 -0075号表
[17 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
バックホウ賃料
|  | [ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.8m3 |  |  |  |  | 供用日
(排対型：～2014、～超低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0076
敷鉄板設置撤去工 | [13 empty] | 施工 第0 -0076号表
撤去 | [16 empty] | 1,000 |  | m2 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-28_バックホウ運転(賃料) | [16 empty] | 施工 第0-0075号表
日
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1,000 |  | m2
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m2
撤去
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0077
敷鉄板賃料 | [13 empty] | 施工 第0 -0077号表
22×1,524×3,048 802kg/枚 |  |  |  | 賃貸期間24日 | [7 empty] | 整備費含む |  |  |  |  | 1 |  | 枚 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
敷鉄板賃料
|  | 22×1,524×3,048 802kg/枚 |  |  | 24 |  | （日）
90日（3ヵ月）以内
敷鉄板整備費
|  | 22×1,524×3,048 802kg/枚 |  |  | 1 |  | （枚）
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 枚
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0078
ポンプ運転 | [13 empty] | 施工 第0 -0078号表
[17 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-16_発動発電機運転 | [16 empty] | 施工 第0-0079号表
|  | ガソリン2kVA |  |  |  |  | 日
普通型
諸雑費
%
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 排水量０以上 ７m3／ｈ未満 | [7 empty] | 作業時排水
D=1 水替日数
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0079
機-16_発動発電機運転 | [13 empty] | 施工 第0 -0079号表
ガソリン2kVA |  |  |  | 普通型 | [12 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
ガソリン
|  | レギュラー８０オクタン価以上スタンド |  |  |  |  | Ｌ
発動発電機賃料 ガソリンエンジン
|  | ２kVA |  |  |  |  | 供用日
(～低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
|  | ガソリン2kVA | [7 empty] | 普通型
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0080
水替工（小口径）ポンプ設置・撤去工 | [13 empty] | 施工 第0 -0080号表
[17 empty] | 1 |  | 箇所 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 箇所
口径50mm（排水量0以上7未満〔ｍ3/ｈ〕）

## 施工代価表（施工パッケージ）(2)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0081
土砂等運搬 | [13 empty] | 施工 第0 -0081号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| ダンプトラック |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】ダンプトラック
|  | オンロード・ディーゼル | [8 empty] | [オンロード･ディーゼル] 10t積級
|  | 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む | [8 empty] | (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
| 運転手（一般） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(一般)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 標準 | [8 empty] | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
|  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | [8 empty] | DID区間有り
距離7.0km以下(6.0km超)

## 施工代価表(3)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0082
交通誘導警備員 | [11 empty] | 施工 第0 -0082号表
[15 empty] | 1 | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通誘導警備員B
人
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
|  | A=0 交通誘導警備員Ａ数量（人） | [6 empty] | B=29 交通誘導警備員Ｂ数量（人）
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0083
仮設材運搬費(敷鉄板)往復(積込取卸[基地]) | [11 empty] | 施工 第0 -0083号表
[15 empty] | 1 | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
貨物自動車運搬費
|  |  |  | 1 |  | 回
往復
台
積込み・取卸し費
|  |  |  | 12.000 |  | t
単位変換
式
諸雑費(まるめ)
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
|  | １２ｍ以内 | [6 empty] | B=3.2 陸上運搬距離（ｋｍ）
|  | C=12 運搬屯数（ｔ） | [6 empty] | 往復(積込取卸[基地])