## 施工代価表（施工パッケージ）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
掘削 | [13 empty] | 施工 第0 -0001号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ(クローラ型) |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | 標準型・超低騒音型・排3 | [8 empty] | [標準型･超低騒音型･排対型(3次)]
|  | 山積0.8/平積0.6m3 | [8 empty] | 山積0.8m3(平積0.6m3)
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 土砂 | [8 empty] | 片切掘削

## 施工代価表
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
盛土・埋戻（人力土工） | [11 empty] | 施工 第0 -0002号表
粘性土・礫質土 | [14 empty] | 10 | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
諸雑費
%
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  | 10 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | m3
|  | 粘性土・礫質土 | [6 empty] | 盛土：人力まき出し
振動コンパクタ（Ⅰ）

## 施工代価表（施工パッケージ）(2)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
積込(ルーズ) | [13 empty] | 施工 第0 -0003号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ(クローラ型) |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | 標準型・排2014 | [8 empty] | [標準型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]
|  | 山積0.8/平積0.6m3 | [8 empty] | 山積0.8m3(平積0.6m3)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 土砂 | [8 empty] | 土量50,000m3未満

## 施工代価表(2)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
残土処分工 | [12 empty] | 施工 第0 -0004号表
[16 empty] | 1 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| ダンプトラック運搬（標準以外） | [15 empty] | 施工 第0-0005号表
|  | ４ｔ積級ダンプ 運搬距離１ｋｍ |  |  | 1 |  | m3
土砂 ＤＩＤ区間なし
| 積込(ルーズ) | [15 empty] | 施工 第0-0003号表
[5 empty] | 1 |  | m3
| 土砂等運搬 | [15 empty] | 施工 第0-0007号表
[5 empty] | 1 |  | m3
| 処分費（建設発生土） | [15 empty] | 処分費
|  | 早坂建設(有) |  |  | 1 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m3
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
ダンプトラック運搬（標準以外） | [12 empty] | 施工 第0 -0005号表
４ｔ積級ダンプ 運搬距離１ｋｍ |  |  |  | 土砂 ＤＩＤ区間なし | [11 empty] | 10 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| ダンプトラック運転 | [15 empty] | 施工 第0-0006号表
日
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m3
|  | ４ｔ積級ダンプ | [7 empty] | 土砂
|  | 路面状況：良好 | [7 empty] | D=1 運搬距離 （ｋｍ）
|  | バックホウ山積０．８０m3(平積０．６０m3) | [7 empty] | ＤＩＤ区間なし
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
ダンプトラック運転 | [12 empty] | 施工 第0 -0006号表
[16 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
運転手（一般）
人
月単位(×1.02)
ダンプトラック
|  | オンロード・ディーゼル |  |  |  |  | 供用日
4t積級
タイヤ損耗費
|  | ダンプトラック ４ｔ (良) |  |  |  |  | 供用日
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
|  | オンロード・ディーゼル・４ｔ積級 | [7 empty] | 路面状況：良好

## 施工代価表（施工パッケージ）(3)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
土砂等運搬 | [13 empty] | 施工 第0 -0007号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| ダンプトラック |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】ダンプトラック
|  | オンロード・ディーゼル | [8 empty] | [オンロード･ディーゼル] 10t積級
|  | 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む | [8 empty] | (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
| 運転手（一般） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(一般)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 標準 | [8 empty] | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
|  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | [8 empty] | DID区間有り
距離8.5km以下(7.0km超)

## 施工代価表(3)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) | [12 empty] | 施工 第0 -0008号表
[16 empty] | 1 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】
|  | 機械施工 |  |  | 1.000 |  | m3
|  | 時間的制約なし | [11 empty] | 月単位(×1.01)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m3
|  | 昼間施工 | [7 empty] | 機械施工
|  | - | [7 empty] | 時間的制約なし
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
殻運搬 | [12 empty] | 施工 第0 -0009号表
[16 empty] | 1 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| ダンプトラック運搬（4t積級） | [15 empty] | 施工 第0-0010号表
|  | コンクリート塊 |  |  | 1 |  | m3
運搬距離１㎞
| 積込(コンクリート殻) | [15 empty] | 施工 第0-0012号表
[5 empty] | 1 |  | m3
| 殻運搬 | [15 empty] | 施工 第0-0013号表
[5 empty] | 1 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m3
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0010
ダンプトラック運搬（4t積級） | [12 empty] | 施工 第0 -0010号表
コンクリート塊 |  |  |  | 運搬距離１㎞ | [11 empty] | 1 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| ダンプトラック運転 | [15 empty] | 施工 第0-0011号表
|  | 4t積級 |  |  |  |  | 時間
１m3当り
m3
運転経費／運搬土量Ｖｔ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m3
|  | 4t積級 | [7 empty] | コンクリート塊
|  | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) | [7 empty] | 路面状況・良好
|  | E=1 運搬距離(km) | [7 empty] | 上記以外の場合(β＝4.8)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0011
ダンプトラック運転 | [12 empty] | 施工 第0 -0011号表
4t積級 | [15 empty] | 1 |  | 時間 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（一般）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
ダンプトラック
|  | オンロード・ディーゼル |  |  |  |  | 時間
4t積級
タイヤ損耗費
|  | ダンプトラック ４ｔ (良) |  |  |  |  | 時間
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 時間
|  | 4t積級 | [7 empty] | 路面状況・良好

## 施工代価表（施工パッケージ）(4)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0012
積込(コンクリート殻) | [13 empty] | 施工 第0 -0012号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ(クローラ型) |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | 標準型・排2014 | [8 empty] | [標準型･排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]
|  | 山積0.8/平積0.6m3 | [8 empty] | 山積0.8m3(平積0.6m3)
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
-(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0013
殻運搬 | [13 empty] | 施工 第0 -0013号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| ダンプトラック |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】ダンプトラック
|  | オンロード・ディーゼル | [8 empty] | [オンロード･ディーゼル] 10t積級
|  | 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む | [8 empty] | (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
| 運転手（一般） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(一般)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | Co(鉄筋)構造物とりこわし | [8 empty] | 機械積込
|  | DID区間有り | [8 empty] | 運搬距離18.5km以下(14.4km超)
-(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0014
床掘り | [13 empty] | 施工 第0 -0014号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ賃料 |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3) | [8 empty] | 山積0.8m3(平積0.6m3)
(排対型：～2014、～超低騒音)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 土砂 | [8 empty] | 標準
|  | 無し | [8 empty] | 障害無し
-(全ての費用)

## 施工代価表(4)
[7 empty] | 施 工 代 価 表 | [7 empty] | 頁 | 0 | - | 0015
天端コンクリート | [9 empty] | 施工 第0 -0015号表
[12 empty] | 10 |  | m |  |  |  |  | 当り
|  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
| コンクリート | [11 empty] | 施工 第0-0016号表
|  |  | 2 |  | m3
| 型枠 | [11 empty] | 施工 第0-0017号表
|  |  | 10.5 |  | m2
| 基礎砕石 | [11 empty] | 施工 第0-0018号表
|  |  | 4 |  | m2
| 鉄筋工 | [11 empty] | 施工 第0-0019号表
|  |  | 0.1 |  | t
| 目地板 | [11 empty] | 施工 第0-0020号表
|  |  | 0.2 |  | m2
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  | 10 |  | m
| ＊＊単位当り＊＊ |  | 1 |  | m

## 施工代価表（施工パッケージ）(5)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0016
コンクリート | [13 empty] | 施工 第0 -0016号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 特殊作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】特殊作業員
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| 生コンクリート |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】生コンクリート
|  | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | [8 empty] | 高炉 24-12-25(20)
|  | W/C(55％),種別(高炉) | [8 empty] | W/C 55%
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 無筋・鉄筋構造物 | [8 empty] | 人力打設
|  | 24-12-25(20)BB | [8 empty] | 一般養生
|  | 現場内小運搬無し | [8 empty] | 小型車割増有
-(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0017
型枠 | [13 empty] | 施工 第0 -0017号表
[16 empty] | 1 |  | m2 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 型わく工 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】型わく工
月単位(×1.02)
| 普通作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 一般型枠 | [8 empty] | 鉄筋・無筋構造物
-(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0018
基礎砕石 | [13 empty] | 施工 第0 -0018号表
[16 empty] | 1 |  | m2 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ賃料 |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3) | [8 empty] | 山積0.8m3(平積0.6m3)
(排対型：～2014、～超低騒音)
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 特殊作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】特殊作業員
月単位(×1.02)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R4:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| クラッシャラン (再生骨材) |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】再生クラッシャラン
|  | 0~40㎜ (RC-40) | [8 empty] | RC-40
| 軽油 |  |  |  | Z2:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 | [8 empty] | RC-40
-(全ての費用)

## 施工代価表(5)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0019
鉄筋工 | [11 empty] | 施工 第0 -0019号表
[15 empty] | 1 | t |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
鉄筋工
|  | 一般構造物 |  | 1.000 |  | ｔ
月単位(×1.02)
異形棒鋼
|  | ＳＤ３４５径１３㎜ |  | 1.030 |  | ｔ
諸雑費(まるめ)
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | t
|  | - | [6 empty] | SD345_D13
|  | 一般構造物 | [6 empty] | -
|  | [規]10t未満 | [6 empty] | -
|  | - | [6 empty] | -
-

## 施工代価表（施工パッケージ）(6)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0020
目地板 | [13 empty] | 施工 第0 -0020号表
[16 empty] | 1 |  | m2 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| 目地板 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】瀝青繊維質目地板
|  | ｔ＝１０mm 瀝青繊維質板 | [8 empty] | 厚さ10mm
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 1工事当り使用量30m2未満 | [8 empty] | 瀝青繊維質目地板t=10mm

## 施工代価表(6)
[7 empty] | 施 工 代 価 表 | [7 empty] | 頁 | 0 | - | 0021
嵩上コンクリート | [9 empty] | 施工 第0 -0021号表
[12 empty] | 10 |  | m |  |  |  |  | 当り
|  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 | 金 額 |  | 備 考
| コンクリート | [11 empty] | 施工 第0-0022号表
|  |  | 1.15 |  | m3
| 型枠 | [11 empty] | 施工 第0-0017号表
|  |  | 10 |  | m2
| 目地板 | [11 empty] | 施工 第0-0020号表
|  |  | 0.1 |  | m2
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  | 10 |  | m
| ＊＊単位当り＊＊ |  | 1 |  | m

## 施工代価表（施工パッケージ）(7)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0022
コンクリート | [13 empty] | 施工 第0 -0022号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 特殊作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】特殊作業員
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| 生コンクリート |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】生コンクリート
|  | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | [8 empty] | 高炉 24-12-25(20)
|  | W/C(60％),種別(高炉) | [8 empty] | W/C 55%
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 無筋・鉄筋構造物 | [8 empty] | 人力打設
|  | 18-8-40BB | [8 empty] | 一般養生
|  | 現場内小運搬無し | [8 empty] | 小型車割増有
-(全ての費用)

## 施工代価表(7)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0023
小口止コンクリート | [11 empty] | 施工 第0 -0023号表
[15 empty] | 1 |  | 箇所 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| コンクリート | [14 empty] | 施工 第0-0022号表
|  |  |  | 0.24 |  | m3
| 型枠 | [14 empty] | 施工 第0-0017号表
|  |  |  | 1.5 |  | m2
| 鉄筋工 | [14 empty] | 施工 第0-0019号表
|  |  |  | 0.2 |  | t
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 箇所
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0024
バイブロハンマ施工による打込み(鋼矢板) | [11 empty] | 施工 第0 -0024号表
[15 empty] | 10 |  | 枚 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
とび工
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-20_バイブロハンマ杭打機運転 | [14 empty] | 施工 第0-0025号表
日
諸雑費
%
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  | 10 |  | 枚
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 枚
|  | 陸上施工 | [6 empty] | 電動式バイブロハンマ
|  | 継施工なし | [6 empty] | 鋼矢板 2型
E=6 鋼矢板打込長 (m)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0025
機-20_バイブロハンマ杭打機運転 | [11 empty] | 施工 第0 -0025号表
[15 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
バイブロハンマ(単体)
|  | 電動式・普通型 |  |  |  | 供用日
起振力461～480kN振動周波数17～21Hz
クローラクレーン
|  | 油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排2014 |  |  |  | 供用日
50～55t吊
諸雑費(まるめ)
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 日
|  | 電動式 60kW | [6 empty] | クローラクレーン 油圧式 50～55t吊
|  | バイブロハンマ普通型 | [6 empty] | クレーン排出ガス対策型2014年規制
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0026
仮設道路盛土 | [11 empty] | 施工 第0 -0026号表
[15 empty] | 1 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| 搬入土運搬 | [14 empty] | 施工 第0-0027号表
|  | 改良土 |  | 1 |  | m3
| 整地 | [14 empty] | 施工 第0-0029号表
|  |  |  | 1 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | m3
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0027
搬入土運搬 | [11 empty] | 施工 第0 -0027号表
改良土 | [14 empty] | 1 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| ダンプトラック運搬（標準以外） | [14 empty] | 施工 第0-0005号表
|  | ４ｔ積級ダンプ 運搬距離１ｋｍ |  | 1 |  | m3
土砂 ＤＩＤ区間なし
| 積込(ルーズ) | [14 empty] | 施工 第0-0003号表
|  |  |  | 1 |  | m3
| 不足土運搬 | [14 empty] | 施工 第0-0028号表
|  |  |  | 1 |  | m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | m3
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0028
不足土運搬 | [11 empty] | 施工 第0 -0028号表
[15 empty] | 1 |  | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
土場価格
|  |  |  | 1.000 |  | m3
| 土砂等運搬 | [14 empty] | 施工 第0-0007号表
|  |  |  | 1.000 |  | m3
諸雑費(まるめ)
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | m3
|  | ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3 (平積0.6) | [6 empty] | 土砂
|  | E=8.1 運搬距離（ｋｍ） | [6 empty] | DID区間有り

## 施工代価表（施工パッケージ）(8)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0029
整地 | [13 empty] | 施工 第0 -0029号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ賃料 |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3) | [8 empty] | 山積0.8m3(平積0.6m3)
(排対型：～2014、～超低騒音)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 敷均し(ルーズ) | [8 empty] | 標準(10,000m3未満)
障害無し

## 施工代価表(8)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0030
土工用マット敷設 | [12 empty] | 施工 第0 -0030号表
敷設～撤去 | [15 empty] | 100 |  | m2 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
普通作業員
人
月単位(×1.02)
土木安定用材（マット・シ－ト類）
[5 empty] | 104.000 |  | ㎡
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | m2
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m2
敷設～撤去
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0031
砂利舗装工 | [12 empty] | 施工 第0 -0031号表
敷均し幅2.5ｍ以上 |  |  |  | バックホウ敷均し 不陸整正＋敷均し | [11 empty] | 100 |  | m2 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
クラッシャラン
|  | 0~40㎜ |  |  | 11.600 |  | m3
| 機-1_バックホウ運転 | [15 empty] | 施工 第0-0032号表
時間
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | m2
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m2
|  | 敷均し幅2.5ｍ以上 | [7 empty] | バックホウ敷均し
|  | 不陸整正＋敷均し | [7 empty] | 舗装面仕上げ無し
|  | クラシャラン Ｃ－40 | [7 empty] | F=10 敷砂利仕上がり厚さ(cm)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0032
機-1_バックホウ運転 | [12 empty] | 施工 第0 -0032号表
[16 empty] | 1 |  | 時間 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
バックホウ(クローラ型)
|  | 標準型・排2 |  |  |  |  | 時間
山積0.28/平積0.2m3
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 時間
クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3)
排出ガス対策型2次基準
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0033
ガードレールパネル設置撤去 | [12 empty] | 施工 第0 -0033号表
L=4m | [15 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
普通作業員
[5 empty] | 1 |  | （人）
月単位(×1.02)
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0034
耕地復旧（耕起） | [12 empty] | 施工 第0 -0034号表
なし | [15 empty] | 100 |  | m2 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| 農用トラクタ運転 | [15 empty] | 施工 第0-0035号表
|  | ホイール式 ２２ｋｗ級 四輪駆動 |  |  |  |  | 時間
諸雑費
%
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | m2
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m2
なし
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0035
農用トラクタ運転 | [12 empty] | 施工 第0 -0035号表
ホイール式 ２２ｋｗ級 四輪駆動 | [15 empty] | 1 |  | 時間 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
運転手（一般）
人
月単位(×1.02)
トラクタ ホイール式
|  | ２２ｋｗ級 四輪駆動 |  |  |  |  | 時間
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 時間
ホイール式 ２２ｋｗ級 四輪駆動
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0036
交通誘導警備員 | [12 empty] | 施工 第0 -0036号表
[16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通誘導警備員B
人
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | A=0 交通誘導警備員Ａ数量（人） | [7 empty] | B=21 交通誘導警備員Ｂ数量（人）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0037
ポンプ運転 | [12 empty] | 施工 第0 -0037号表
[16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-16_発動発電機運転 | [15 empty] | 施工 第0-0038号表
|  | ガソリン2kVA |  |  |  |  | 日
普通型
諸雑費
%
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | 排水量０以上 ７m3／ｈ未満 | [7 empty] | 作業時排水
D=17 水替日数
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0038
機-16_発動発電機運転 | [12 empty] | 施工 第0 -0038号表
ガソリン2kVA |  |  |  | 普通型 | [11 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
ガソリン
|  | レギュラー８０オクタン価以上スタンド |  |  |  |  | Ｌ
発動発電機賃料 ガソリンエンジン
|  | ２kVA |  |  |  |  | 供用日
(～低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
|  | ガソリン2kVA | [7 empty] | 普通型
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0039
水替工（小口径）ポンプ設置・撤去工 | [12 empty] | 施工 第0 -0039号表
[16 empty] | 1 |  | 箇所 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 箇所
口径50mm（排水量0以上7未満〔ｍ3/ｈ〕）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0040
敷鉄板設置撤去工 | [12 empty] | 施工 第0 -0040号表
設置 | [15 empty] | 1000 |  | m2 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-28_バックホウ運転(賃料) | [15 empty] | 施工 第0-0041号表
日
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1,000 |  | m2
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m2
設置
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0041
機-28_バックホウ運転(賃料) | [12 empty] | 施工 第0 -0041号表
[16 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
バックホウ賃料
|  | [ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.8m3 |  |  |  |  | 供用日
(排対型：～2014、～超低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0042
敷鉄板設置撤去工 | [12 empty] | 施工 第0 -0042号表
撤去 | [15 empty] | 1000 |  | m2 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-28_バックホウ運転(賃料) | [15 empty] | 施工 第0-0041号表
日
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 1,000 |  | m2
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | m2
撤去
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0043
敷鉄板賃料 | [12 empty] | 施工 第0 -0043号表
[16 empty] | 1 |  | 枚 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
敷鉄板賃料
|  | 1,524×3,048×22 |  |  |  |  | 日
整備費
|  | 1,524×3,048×22 |  |  | 1 |  | 枚
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 枚
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0044
大型土のう製作・設置 | [12 empty] | 施工 第0 -0044号表
[16 empty] | 10 |  | 袋 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
普通作業員
人
月単位(×1.02)
大型土のう袋
|  | Ｈ＝１．０８ｍＷ＝１．１ｍ |  |  | 10 |  | 枚
| 機-28_バックホウ運転(賃料) | [15 empty] | 施工 第0-0045号表
日
諸雑費
%
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | 袋
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 袋
|  | バックホウによる設置 | [7 empty] | 大型土のう袋 H=1.08mW=1.1m
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0045
機-28_バックホウ運転(賃料) | [12 empty] | 施工 第0 -0045号表
[16 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
後方超小旋回バックホウ[ｸﾛｰﾗ型]賃料
|  | 山積0.45m3 (平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ機能付 |  |  |  |  | 供用日
吊能力2.9t (排対型：～2014、～超低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0046
大型土のう撤去 | [12 empty] | 施工 第0 -0046号表
[16 empty] | 10 |  | 袋 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
土木一般世話役
人
月単位(×1.02)
特殊作業員
人
月単位(×1.02)
| 機-28_バックホウ運転(賃料) | [15 empty] | 施工 第0-0047号表
日
諸雑費
%
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | 袋
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 袋
|  | 設置作業半径_6m以下 | [7 empty] | 設置面高さ_-3m≦H≦2m
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0047
機-28_バックホウ運転(賃料) | [12 empty] | 施工 第0 -0047号表
[16 empty] | 1 |  | 日 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  |  | Ｌ
バックホウ賃料
|  | [ｸﾛｰﾗ型]ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 山積0.8m3 |  |  |  |  | 供用日
(排対型：～2014、～超低騒音)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 日
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0048
仮設材運搬費(敷鉄板)往復(積込取卸[基地]) | [12 empty] | 施工 第0 -0048号表
[16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
貨物自動車運搬費
[5 empty] | 1 |  | 回
往復
台
積込み・取卸し費
[5 empty] | 30.500 |  | t
単位変換
式
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | １２ｍ以内 | [7 empty] | B=3.5 陸上運搬距離（ｋｍ）
|  | C=30.5 運搬屯数（ｔ） | [7 empty] | 往復(積込取卸[基地])
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0049
仮設材運搬費（積込み取卸し（片道）） | [12 empty] | 施工 第0 -0049号表
[16 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
貨物自動車運搬費
[5 empty] | 1 |  | 回
積込み・取卸し費
[5 empty] | 17.000 |  | t
単位変換
式
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | １２ｍ以内 | [7 empty] | B=3.5 陸上運搬距離（ｋｍ）
|  | C=17 運搬屯数（ｔ） | [7 empty] | 積込み取卸し（片道分）
運賃割増無し

## 施工代価表 (支保工)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
平鋼 | [11 empty] | 施工 第0 -0001号表
SS400 PL12 | [14 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
平鋼
|  | SS400 PL12 |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | kg
|  | 鋼板、ステンレスクラッド鋼板 | [6 empty] | ヘビーＨ１
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
H形鋼 | [11 empty] | 施工 第0 -0002号表
150×150×7×10 SS400 | [14 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
H形鋼
|  | 150×150×7×10 SS400 |  | 1.00 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | kg
|  | 形鋼、平鋼 | [6 empty] | ヘビーＨ１
D=0 鋼材割増率（％） (標準値の場合は省略)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
補助材料費（製作） | [11 empty] | 施工 第0 -0003号表
鋼製付属設備 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
製作補助材料費
|  |  |  | 0.130 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
機械設備製作工 | [11 empty] | 施工 第0 -0004号表
[15 empty] | 1 |  | （日） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備製作工
日
単位
人
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | （日）
|  | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 | [6 empty] | 製作工（人）
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
間接労務費 | [11 empty] | 施工 第0 -0005号表
鋼製付属設備 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
間接労務費
0.600
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
工場管理費 | [11 empty] | 施工 第0 -0006号表
鋼製付属設備 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
工場管理費
0.250
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
溶融亜鉛メッキ | [11 empty] | 施工 第0 -0007号表
HDZT 77 無加工品 | [14 empty] | 1 |  | kg |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
溶融亜鉛メッキ
|  | 溶融亜鉛メッキ |  | 1 |  | kg
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | kg
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
工場管理費 | [11 empty] | 施工 第0 -0008号表
鋼製付属設備 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
工場管理費
0.250
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
輸送費 | [11 empty] | 施工 第0 -0009号表
鋼製付属設備 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
運賃
|  |  |  | 1.0 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
|  | 鋼製付属設備 | [6 empty] | G=3.5 想定輸送距離（ｋｍ）
L=1.266 対象要素（X）（ｔｏｎ）の数量
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0010
機械設備据付工 | [11 empty] | 施工 第0 -0010号表
[15 empty] | 1 |  | （日） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
機械設備据付工
日
月単位(×1.02)
単位
人
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | （日）
|  | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 | [6 empty] | 据付工
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0011
普通作業員 | [11 empty] | 施工 第0 -0011号表
[15 empty] | 1 |  | （人） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
普通作業員
人
月単位(×1.02)
単位
人
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | （人）
|  | 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 | [6 empty] | 普通作業員
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0012
据付間接費 | [11 empty] | 施工 第0 -0012号表
鋼製付属設備 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
据付間接費
|  |  |  | 0.650 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0013
補助材料費（据付） | [11 empty] | 施工 第0 -0013号表
鋼製付属設備 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
据付補助材料費
|  |  |  | 0.010 |  | 式
割増補正前単価
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
鋼製付属設備
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0014
直接経費 | [11 empty] | 施工 第0 -0014号表
据付 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| クレーン付トラック運転 (賃料) | [14 empty] | 施工 第0-0015号表
|  |  |  | 2 |  | （日）
| 雑器具損料 | [14 empty] | 施工 第0-0016号表
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0015
クレーン付トラック運転 (賃料) | [11 empty] | 施工 第0 -0015号表
[15 empty] | 1 |  | （日） |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
軽油
|  | パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
運転手（特殊）
人
月単位(×1.02)
トラック（クレーン装置付）賃料
|  | ４ｔ ２．９ｔ吊 |  |  |  | 供用日
諸雑費(まるめ)
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | （日）
４ｔ積・２．９ｔ吊
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0016
雑器具損料 | [11 empty] | 施工 第0 -0016号表
[15 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
雑器具損料
|  |  |  | 0.02 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0017
直接経費 | [11 empty] | 施工 第0 -0017号表
撤去 | [14 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
| クレーン付トラック運転 (賃料) | [14 empty] | 施工 第0-0015号表
|  |  |  | 1 |  | （日）
| 雑器具損料 | [14 empty] | 施工 第0-0018号表
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0018
雑器具損料 | [11 empty] | 施工 第0 -0018号表
[15 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
雑器具損料
|  |  |  | 0.02 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | 式