## 表紙１
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 上道駅駅前広場電気設備整備工事
位 置 |  |  | 岡山市東区中尾地内ほか
配線工 L=979m
配管工 L=246.2m
照明設備工 一式
分電盤設置工 一式
工事概要
仮設工 一式
0
0
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２
適用年版 |  | 令和08年06月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以東）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費 |  | 付帯工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [11 empty] | 完成／延期日 | 令和09年3月31日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
道路改良
式
配線工
式
ケーブル及び電線配線
管内配線 20mm以下
[9 empty] | 800.8 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
600Vポリエチレンケーブル(CV)
3心断面積3.5
[9 empty] | 564.5 |  | ｍ
600Vポリエチレンケーブル(CV)
3心断面積5.5
[9 empty] | 45.8 |  | ｍ
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)
3心 断面積14mm2
[9 empty] | 6.0 |  | m
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(平形)
VVF 1.6mm 3心
[9 empty] | 184.5 |  | m
配管工
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
硬質ビニル管敷設
硬質ビニル管（露出）22mm以下
[9 empty] | 184.5 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管
HIVEφ16
[9 empty] | 184.5 |  | m
照明設備工
式
道路照明B
式
道路照明灯建柱
GL8～12m 重量350kg以下
[9 empty] | 1 |  | 基 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
鋼管テーパーポール
二灯用アーム形ポール T S8.3B-C
8m、一律、連接、埋設型、めっき後ｳﾚﾀﾝ塗装
[9 empty] | 1 |  | 本
照明器具取付
[9 empty] | 2 |  | 台 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
LED道路照明灯具
KCE050-2 標準仕様
ポールヘッド形・アーム取付形
[9 empty] | 2 |  | 台
ポール内ジョイントユニット
FMQ68-15A
防水型
[9 empty] | 1 |  | 個
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
道路照明C
式
道路照明灯建柱
GL8～12m 重量350kg以下
[9 empty] | 3 |  | 基 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
鋼管テーパーポール
5.2mm 直管 ベース式埋設型
(アンカープレート含む)
[9 empty] | 3 |  | 本
照明器具取付
[9 empty] | 3 |  | 台 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
LED道路照明灯具
NNY2254 LF9 3600lm
指定色塗装
[9 empty] | 3 |  | 台
ポール内ジョイントユニット
FMQ68-15A
防水型
[9 empty] | 3 |  | 個
引込柱
式
道路照明灯建柱
GL8～12m 重量350kg以下
再利用撤去
[9 empty] | 0.5 |  | 基 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
道路照明灯建柱
GL8～12m 重量350kg以下
再設置
[9 empty] | 1 |  | 基 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
道路照明灯建柱
GL8～12m 重量350kg以下
[9 empty] | 1 |  | 基 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
鋼管テーパーポール
引込柱 φ212.5/φ140
t=4.5 メッキBP
[9 empty] | 1 |  | 本
駐輪場照明
式
LED照明器具取付
[9 empty] | 61 |  | 個 |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
プルボックス設置
プルボックス 200×200×100mm
[9 empty] | 13 |  | 個 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
金属製プルボックス
200×200×200
ｽﾃﾝﾚｽ製,防水型,端子付き
[9 empty] | 13 |  | 個
分電盤設置工
式
分電盤取付(ポール取付)
分電盤取付 ポール取付型各種
[9 empty] | 1 |  | 面 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
分電盤設置工
(屋内)
[9 empty] | 1 |  | 個 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
接地設置工
D種接地
[9 empty] | 1 |  | 極 |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
＊特殊工費等
共通仮設費･現場管理費･一般管理費の対象外
分電盤
屋外電柱取付型・SUS
W800×H1600×D200相当
[9 empty] | 1 |  | 台
仮設工
式
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
直接工事費
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
技術者間接費及び機器管理費
機器管理費(本体工事費)
合計金額×機器管理費率
機器製作及び据付調整を行う場合
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
附帯工事費
道路改良
式
配線工
式
ケーブル及び電線配線
管内配線 20mm以下
[9 empty] | 57.5 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
電力ケーブル架空配線
電力ケーブル架空配線 15mm以下
[9 empty] | 11 |  | 径間 |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
引込線（DV）配線
引込線（DV）配線 15mm以下
[9 empty] | 2 |  | 径間 |  |  |  |  | 施工 第0 -0014号表
引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線
DV 3.2mm 3個より
[9 empty] | 26.4 |  | m
600Vポリエチレンケーブル(CV)
3心断面積3.5
[9 empty] | 41.5 |  | ｍ
600Vポリエチレンケーブル(CV)
3心断面積2.0
[9 empty] | 110.3 |  | ｍ
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
引込線引留金具
SCH
[9 empty] | 23 |  | 個
配管工
式
電線管敷設
厚鋼電線管 36mm以下
[9 empty] | 0.3 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
硬質ビニル管敷設
硬質ビニル管（露出）36mm以下
[9 empty] | 49.2 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0016号表
硬質ビニル管敷設
硬質ビニル管（露出）54mm以下
[9 empty] | 4.0 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0017号表
金属製可とう電線管敷設
金属製可とう電線管 36mm以下
[9 empty] | 0.2 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0018号表
合成樹脂可とう電線管（PF管・CD管）敷設
合成樹脂可とう電線管（露出）36mm以下
[9 empty] | 8.0 |  | m |  |  |  |  | 施工 第0 -0019号表
プルボックス設置
プルボックス 200×200×100mm
[9 empty] | 3 |  | 個 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
厚鋼電線管
径28A長3.66m
[9 empty] | 1 |  | 本
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管
HIVEφ28
[9 empty] | 49.2 |  | m
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管
HIVEφ42
[9 empty] | 4.0 |  | m
金属製可とう電線管ビニル被覆２種
径30
[9 empty] | 0.2 |  | ｍ
合成樹脂製可とう電線管
PF-S管(一重管)φ28
[9 empty] | 8.0 |  | m
ｽﾃﾝﾚｽｻﾄﾞﾙ
厚鋼電線管用G28
ESAPｶﾊﾞｰ付
[9 empty] | 2 |  | 個
ｻﾄﾞﾙ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管用
φ28
[9 empty] | 32 |  | 個
ｻﾄﾞﾙ
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ電線管用
φ42
[9 empty] | 2 |  | 個
金属製プルボックス
200×200×200
ｽﾃﾝﾚｽ製,防水型,端子付き
[9 empty] | 3 |  | 個
亜鉛めっきﾘｯﾌﾟみぞ形鋼
SSC400相当品
60×30×10×1.6
[9 empty] | 33 |  | kg
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0010
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
照明設備工
式
照明器具取付
[9 empty] | 19 |  | 台 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
LED照明器具（防犯灯）
NNY20393LE7
HF100相当自動点滅機能なし
[9 empty] | 19 |  | 台
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ
SFBT-N20
20mm幅
[9 empty] | 36 |  | m
ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ用締付金具
SLS-N2
20mm幅用
[9 empty] | 10 |  | 個
分電盤設置工
式
自立型分電盤取付
自立型分電盤
[9 empty] | 2 |  | 面 |  |  |  |  | 施工 第0 -0020号表
＊特殊工費等
共通仮設費･現場管理費･一般管理費の対象外
分電盤
屋外自立型・SUS
W600×H800×D250相当
[9 empty] | 1 |  | 台
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0011
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
分電盤
屋外自立型・SUS
W300×H430×D200相当
[9 empty] | 1 |  | 台
直接工事費
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
技術者間接費及び機器管理費
機器管理費(付帯工事費)
合計金額×機器管理費率
機器製作及び据付調整を行う場合
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0021号表
工事原価
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0012
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
工事費計