## 表紙１（当初起案）金抜
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  | 者
工 事 名 |  |  | 県道岡山倉敷線道路情報提供装置停電対策設備設置工事
位 置 |  |  | 岡山市北区平野地内
発動発電機設置 N=1台
工事概要
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２（当初起案）金抜
適用年版 |  | 令和08年07月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以西）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和09年03月31日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
道路維持
式
道路付属施設工
式
配管工
配管設置【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
電線管敷設
厚鋼電線管
[6 empty] | 22㎜以下 | [8 empty] | 高所作業（2m以上）
[9 empty] | 13.9 |  | ｍ |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
エントランスキャップ
Ｇ22
[9 empty] | 2 |  | 個
異種管接続材料(H型)
G22-FEP30
[9 empty] | 2 |  | 個
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設
道路沿い(地中)
[9 empty] | 6.3 |  | ｍ |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
ベルマウス
FEP用・30mm
[9 empty] | 2 |  | 個
ダクター取付
75mm×40mm以下
[9 empty] | 4 |  | 個 |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
ワールドダクター
Ｄ1Ｓ10-Ｚ/40×30×100
[9 empty] | 4 |  | 本
ダクタークリップ
ＤＣ22-Ｚ
[9 empty] | 8 |  | 個
配線工
配線設置【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
管内配線
20㎜以下
[6 empty] | CVケーブル：CV5.5sq-2C | [8 empty] | 屋外管内
[9 empty] | 17.9 |  | ｍ |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
管内配線
20㎜以下
[6 empty] | CVケーブル：CV5.5sq-2C | [8 empty] | 地中管内
[9 empty] | 8.3 |  | ｍ |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
発電設備設置工
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
発電設備設置【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
発動発電設備据付(パッケージ型)
3.0kVA以下
[9 empty] | 1 |  | 台 |  |  |  |  | 施工 第0 -0005号表
コンクリートアンカーボルト設置
M12×125 SUS
[9 empty] | 4 |  | 本 |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
＊特殊工費等
発動発電機
1.2kVA・パッケージ型・W775×H1,795×D515
[6 empty] | マンセル10R3/2半艶 同等以上 | [8 empty] | 共通仮設費,現場管理費,一般管理費等対象外
[9 empty] | 1 |  | 台
発動設備調整【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
発動発電設備調整(パッケージ型)
3.0kVA以下
[9 empty] | 1 |  | 台 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
土工【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
床掘り
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
床掘り
[9 empty] | 2.3 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
基面整正
式
基面整正
[9 empty] | 0.9 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
埋戻し
式
埋戻し
[9 empty] | 1.8 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
クラッシャラン (再生骨材)
0~40㎜ (RC-40)
[9 empty] | 2.0 |  | m3
残土処理工【昼間】
式
土砂等運搬
式
土砂等運搬
[9 empty] | 0.5 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
残土等処分
式
＊直接工事費における処分費
第二種建設発生土処分費
（株）竹内組
[9 empty] | 0.5 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
埋設標識シート【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
埋設物標識シート敷設
[9 empty] | 1.9 |  | ｍ |  |  |  |  | 施工 第0 -0013号表
発電装置基礎工【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
コンクリート
[9 empty] | 0.5 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0014号表
型枠
[9 empty] | 2.5 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0015号表
基礎砕石
[9 empty] | 1.0 |  | m2 |  |  |  |  | 施工 第0 -0016号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
接地【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
接地設置
D種接地
基礎床掘3m以内
[9 empty] | 1 |  | 極 |  |  |  |  | 施工 第0 -0017号表
硬質ビニル電線管(HIVE)
径16A
[9 empty] | 1.0 |  | ｍ
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）
より線断面積3.5
[9 empty] | 2.0 |  | ｍ
仮設工
式
交通管理工
式
交通誘導警備員【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0018号表
直接工事費
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0007
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
共通仮設費（現場・一般管理費等対象外）
コンクリートプラント稼働料
夜間施工割増(22：00～翌5：00)
[9 empty] | 1 |  | 回
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
技術者間接費及び機器管理費
技術者間接費【夜間】
B=夜間労務,D=夜間労務費補正×１．５
PM9時～AM6時
技術者間接費
発電設備(低圧)
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0019号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0008
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
機器管理費
機器管理費
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0020号表
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
工事費計