## 施工代価表
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0009
電線管敷設 | [12 empty] | 施工 第0 -0001号表
厚鋼電線管 |  |  |  | 22㎜以下 | [6 empty] | 高所作業（2m以上） |  |  |  |  | 100 | ｍ |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
電工
[5 empty] | 12.0 |  | （人）
月単位(×1.02)
厚鋼電線管
|  | 径22A長3.66m |  |  | 100.0 |  | ｍ
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0010
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 | [12 empty] | 施工 第0 -0002号表
道路沿い(地中) | [15 empty] | 100 | ｍ |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
電工
[5 empty] | 0.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
波付ポリエチレン電線管
|  | 径30 |  |  | 100.0 |  | ｍ
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0011
ダクター取付 | [12 empty] | 施工 第0 -0003号表
75mm×40mm以下 | [15 empty] | 10 | 個 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
電工
[5 empty] | 1.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
自在バンド
|  | IBT-212 |  |  | 10 |  | 個
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 10 |  | 個
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 個
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0012
管内配線 | [12 empty] | 施工 第0 -0004号表
20㎜以下 |  |  |  | CVケーブル：CV5.5sq-2C | [6 empty] | 屋外管内 |  |  |  |  | 100 | ｍ |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
600Vポリエチレンケーブル
|  | CV 2心 断面積5.5 |  |  | 100.0 |  | ｍ
電工
[5 empty] | 5.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | ｍ
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0013
発動発電設備据付(パッケージ型) | [12 empty] | 施工 第0 -0005号表
3.0kVA以下 | [15 empty] | 1 | 台 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 |  | 金 額 |  |  | 備 考
電気通信技術員
[5 empty] | 0.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
電工
[5 empty] | 1.00 |  | （人）
月単位(×1.02)
普通作業員
[5 empty] | 0.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 台

## 施工代価表（施工パッケージ）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0014
コンクリートアンカーボルト設置 | [13 empty] | 施工 第0 -0006号表
M12×125 SUS | [15 empty] | 1 |  | 本 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 高所作業車（トラック架装リフト）賃料 |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】高所作業車
|  | [ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ]作業床高10～12m以下 | [8 empty] | トラック架装リフト･ブーム型
幅広デッキタイプ 作業床高さ10～12m以下
| 特殊作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】特殊作業員
月単位(×1.02)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| 普通作業員 |  |  |  | R4:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| あと施工アンカー（各種） |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】あと施工アンカー
|  | セーフティアンカー同等品以上 | [8 empty] | 芯棒打込み式 M12
|  | M12・140・ステンレス | [15 empty] | [円/本]
| 軽油 |  |  |  | Z2:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 足場無し | [8 empty] | あと施工アンカー(各種)

## 施工代価表(2)
[7 empty] | 施 工 代 価 表 | [7 empty] | 頁 | 0 | - | 0015
発動発電設備調整(パッケージ型) | [9 empty] | 施工 第0 -0007号表
3.0kVA以下 | [12 empty] | 1 | 台 |  |  |  |  | 当り
|  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
電気通信技術者
|  |  | 0.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
電気通信技術員
|  |  | 0.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
|  |  | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  | 1 |  | 台

## 施工代価表（施工パッケージ）(2)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0016
床掘り | [13 empty] | 施工 第0 -0008号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ(クローラ型) |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | 後方超小旋回型・排2 | [8 empty] | [後方超小旋回型･排対型(第2次基準)]
|  | 山積0.28/平積0.2m3 | [8 empty] | 山積0.28m3(平積0.2m3)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 普通作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 土砂 | [8 empty] | 上記以外(小規模)
-(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0017
基面整正 | [13 empty] | 施工 第0 -0009号表
[16 empty] | 1 |  | m2 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0018
埋戻し | [13 empty] | 施工 第0 -0010号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ(クローラ型) |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | 後方超小旋回型・排2 | [8 empty] | [後方超小旋回型･排対型(第2次基準)]
|  | 山積0.28/平積0.2m3 | [8 empty] | 山積0.28m3(平積0.2m3)
| タンパ及びランマ |  |  |  | K2:機械 |  |  |  |  | 【東京】ランマ
|  | ランマ | [8 empty] | 質量60～80kg
質量60～80kg
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 特殊作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】特殊作業員
月単位(×1.02)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| ガソリン |  |  |  | Z2:材料 |  |  |  |  | 【東京】ガソリン
|  | レギュラー８０オクタン価以上スタンド | [8 empty] | レギュラー スタンド
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 上記以外(小規模) | [8 empty] | 土砂
-(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0019
土砂等運搬 | [13 empty] | 施工 第0 -0011号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| ダンプトラック |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】ダンプトラック
|  | オンロード・ディーゼル | [8 empty] | [オンロード･ディーゼル] 2t積級
|  | 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) | [8 empty] | (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)
| 運転手（一般） |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(一般)
月単位(×1.02)
| 軽油 |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 小規模 | [8 empty] | バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
|  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | [8 empty] | DID区間有り
距離5.0km以下(4.5km超)

## 施工代価表(3)
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0020
第二種建設発生土処分費 | [11 empty] | 施工 第0 -0012号表
（株）竹内組 | [14 empty] | 1 | m3 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
第二種建設発生土 処分費
|  | 残土処理（再資源化施設） |  | 1.000 |  | ｍ３
ｍ３当り
m3
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | m3
|  | 第二種建設発生土 | [6 empty] | 残土処理（再資源化施設）
ｍ３（立方メートル）
[8 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0021
埋設物標識シート敷設 | [11 empty] | 施工 第0 -0013号表
[15 empty] | 100 | ｍ |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
埋設物標示テープ
|  | 幅150mm長50m 2倍ポリエチレンクロス |  | 100.0 |  | ｍ
電工
|  |  |  | 0.40 |  | （人）
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
|  |  |  | 1 |  | 式
| ＊＊＊合計＊＊＊ |  |  | 100 |  | ｍ
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  | 1 |  | ｍ

## 施工代価表（施工パッケージ）(3)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0022
コンクリート | [13 empty] | 施工 第0 -0014号表
[16 empty] | 1 |  | m3 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| 特殊作業員 |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】特殊作業員
月単位(×1.02)
| 生コンクリート(各種) |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】生コンクリート
|  | 18-8-40BB | [8 empty] | 高炉 24-12-25(20)
|  | 夜間割増あり | [8 empty] | W/C 55% | [6 empty] | [円/m3]
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 小型構造物 | [8 empty] | 人力打設
|  | コンクリート(各種) | [8 empty] | 一般養生
|  | 現場内小運搬無し | [8 empty] | -(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0023
型枠 | [13 empty] | 施工 第0 -0015号表
[16 empty] | 1 |  | m2 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| 型わく工 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】型わく工
月単位(×1.02)
| 普通作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 一般型枠 | [8 empty] | 小型構造物
-(全ての費用)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [10 empty] | 頁 | 0 | - | 0024
基礎砕石 | [13 empty] | 施工 第0 -0016号表
[16 empty] | 1 |  | m2 | [5 empty] | 当り
機械構成比： |  |  |  | 労務構成比： |  |  | 材料構成比： | [5 empty] | 市場単価構成比： |  |  |  | 標準単価：
|  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (岡山地区) |  |  | 区分･構成比 |  | 単価(岡山地区) |  |  |  | 代 表 機 労 材 規 格 (東京地区) |  |  | 単価(東京地区) |  |  |  | 備 考
| バックホウ賃料 |  |  |  | K1:機械 |  |  |  |  | 【東京】バックホウ(クローラ型)
|  | [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3) | [8 empty] | 山積0.8m3(平積0.6m3)
(排対型：～2014、～超低騒音)
| 普通作業員 |  |  |  | R1:労務 |  |  |  |  | 【東京】普通作業員
月単位(×1.02)
| 特殊作業員 |  |  |  | R2:労務 |  |  |  |  | 【東京】特殊作業員
月単位(×1.02)
| 運転手（特殊） |  |  |  | R3:労務 |  |  |  |  | 【東京】運転手(特殊)
月単位(×1.02)
| 土木一般世話役 |  |  |  | R4:労務 |  |  |  |  | 【東京】土木一般世話役
月単位(×1.02)
| クラッシャラン (再生骨材) |  |  |  | Z1:材料 |  |  |  |  | 【東京】再生クラッシャラン
|  | 0~40㎜ (RC-40) | [8 empty] | RC-40
| 軽油 |  |  |  | Z2:材料 |  |  |  |  | 【東京】軽油
|  | パトロール給油 | [8 empty] | パトロール給油
| 積算単価 | [8 empty] | 積算単価
＊＊単位当り＊＊
|  | 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 | [8 empty] | RC-40
-(全ての費用)

## 施工代価表(4)
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0025
接地設置 | [12 empty] | 施工 第0 -0017号表
D種接地 |  |  |  | 基礎床掘3m以内 | [11 empty] | 1 | 極 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
丸型アース棒
|  | φ14×1500mm |  |  | 1 |  | 本
連結式
接地棒用リード端子
|  | φ14mm用 |  |  | 1 |  | 個
電工
[5 empty] | 0.25 |  | （人）
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 極
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0026
交通誘導警備員 | [12 empty] | 施工 第0 -0018号表
[16 empty] | 1 | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
交通誘導警備員B
人
月単位(×1.02)
諸雑費(まるめ)
[5 empty] | 1 |  | 式
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
|  | A=0 交通誘導警備員Ａ数量（人） | [7 empty] | B=25 交通誘導警備員Ｂ数量（人）
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0027
技術者間接費 | [12 empty] | 施工 第0 -0019号表
発電設備(低圧) | [15 empty] | 1 | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
電気通信技術者
[5 empty] | 0.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
電気通信技術員
[5 empty] | 0.50 |  | （人）
月単位(×1.02)
技術者間接費
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式
[9 empty] | 施 工 代 価 表 | [8 empty] | 頁 | 0 | - | 0028
機器管理費 | [12 empty] | 施工 第0 -0020号表
[16 empty] | 1 | 式 |  |  |  |  | 当り
|  |  | 名 称 ・ 規 格 な ど |  |  | 数 量 |  | 単 位 |  |  | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
発動発電機
|  | 1.2kVA・パッケージ型・W775×H1,795×D515 |  |  | 1 |  | 台
|  | マンセル10R3/2半艶 同等以上 | [11 empty] | 共通仮設費,現場管理費,一般管理費等対象外
機器管理費率
| ＊＊単位当り＊＊ |  |  |  | 1 |  | 式