## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 桑野スポーツ広場トイレ改築工事
工事場所 |  |  | 岡山市中区桑野２９１番地８
工 期 |  |  | 令和８年 月 日から 共通費算定工期５カ月
令和９年 ２月１２日まで 積算時期 令和８年６月
工事概要
〇トイレ改築工事
〈構 造〉 アルミ複合板製平屋建
〈延べ面積〉 5.71 ㎡
〇附帯工事 解体工事、外構工事、
電気設備工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
解体工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
外構工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
計
解体工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築解体工事
1
式
電気設備解体工事
1
式
機械設備解体工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
左官
1
式
ユニット及びその他
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
外構工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内舗装
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
浄化槽設備
1
式
計
解体工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
建築解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築解体工事
1
式
発生材処分
1
式
計
解体工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
電気設備解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備解体工事
1
式
計
解体工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
機械設備解体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備解体工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
土工 | 土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
左官 | 外部
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内舗装
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
浄化槽設備 | 浄化槽
1
式
計
解体工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
建築解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築解体工事 | 建築物
1
式
計
発生材処分 | 積込
1
式
発生材処分 | 運搬
1
式
発生材処分 | 処分
1
式
計
解体工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
電気設備解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備解体工事 | 電気設備解体工事
1
式
計
解体工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
機械設備解体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備解体工事 | 給水設備
1
式
機械設備解体工事 | 排水設備
1
式
機械設備解体工事 | 便槽
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
後片付け |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | 土工 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 46.8
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
32.8
ｍ3
積み込み | 機械設備分含む
48.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 48.2
| 11.0㎞以下 機械設備分含む |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
山留 | 鋼矢板 SP-3型 8m 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ﾘｰｽ期間 60日 L≒15.2m | 1
| 埋め殺し L≒4m |  | 式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
1.4
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋 | SD295 D10 材のみ
0.2
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13 材のみ
77.2
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.2
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜浄化槽基礎＞
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 1.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
構造体強度補正 | 6N補正
1.1
ｍ3
＜浄化槽ｽﾗﾌﾞ、便
所基礎、ﾌﾞﾛｱ基礎
＞
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 2.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
構造体強度補正 | 6N補正
2.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 1.6
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 5.7
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
5.7
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
7.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 22.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ | 水洗式 ｱﾙﾐ複合版製 屋根不燃SUS
| 大-4,小-1,手洗-1 ﾕﾆﾊﾟｰﾙ同等品 | 1
式
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ | 平付型 ｱｸﾘﾙ板白 t=5
| 150角 | 4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
外構工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合材工共
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 500㎡未満 | 11.9
㎡
舗装機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
縁石 | 両面歩車道境界ブロックA
4.9
ｍ
砂利敷き | A種 上敷き厚30mm 下敷き厚60mm
| 浄化槽廻り | 11.3
㎡
区画線引き | W=150 L=7.5m 溶融式 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| 既存区画線切削・集積共 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
改修屋外工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | LED灯 FL20形1灯相当 壁付
2
個
自動点滅器 | AC100V 3A
1
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2㎜- 2C 架空
(材料費) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2㎜- 2C 架空
(施工費) |  | 1
径間
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
6
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 架空
(材料費) |  | 8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 架空
(施工費) |  | 2
径間
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
12
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 7
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 28㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 5
ｍ
樹脂製 | 16 2方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
樹脂製 | 16 3方出
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 150× 150× 100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 4
個
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
4
ｍ
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 15A(39φ)×2 ET付接地
2
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 15A(39φ)×2 ET付接地
1
個
樹脂製 | 22 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修屋外工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
樹脂製 | φ39キャップ×2対応形
露出ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
合成樹脂製 | 22 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 7
| 20A |  | ｍ
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 20A
桝内設置用） |  | 1
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 25A
桝内設置用） |  | 1
個
弁桝 | 人 力 VC-P( 550H)
2
組
水栓柱 | 取付含む
3
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
改修屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚100～150mm
| φ75 | 4
か所
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ | 取付含む
3
個
排水桝 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
改修屋外工事 |  | 浄化槽設備 |  |  | 浄化槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合併処理浄化槽 | 25人槽 5.0m3/d
| FRP製ﾏﾝﾎｰﾙ | 1
| 満水警報用操作盤含む |  | 式
据付・配管設備 | 水張・嵩上げ調整
| 空気管・放流管・排気管 | 1
| 操作盤設置含む |  | 式
放流ﾎﾟﾝﾌﾟ結線
1
式
試運転調整費
1
式
浄化槽設置に係る
申請書作成費 |  | 1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築解体工事 |  | 建築解体工事 |  |  | 建築物
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎解体 | 浄化槽上部ｽﾗﾌﾞ・歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ共
| ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ | 1.5
| 集積共 |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 4.2
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面
13.2
ｍ
縁石撤去 | 集積共
3
ｍ
ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ撤去 | ﾕﾆﾊﾟｰﾙ 大4 手洗1
| 集積共 | 1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築解体工事 |  | 発生材処分 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(発生材積込) | 電気設備・機械設備分を含む
発生材積込み | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 廃プラ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | 金属類 人力
0.1
ｍ3
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築解体工事 |  | 発生材処分 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(発生材運搬) | 電気設備・機械設備分を含む
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 4.2
| DID区間有り 5.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | 人力積込
陶磁器類、廃プラ類
がれき類、金属くず類
| DID区間有り 60.0㎞以下 | 1
台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 水銀使用製品産業廃棄物 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 有価物類 | 1
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | 台
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築解体工事 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(発生材処分) | 電気設備・機械設備分を含む
発生材処分 | 建設発生土
| 改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ | 48.2
ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 再資源化処理 | 3.6
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 再資源化処理 | 9.8
ｔ
発生材処分 | 陶磁器類
| 最終処分 | 0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗ
| 最終処分 | 0.3
ｔ
発生材処分 | がれき
| 最終処分 | 0.5
ｔ
発生材処分 | 金属くず
| 最終処分 | 0.1
ｔ
発生材処分 | 水銀使用製品産業廃棄物
| 最終処分 | 1
| 10kg未満 |  | 式
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
電気設備解体工事 |  | 電気設備解体工事 |  |  | 電気設備解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
機械設備解体工事 |  | 機械設備解体工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 保温無 樹脂管 25A
1
か所
水栓柱撤去 | 水栓含む
3
個
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
機械設備解体工事 |  | 機械設備解体工事 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
穴埋め補修 | φ50 -
| - | 4
か所
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾝ撤去
3
基
計
解体工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
機械設備解体工事 |  | 機械設備解体工事 |  |  | 便槽
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
便槽撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ、基礎解体は建築工とす
| る | 1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
建築工事 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
遣方 | 小規模
14.3
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 14.3
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 小規模 -
| - | 14.3
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0004
後片付け |  | 1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 14.3
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
建築工事 |  | 土工 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
山留 | 鋼矢板 SP-3型 8m 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ﾘｰｽ期間 60日 L≒15.2m | 1
| 埋め殺し L≒4m |  | 式
＜賃借料＞
鋼矢板 | L=8.0ｍ×35枚
SP-3 |  | 16.8
ｔ
鋼矢板 | L=8.0ｍ×3枚
SP-C3 |  | 1.5
ｔ
山留材
H-250主材 |  | 1.3
ｔ
山留材
H-250部材 |  | 0.3
ｔ
＜売切品＞
鋼矢板 | L=8.0ｍ×9枚
SP-3 |  | 4.3
ｔ
鋼矢板 | L=8.0ｍ×1枚
SP-C3 |  | 0.5
ｔ
山留材（部品） | ﾌﾞﾗｹｯﾄ(小)
8
個
山留材（部品） | ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄM22×65
70
本
＜整備料＞
鋼矢板
18.3
ｔ
山留主材
1.3
ｔ
山留部材
0.3
ｔ
＜入出庫料＞
出庫料
24.7
ｔ
入庫料
19.9
ｔ
＜納入運賃＞
鋼矢板 | 15t車
2
台
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
建築工事 |  | 土工 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
山留 | 鋼矢板 SP-3型 8m 油圧ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
| ﾘｰｽ期間 60日 L≒15.2m | 1
| 埋め殺し L≒4m |  | 式
山留材 | 4t車
1
台
＜引取運賃＞
鋼矢板 | 15t車
2
台
山留材 | 4t車
1
台
＜損耗見込費＞
SP-3
1
式
SP-C3
1
式
＜施工費＞ | 矢板打抜及び山留架払工事
ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ(25t程度)による油圧ﾊﾞｲﾌﾞ
ﾛ工法
鋼矢板打設 | L=8.0m×48枚
| ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ含む | 48
枚
鋼矢板引抜 | L=8.0m×38枚
| ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ含む | 38
枚
山留架払
2
回
鋼矢板切断
10
枚
機材回送費
4
回
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.5
ｍ3
空車割増
1
台
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.5
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
建築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
5
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
建築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 1.1
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 1.1
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 2.3
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 2.3
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
外構工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
舗装機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
舗装機械運搬
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) |  | 1
往復
舗装機械運搬
(振動ﾛｰﾗ) |  | 1
往復
舗装機械運搬
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) |  | 1
往復
計
区画線引き | W=150 L=7.5m 溶融式 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| 既存区画線切削・集積共 | 1
式
区画線引き | W=150 白色 溶融式
7.5
ｍ
区画線切削
5
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.99
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.18
ｍ3
山砂
0.81
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
改修屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水桝 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90L､45L ～500H | 1
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径150φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90Y､45Y､45YS ～500H | 4
組
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ｲﾝ | 桝径300φ 最大排水管径100φ
ﾊﾞｰﾄ桝 | 90L､45L ～500H | 1
組
ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製ﾄﾗｯﾌ | 桝径φ300
ﾟ桝 | 管底 400H 桝底600H | 1
組
塩ビ製桝蓋 SUS | φ150 ﾗｲﾄ
製鎖付き |  | 5
個
塩ビ製桝蓋 SUS | φ300 ﾗｲﾄ
製鎖付き |  | 1
個
ﾚｼﾞｺﾝ製蓋 | φ300 一般仕様 密閉式
1
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.21
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.65
ｍ3
山砂
0.56
ｍ3
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
建築解体工事 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | H(ﾍﾋﾞｰ)1
0.3
ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | H(ﾍﾋﾞｰ)3
10
kg
1号銅線
0.6
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
0.6
kg
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
電気設備解体工事 |  | 電気設備解体工事 |  |  | 電気設備解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 8sq
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C 管内
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 100x100x75
撤去 | 再使用しない | 4
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | 再使用しない | 1
個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 個
照明器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ
撤去 | 再使用しない | 1
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 4
個
自動点滅器 | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
解体工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
機械設備解体工事 |  | 機械設備解体工事 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 25A | 7
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 地中配管
再使用無し） | 20A | 7
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 20A | 5
ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 54
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H=3.0m 単管ﾊﾟｲﾌﾟ @2.0m＋防音ｼｰﾄ
| 張り、運搬共 4.5カ月 | 39.1
ｍ
ｹﾞｰﾄ | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0×H1.8m、運搬共
| 4.5カ月 | 1
か所
ｺｰﾝ･ﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
楊重機械費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
仮設トイレ | 汲取り式 4.5カ月
| 整備・設置費共 | 3
| 汲取り回数 ４回 |  | 棟
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝ | 1ヵ所以上 報告書作成費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
ｸﾞ試験 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0022
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 55
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
給水装置設計審査 | 25mm以下 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 56
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺｰﾝ･ﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（基本料） |  | 20
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（日額損料） | 共用30日賃料 | 20
ｍ
コーン・バー | カラーコーン 高さ700
（架け払い） |  | 20
ｍ
仮設材運搬 | -
(コーン・バー) |  | 20
ｍ
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
交通誘導員
60
人
計
楊重機械費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 4
日
計
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝ | 1ヵ所以上 報告書作成費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
ｸﾞ試験 |  | 1
式
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝ | 1ヵ所以上 報告書作成費共
ｸﾞ |  | 1
式
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 57
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0022
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 5
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 58
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
1
ｔ
計