## 表紙
「週休２日工事」
| 令和8年度 |  | 工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立小中学校便所改修工事（光南台中学校区）
工事場所 |  |  | 岡山市南区飽浦390番地ほか
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期４．３か月
令和 ９年 ２月 ５日まで 積算時期 令和８年６月
工事概要
〇機械設備工事：衛生器具設備,給水設備,排水設備,雑工
光南台中学校
甲浦小学校
小串小学校
〇概算数量
パターン１＝ ４箇所
パターン２＝ ０箇所
パターン３＝１４箇所
パターン４＝ ２箇所
パターン５＝ ８箇所
パターン６＝ ０箇所
パターン７＝ ０箇所
パターン８＝ ０箇所
パターン９＝ ７箇所
パターン10＝ ０箇所

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証費を含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋内改修工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
屋内改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
パターン１（４箇所）
1
式
パターン３（１４箇所）
1
式
パターン４（２箇所）
1
式
パターン５（８箇所）
1
式
パターン９（７箇所）
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
屋内改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
パターン１（４箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン１（４箇所） | 給水設備
1
式
パターン１（４箇所） | 排水設備
1
式
パターン１（４箇所） | 雑工事
1
式
パターン１（４箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン３（１４箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン３（１４箇所） | 給水設備
1
式
パターン３（１４箇所） | 排水設備
1
式
パターン３（１４箇所） | 雑工事
1
式
パターン３（１４箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン４（２箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン４（２箇所） | 給水設備
1
式
パターン４（２箇所） | 排水設備
1
式
パターン４（２箇所） | 雑工事
1
式
パターン４（２箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン５（８箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン５（８箇所） | 給水設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
屋内改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
パターン５（８箇所） | 排水設備
1
式
パターン５（８箇所） | 雑工事
1
式
パターン５（８箇所） | 撤去工事
1
式
計
パターン９（７箇所） | 衛生器具設備
1
式
パターン９（７箇所） | 給水設備
1
式
パターン９（７箇所） | 排水設備
1
式
パターン９（７箇所） | 雑工事
1
式
パターン９（７箇所） | 撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 本工事で発生するすべての廃棄物。
| 距離基準は中学校からとする | 1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | YCP-P13S,CF-63UT,CF-47AT,CF-AA64
| 他付属品含む | 4
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
4
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0004
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0005
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | YCP-P13S,CF-63UT,CF-47AT,CF-AA64
| 他付属品含む | 14
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
14
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 14
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0014
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0015
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | YCP-P13S,CF-63UT,CF-47AT,CF-AA64
| 他付属品含む | 2
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0028
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0029
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | BC-P110HM,DQ-PA150CH,CF-49AT,CF-
| AA64他付属品含む | 8
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
8
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0040
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0041
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | BC-P20HUM,DT-PA250HUCHTK,CF-49AT
| ,CF-AA64他付属品含む | 7
組
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ | SARAYA SC-460
7
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)改修 |  |  | ｍ
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0050
片付け(内部改修) |  | 1
式
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0051
修 |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
屋内改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべての廃棄物。距離基準は中学校からとする
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
4
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0004
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 4
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0005
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
12
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.32
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
40
本
鉄筋 | D10
6.28
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.32
ｍ3
型枠 | 一般用
3.68
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
2
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 2
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 4
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 4
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
4
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
屋内改修工事 |  | パターン１（４箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
4
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 4
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 4
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
14
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 14
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
14
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0014
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 14
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0015
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
42
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.12
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
140
本
鉄筋 | D10
21.98
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
1.12
ｍ3
型枠 | 一般用
12.88
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
7
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 7
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 14
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 14
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
14
か所
計
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
天井材脱着 | 内装工≒0.1人
14
か所
計
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
照明器具脱着 | 電工≒0.1人
14
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
屋内改修工事 |  | パターン３（１４箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
14
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 14
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 14
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 14
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接断費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾌﾟﾗｸﾞ | VB25
2
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
2
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
2
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｷｬｯﾌﾟ | VP75
2
個
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
2
か所
計
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0028
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 4
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0029
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
12
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.32
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
40
本
鉄筋 | D10
6.28
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.32
ｍ3
型枠 | 一般用
3.68
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
2
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 2
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 4
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 4
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
間仕切りﾌﾞｰｽ撤去 | 建具工≒0.5人
,頭つなぎ,既存扉 |  | 2
はめ殺し |  |  | か所
計
天井材脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
天井材脱着 | 内装工≒0.2人
2
か所
計
照明器具脱着費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
照明器具脱着 | 電工≒0.2人
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
屋内改修工事 |  | パターン４（２箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
4
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 4
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 4
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
径違いｴﾙﾎﾞ | VD25x20
8
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
8
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 8
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
8
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0040
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 8
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0041
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
24
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.64
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
80
本
鉄筋 | D10
12.56
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.64
ｍ3
型枠 | 一般用
7.36
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
4
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 4
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 8
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 8
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
8
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
屋内改修工事 |  | パターン５（８箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
8
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 8
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 8
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 8
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
径違いｴﾙﾎﾞ | VD25x20
7
個
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
7
か所
計
穴明補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚250mm
| φ75 | 7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
配管切断 | 保温有 樹脂管 75A
7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生,整理清掃後 | [5 empty] | 別紙 00-0050
片付け(内部改修) |  | 1
式
整理清掃後片付け | 複合改修
(内部改修) |  | 7
㎡
計
和風便器撤去後補 | [5 empty] | 別紙 00-0051
修 |  | 1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
21
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.56
ｍ3
差筋ｱﾝｶｰ | 横向打 D10×450L
70
本
鉄筋 | D10
10.99
㎏
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.56
ｍ3
型枠 | 一般用
6.44
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
3.5
㎡
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 施工手間 -
| 25㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 3.5
㎡
計
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 7
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 7
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 雑工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ改修 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
扉反転,金具共 | 建具工≒0.5人
7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
屋内改修工事 |  | パターン９（７箇所） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
衛生器具類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
7
組
計
給水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 7
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
排水設備撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 75A | 7
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 7
| 80A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
屋内改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべての廃棄物。距離基準は中学校からとする
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
発生材積込み | 金属くず 人力
0.35
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ（保温くず） 人力
0.35
ｍ3
発生材積込み | 陶器くず 人力
0.35
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2.96
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.16
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.05
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.96
| DID区間有り 2.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.16
| DID区間有り 2.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
屋内改修工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべての廃棄物。距離基準は中学校からとする
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
金属くず（最終処
分） |  | 0.35
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 0.35
ｔ
ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ・陶器等
（安定型処分） |  | 0.35
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 再資源化
7.03
ｔ
発生材処分 | 木材 再資源化
0.16
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 59
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0060
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 60
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0061
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 61
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0060
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 5
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 62
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0061
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
1.05
ｔ
計