## 表紙
「週休２日工事」
| 令和８年度 |  |  | 工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市こども総合相談所空調設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区
工期 |  |  | 令和 年 月 日 から 共通費算定工期 ４．０か月
令和 ９年 １月２９日 まで 積算時期 令和８年６月
工事概要
〇機械設備工事
空調設備
〇建築物概要
〈構 造〉鉄骨造2階建
〈延べ面積〉984.57㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証費を含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | （本工事で発生するすべて）
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 | QC:33.5kW,QH:37.5kW
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 防振架台,付属品共 | 1
(屋外機) |  |  | 組
ACP-1A | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:9.0kW,QH:10.0kW | 2
(屋内機) | 付属品共 |  | 組
ACP-1B | 壁掛け型
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:5.6kW,QH:6.3kW | 1
(屋内機) | 付属品共 |  | 組
ACP-1C,1D | 壁掛け型
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:4.5kW,QH:5.0kW | 2
(屋内機) | 付属品共 |  | 組
ACP-2 | QC:33.5kW,QH:37.5kW
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 防振架台,付属品共 | 1
(屋外機) |  |  | 組
ACP-2A | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:4.5kW,QH:5.0kW | 2
(屋内機) | 付属品共 |  | 組
ACP-2B | 壁掛け型
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:2.8kW,QH:3.2kW | 1
(屋内機) | 付属品共 |  | 組
ACP-2C | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:8.0kW,QH:9.0kW | 2
(屋内機) | 付属品共 |  | 組
ACP-2D | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | QC:5.6kW,QH:6.3kW | 1
(屋内機) | 付属品共 |  | 組
ACR-1,6,16 | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | QC:2.8kW,QH:3.6kW | 4
| 転倒防止金具,ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-,付属品共 |  | 組
ACR-2,3,4,5,8,9, | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
11,12,13,15,18 | QC:2.2kW,QH:2.2kW | 11
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 転倒防止金具,ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-,付属品共 |  | 組
ACR-10,19,20 | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | QC:3.6kW,QH:4.2kW | 3
| 転倒防止金具,ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-,付属品共 |  | 組
ACR-14 | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | QC:4.0kW,QH:5.0kW | 1
| 転倒防止金具,ｱﾀﾞﾌﾟﾀ-,付属品共 |  | 組
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 設置 | 160×120×500 ×2 相当
13
か所
二段置き架台
2
台
個別ﾘﾓｺﾝ
1
個
集中管理ﾘﾓｺﾝ
1
個
ON/OFFﾘﾓｺﾝ
2
個
集中管理用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ | ACR-22a用
ｰ |  | 1
個
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | φ6.35/φ9.52
断熱材被覆銅管 |  | 19
A |  |  | ｍ
冷媒用 | φ6.35/φ12.7
断熱材被覆銅管 |  | 4
B |  |  | ｍ
冷媒用 | φ9.52/φ15.88
断熱材被覆銅管 |  | 2
C |  |  | ｍ
冷媒用 | φ12.7/φ25.4
断熱材被覆銅管 |  | 1
F |  |  | ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 25A
保温付き） |  | 4
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
配管切断接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
天井点検口 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
内部養生・内部足 | [5 empty] | 別紙 00-0005
場・整理整頓後片 |  | 1
づけ |  |  | 式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配管類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
天井撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
電動機離線 | 直入始動方式 再利用する
2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | （本工事で発生するすべて）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.43
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 15A
100
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 20A
2
か所
配管切断 | 保温無 樹脂管 25A
26
か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 100A
13
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 6
ｍ
計
天井点検口 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 4
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 4
か所
普通作業員
2
人
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部養生・内部足 | [5 empty] | 別紙 00-0005
場・整理整頓後片 |  | 1
づけ |  |  | 式
養生(内部改修) | 個別改修
217.95
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 217.95
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 44
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 44
脚立足場) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ACP-1,2 | QC:33.5kw,QH:37.5kw
室外機撤去 | 再使用しない | 2
台
ACP-1A | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
室内機撤去 | QC:9.0kw,QH:10.0kw | 2
| 再使用しない |  | 台
ACP-1B | 壁掛け型
室内機撤去 | QC:5.6kw,QH:6.3kw | 1
| 再使用しない |  | 台
ACP-1C,1D | 壁掛け型
室内機撤去 | QC:4.5kw,QH:5.0kw | 2
| 再使用しない |  | 台
ACP-2A | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
室内機撤去 | QC:4.5kw,QH:5.0kw | 2
| 再使用しない |  | 台
ACP-2B | 壁掛け型
室内機撤去 | QC:2.8kw,QH:3.2kw | 1
| 再使用しない |  | 台
ACP-2C | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
室内機撤去 | QC:8.0kw,QH:9.0kw | 2
| 再使用しない |  | 台
ACP-2D | 天井ｶｾｯﾄ型(4方向)
室内機撤去 | QC:5.6kw,QH:6.3kw | 1
| 再使用しない |  | 台
ACR-1,6,16 | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | QC:2.8kw,QH:3.6kw | 4
| 指定場所へ保管 |  | 組
ACR-2,3,4,5,8,9, | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
11,12,13,15,18 | QC:2.2kw,QH:2.2kw | 11
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | 指定場所へ保管 |  | 組
ACR-10,19,20 | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | QC:3.6kw,QH:4.2kw | 3
| 指定場所へ保管 |  | 組
ACR-14 | 壁掛型(ｼﾝｸﾞﾙ)
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ取外し | QC:4.0kw,QH:5.0kw | 1
| 指定場所へ保管 |  | 組
ﾘﾓｺﾝ撤去 | 個別ﾘﾓｺﾝ,集中ﾘﾓｺﾝ,ｽｹｼﾞｭｰﾙﾀｲﾏｰ,
| ON/OFFﾘﾓｺﾝ | 5
個
壁補修費 | ｽｹｼﾞｭｰﾙﾀｲﾏｰ,ON/OFFﾘﾓｺﾝ撤去箇所
| φ20相当 | 2
か所
計
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.43
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ6.35 | 23
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ9.52 | 21
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ12.7 | 5
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ15.88 | 2
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ25.4 | 1
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 25A | 4
ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 6
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収破壊 | [5 empty] | 別紙 00-0009
費 |  | 1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力35.5kW
2
か所
計
天井撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
天井下地撤去 | 集積共
0.81
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 0.81
㎡
普通作業員
0.5
人
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | （本工事で発生するすべて）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ 人力
0.05
ｍ3
発生材積込み | ｶﾞﾗｽくず 人力
0.01
ｍ3
発生材積込み | 金属ｽｸﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ),銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 人力
0.16
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ,ｶﾞﾗｽくず | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 各ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | 台
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 0.06
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
金属ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
1.26
ｔ
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ | 並銅
10
kg
金属ｽｸﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ | 18Cr:8Ni
) |  | 10
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0014
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理費 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0014
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 4
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理費 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.07
ｔ
計