## 表紙１
建設リサイクル法対象工事
令和08年度 |  |  |  | （ |  | 契約番号 | ）
[6 empty] | 款 |  |  | 項 |  | 目 |  |  |  | 節
目の説明
工 事 設 計 書
| 起案日 | [8 empty] | 査 |  | 精 |  |  | 設
| 起工番号 | [6 empty] | 号 |  | 定 |  | 算 |  |  | 計
[10 empty] | 者 |  | 者 |  |  | 者
工 事 名 |  |  | 野田地下道非常用発電設備更新工事
位 置 |  |  | 岡山市北区野田五丁目地内
発動発電設備工
発動発電機 N=1台
工事概要
0
起 工 理 由
|  | 頁 |  | 0 | - | 0001

## 表紙２
適用年版 |  | 令和08年07月01日 | [6 empty] | 単価地区 |  | 岡山市（旭川以西）
[7 empty] | 合 計 |  |  | 本工事費
A.工事価格
(税抜き)
B.消費税額
設計金額
(A + B)
| 施行方法 | [6 empty] | 請負 |  |  |  | 施工日数 |  | 日
| 着工日 | [10 empty] | 完成／延期日 | 令和09年3月31日
|  |  | 頁 | 0 | - | 0002

## 工事内訳表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0001
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
本工事費
道路維持
式
構造物撤去工
式
構造物取壊し工
式
コンクリート構造物取壊し
式
構造物とりこわし工(無筋構造物)
[9 empty] | 0.1 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0001号表
運搬処理工
式
殻運搬
式
殻運搬
[9 empty] | 0.1 |  | m3 |  |  |  |  | 施工 第0 -0002号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0002
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
殻処分
式
＊直接工事費における処分費
コンクリート塊（無筋）処分費
シー・シー・エス岡山㈱
[9 empty] | 0.23 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0003号表
断面修復工
式
断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含まない)
[6 empty] | 修復延べ体積0.1m3未満の場合 | [8 empty] | ポリマーセメントモルタル
[9 empty] | 1 |  | 構造物 |  |  |  |  | 施工 第0 -0004号表
電源設備工
式
発動発電設備撤去工
式
発動発電設備撤去
100kVA以下
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0005号表
現場発生品及び支給品運搬
[9 empty] | 1.9 |  | t |  |  |  |  | 施工 第0 -0006号表
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0003
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
発動発電設備設置工
式
発動発電設備据付（パッケージ型）
100kVA以下
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0007号表
発動発電設備調整（パッケージ型）
100kVA以下
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0008号表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)
[9 empty] | 6 |  | 孔 |  |  |  |  | 施工 第0 -0009号表
ケミカルアンカー
削孔径24mm 埋込深さ150mm
[9 empty] | 6 |  | 本
ケミカルボルト
M20×200 亜鉛ドブメッキ
[9 empty] | 6 |  | 本
発動発電機付属設備
排風ダクト、煙道配管
[6 empty] | ジャバラダクト、ラッキング材含む | [8 empty] | 材工共
[9 empty] | 1 |  | 式
機器輸送費
発動発電機
[9 empty] | 1 |  | 式
＊特殊集計データ
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0004
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
発動発電機（機器単体費）
65kVA, パッケージ型 同等品
共通仮設費、現場管理費、一般管理費対象外
[9 empty] | 1 |  | 台
仮設工
式
交通管理工
式
交通誘導警備員
式
交通誘導警備員
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0010号表
直接工事費
共通仮設費（現場・一般管理費等対象外）
アスベスト（定性分析）
JIS A 1481-2
[9 empty] | 1 |  | 検体
共通仮設費率
分
週休２日補正（月単位）
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0005
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
共通仮設費計
純工事費
現場管理費
週休２日補正（月単位）
技術者間接費及び機器管理費
技術者間接費
発電設備（低圧）
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0011号表
機器管理費
[9 empty] | 1 |  | 式 |  |  |  |  | 施工 第0 -0012号表
工事原価
一般管理費等
契約保証に係る補正あり
一括計上価格
式
[8 empty] | 工 事 内 訳 表 | [9 empty] | 頁 | 0 | - | 0006
[7 empty] | 費目・工種・施工名称など |  |  | 数 量 |  | 単 位 | 単 価 | 金 額 |  |  | 備 考
スクラップ
H1
[9 empty] | 1.9 |  | t | [7 empty] | H00
工事価格計
消費税等相当
額計
10％
工事費計