## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 北長瀬未来ふれあい総合公園立体駐車場電気設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区野田四丁目18番
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期６．１か月
令和 ９年 ３月３１日まで 積算時期 令和８年６月
工事概要
〇電気設備工事
受変電設備、構内配電線路、太陽光発電設備、構内交換設備、仮設設備、
発生材処理

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内配電線路
1
式
太陽光発電設備
1
式
構内交換設備
1
式
仮設設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 電力引込
1
式
計
構内配電線路 | 構内低圧配電線路
1
式
計
太陽光発電設備 | 太陽光設備
1
式
計
構内交換設備 | 電話配管設備
1
式
計
仮設設備
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修屋内工事 |  | 受変電設備 |  |  | 電力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
PDC電線 | 38mm2
3
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 3
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾒｯｾﾝ吊
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 12
(材料費) |  |  | ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1
(施工費) |  |  | 1径間
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 112
ｍ
PAS付属ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
(施工費) |  | 11
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET | ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ対策共 | 1
か所
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38㎟
12
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (28) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 9
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (36) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 8
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (70) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 224
㎡以上) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 10
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 4
接続) |  |  | か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修屋内工事 |  | 受変電設備 |  |  | 電力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成樹脂 | H型 (80)
管用異種管接続材 |  | 1
組
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃FEP80
(材料費) |  | 2
組
ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP80
(材料費) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600×600×300 SUS-WP
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600×500×500 SUS-WP
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 700×500×300 SUS-WP
3
個
取引計器盤 | 屋外ﾎﾟｰﾙ取付形 SUS304
| W500×H950×D220 | 1
面
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A 副銘板共 |  | 台
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 5.0kN
1
本
根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 2号(～12m)
1
個
底板 | 2号(500φ×厚100㎜)
1
個
支線 | 38mm2
1
か所
支線ｶﾞｰﾄﾞ | 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(黄色)2.2m
(材料費) |  | 1
個
腕金(碍子別途) | 1800㎜
3
本
腕金(碍子別途) | 1200㎜
1
本
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
3
個
PAS操作網固定金
具 |  | 1
個
接地測定端子
1
個
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
引込金物 | t6×65×65
(SUS304) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋内工事 |  | 受変電設備 |  |  | 電力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極 | 14φ×1.5m～3連-2組(EA)
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m(ED)
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ | 吊能力2.9t
1
日
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 125
再取付 |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内
再取付 |  | 5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
再取付 |  | 57
ｍ
導入線
57
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (54) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 103
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (70) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 11
㎡以上) |  |  | ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (50)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 5
ｍ
二種金属製可とう | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃FEP50
(材料費) |  | 9
組
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃FEP65
(材料費) |  | 3
組
ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP50
(材料費) |  | 3
個
ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP65
(材料費) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 450×450×300 SUS-WP
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500×400×300 SUS-WP
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600×400×300 SUS-WP
2
個
配管ﾌﾞﾛｯｸ | H100×450L SUS ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付
3
個
ﾋﾟｯﾄﾌﾞﾗﾝｸﾊﾟﾈﾙ | t2.0×1550×450
(SUS) |  | 1
枚
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | 太陽光発電設備 |  |  | 太陽光設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 125
再取付 |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ｺﾛｶﾞｼ
再取付 |  | 9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
再取付 |  | 53
ｍ
EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 2mm-4C ｺﾛｶﾞｼ
再取付 |  | 9
ｍ
EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 2mm-4C 管内
再取付 |  | 53
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (22) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 53
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (42) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 50
㎡以上) |  |  | ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (30)
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 12
ｍ
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃FEP30
(材料費) |  | 3
組
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃FEP40
(材料費) |  | 3
組
ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP30
(材料費) |  | 1
個
ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP40
(材料費) |  | 1
個
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | 構内交換設備 |  |  | 電話配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
導入線
288
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (36) いんぺい
亜鉛付着量300g/ |  | 1
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (28) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 287
㎡以上) |  |  | ｍ
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃FEP30
(材料費) |  | 3
組
ﾌﾀ付ﾍﾞﾙﾏｳｽ | 難燃FEP30
(材料費) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×100 SUS-WP
6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300 SUS-WP
1
個
引込金物 | t5×40×40
(SUS304) |  | 1
個
装柱金物 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | 仮設設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 3段 1ヶ月
3
台
自走式ﾘﾌﾄ | 作業床 3m
24
台･日
高所作業車(ﾄﾗｯｸ | 12ｍ
架装ﾘﾌﾄ) |  | 5
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
1.08
ｍ3
発生材積込み | 金属類 人力
0.46
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2.03
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | 金属類 | 1
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 2.03
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄがら | 1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | 台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 0.17
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら
4.43
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄがら
1.6
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | 受変電設備 |  |  | 電力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 片抱（SABD-19S-DW)
2
個
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 両抱（SAS-19-DW）
1
個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-212
8
個
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | SFT-N112
4
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
防火区画貫通処理 | 金属管用 (75)
2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
改修屋内工事 |  | 受変電設備 |  |  | 電力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～10㎝
ﾄﾞ切断 |  | 5
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.3
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.6
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 6
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
改修屋内工事 |  | 受変電設備 |  |  | 電力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内
撤去 | 再使用しない | 37
ｍ
PAS付属ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
撤去 | 再使用しない | 9
ｍ
VCT用ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 28
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | (G70) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
波付硬質合成 | FEP80 地中
樹脂管 撤去 | 再使用しない | 14
ｍ
金属製 | F2-30WP 再使用しない
可とう電線管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
金属製 | F2-38WP 再使用しない
可とう電線管 |  | 1
撤去 |  |  | ｍ
PAS中継端子箱 | (210×320×160)
撤去 | 再使用しない | 1
個
高圧気中開閉器 | PAS7.2KV 200A 8KA
撤去 | 方向性、VT,LA内蔵 SOG共 | 1
| 再使用しない |  | 台
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 撤去 | 12M-190φ-3.5KN
| 根かせ、底板共 | 1
| 再使用しない |  | 本
支線 撤去 | 38mm2 支線ｶﾞｰﾄﾞ共
| 再使用しない | 1
本
腕金 撤去 | 1800 再使用しない
3
個
腕金 撤去 | 1200 再使用しない
1
個
やり出しｱｰﾑ撤去 | 600 再使用しない
9
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
改修屋内工事 |  | 受変電設備 |  |  | 電力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
取引計器盤 | (500×950×220)
撤去 | 再使用しない | 1
面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | H2-9-R8K
| 再使用しない | 1
基
接地極埋設標 | 黄銅板製
撤去 | 再使用しない | 2
枚
接地極 | 14φ×1.5m～3連(ELA)
(銅覆鋼棒打込式) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | か所
接地極 | 14φ×1.5m～3連(EAD)
(銅覆鋼棒打込式) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005/00-001
1
式
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 7.1
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
1.4
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
改修屋内工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用する
取外し |  | 135
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内
取外し | 再使用する | 67
ｍ
波付硬質合成 | FEP50 地中
樹脂管 撤去 | 再使用しない | 141
ｍ
波付硬質合成 | FEP65 地中
樹脂管 撤去 | 再使用しない | 46
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | H2-9-R8K
| 再使用しない | 2
基
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007/00-001
1
式
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 44.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 44.4
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
2.8
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
改修屋内工事 |  | 太陽光発電設備 |  |  | 太陽光設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用する
取外し |  | 135
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内
取外し | 再使用する | 67
ｍ
EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 2mm-4C FEP内
取外し | 再使用する | 67
ｍ
波付硬質合成 | FEP30 地中
樹脂管 撤去 | 再使用しない | 46
ｍ
波付硬質合成 | FEP40 地中
樹脂管 撤去 | 再使用しない | 46
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
改修屋内工事 |  | 構内交換設備 |  |  | 電話配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
装柱金物 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | 4BD-HD-17
2
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
防火区画貫通処理 | 金属管用 (39)
1
か所
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
厚鋼電線管(溶融 | (ZGP28) 露出 再使用しない
亜鉛付着量300g/ |  | 19
㎡以上) 撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | FEP30 地中
樹脂管 撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | H1-6-R8K
| 再使用しない | 1
基
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012/00-001
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
改修屋内工事 |  | 構内交換設備 |  |  | 電話配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
0.5
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
鉄ｸｽﾞ | H3
0.26
ｔ
銅ｸｽﾞ | 1号銅線
73.68
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
122.8
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | A型 90日 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
床面養生 | 養生ｺﾝﾊﾟﾈ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
交通誘導員 | 交通誘導員B
10
人
情報共有ｼｽﾃﾑ | [5 empty] | 別紙 00-0016
利用料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | A型 90日 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
バリケード | Ａ型 1.2×0.8m
（基本料） |  | 40
ｍ
バリケード | Ａ型 1.2×0.8m
（架け払い） |  | 40
ｍ
バリケード | Ａ型 1.2×0.8m
（日額損料） |  | 90
日
仮設材運搬 | -
(バリケード) |  | 40
ｍ
計
床面養生 | 養生ｺﾝﾊﾟﾈ |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
床養生 | 石,ﾀｲﾙ,ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ等
| 専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等 | 115
㎡
計
情報共有ｼｽﾃﾑ | [5 empty] | 別紙 00-0016
利用料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ
利用料 |  | 7
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.17
ｔ
計