## 表紙
| 令和８・９年度 |  |  | 「建設ﾘｻｲｸﾙ法対象工事」「週休２日工事」
工 事 数 量 総 括 表
工 事 名 |  |  | 岡山市立富山中学校校舎棟ほか長寿命化予防改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市中区海吉1462番地5
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期９．４か月
令和 ９年 ９月 ３日まで 積算時期 令和８年７月
工事概要
〇改修内容 防水改修工事、外壁改修工事ほか
〇建築物概要
昇降口棟
<構 造> 鉄筋コンクリート造2階建
<延べ面積> 401.72㎡
普通教室棟
<構 造> 鉄筋コンクリート造4階建
<延べ面積> 2,792.15㎡
渡り廊下棟
<構 造> 鉄筋コンクリート造3階建
<延べ面積> 143.78㎡
格技技術棟
<構 造> 鉄筋コンクリート造2階建
<延べ面積> 502.12㎡
〇附帯工事 電気設備工事、機械設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証費含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降口棟
1
式
普通教室棟
1
式
渡り廊下棟
1
式
格技技術棟
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降口棟改修
屋内工事 | 1
式
普通教室棟改修
屋内工事 | 1
式
格技技術棟改修
屋内工事 | 1
式
渡り廊下棟改修
屋内工事 | 1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
普通教室棟改修屋内工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
昇降口棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
防水改修
1
式
屋根及びとい改修
1
式
外壁改修
1
式
塗装改修
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
普通教室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
防水改修
1
式
屋根及びとい改修
1
式
外壁改修
1
式
塗装改修
1
式
内外装改修
1
式
外構工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
渡り廊下棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
防水改修
1
式
屋根及びとい改修
1
式
外壁改修
1
式
塗装改修
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
格技技術棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
防水改修
1
式
屋根及びとい改修
1
式
外壁改修
1
式
塗装改修
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
昇降口棟改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
普通教室棟改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
格技技術棟改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
渡り廊下棟改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
普通教室棟改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
昇降口棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
防水改修 | 外部
1
式
計
屋根及びとい改修 | 外部
1
式
計
外壁改修 | 外部
1
式
計
塗装改修 | 外部
1
式
計
撤去工事 | 外部
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
防水改修 | 外部
1
式
計
屋根及びとい改修 | 外部
1
式
計
外壁改修 | 外部
1
式
計
塗装改修 | 外部
1
式
計
内外装改修 | 内部
1
式
計
外構工事 | 外部
1
式
計
撤去工事 | 内部
1
式
撤去工事 | 外部
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
普通教室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
渡り廊下棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
防水改修 | 外部
1
式
計
屋根及びとい改修 | 外部
1
式
計
外壁改修 | 外部
1
式
計
塗装改修 | 外部
1
式
計
撤去工事 | 外部
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
格技技術棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
防水改修 | 外部
1
式
計
屋根及びとい改修 | 外部
1
式
計
外壁改修 | 外部
1
式
計
塗装改修 | 外部
1
式
計
撤去工事 | 外部
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
昇降口棟改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
普通教室棟改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
格技技術棟改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
渡り廊下棟改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
普通教室棟改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
昇降口棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0002
後片付け |  | 1
式
枠組本足場 | W=600 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | W=900 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | [5 empty] | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) |  | 1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
防護棚 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 昇降口出入口部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
昇降口棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
【昇降口屋上1】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
349
㎡
ｱﾙﾐ笠木脱着
71
m
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
| ｼｰﾄ撤去部 | 79.2
㎡
高分子系ｼｰﾄ防水 | 機械固定工法 S-M2 平場
| t=1.5mm | 270
㎡
高分子系ｼｰﾄ防水 | 接着工法 S-F2 平場
| t=1.5mm | 35.2
㎡
高分子系ｼｰﾄ防水 | 接着工法 S-F2 立上り
| t=1.5mm | 44
㎡
塩ビ鋼板設置 | SPL-K1同等品
40
m
脱気筒設置 | SUS製
2
か所
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ100竪引
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 4
か所
【昇降口屋上2】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
8.1
㎡
EXP.J一時撤去・
再取付 |  | 3
m
ｱﾙﾐ笠木脱着
3.1
m
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
| ｼｰﾄ撤去部 | 8.1
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 密着工法
4.6
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り
3.5
㎡
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | φ75用 ｺｰﾅｰ用ﾄﾞﾚｲﾝ
1
か所
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
昇降口棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
EXP.J部 | 10×10 | 60.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
建具廻り | 10×10 | 200
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
昇降口棟 |  | 屋根及びとい改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 SUS製掴み金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 14.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
昇降口棟 |  | 外壁改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 456
㎡
高圧水洗浄 | 30Mpa
456
㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
456
㎡
防水型複層塗材 | 水系ｱｸﾘﾙつやあり 吹付け
RE |  | 420
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 36.3
㎡
ｸﾗｯｸ補修 | 自動式低圧樹脂注入工法
(0.4以上1mm以下) |  | 1.2
ｍ
ﾓﾙﾀﾙ面浮き部 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
補修 |  | 40.3
㎡
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 100×100×30
3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
昇降口棟 |  | 塗装改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
撥水性塗料 | 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ用
| ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ2000同等品 | 4.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
昇降口棟 |  | 撤去工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 0.1
㎡
たてどい撤去 | 鋼管 集積共
14.7
ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | 鋳鉄製縦型100φ 集積共
4
か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | 鋳鉄製横型75φ 集積共
1
か所
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
87.3
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
EXP.J部 |  | 60.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
建具廻り |  | 200
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
昇降口棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材積込】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材積込 | がれき類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込 | 石綿含有産業廃棄物類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 金属くず類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.01
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
昇降口棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材運搬】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.3㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき・廃ﾌﾟﾗ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
| 石綿含有産業廃棄物類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 ≒0.1㎥ |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.1㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 | 1
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 水
| 銀使用製品産業廃棄物 ≒0.01㎥ | 1
| DID区間有り 60.0km以下 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
昇降口棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処分】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材処分 | がれき類 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 最終処分
0.5
ｔ
発生材処分 | 石綿含有産業廃棄物類 最終処分
| (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) | 0.2
ｔ
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
発生材処分 | 最終処分 水銀使用製品産業廃棄物
| 10kg未満 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
普通教室棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
枠組本足場 | W=900 塔屋外部含む |  |  |  |  | 別紙 00-0013
(手すり先行方式) |  | 1
式
内部仕上足場 | 塔屋内部 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
(手すり先行方式) |  | 1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
安全手すり | 枠組本足場分 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 内部仕上足場分 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
(手すり先行方式) |  | 1
式
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 北東側通り抜け部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
普通教室棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
高圧水洗浄 | 10～15Mpa程度
| SUS手摺、SUS製換気ﾌｰﾄﾞ | 173
㎡
【ﾊﾞﾙｺﾆｰ2階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
72.1
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
72.1
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地処理 充填 | 15×10 | 8.8
ｍ
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
58.8
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
13.3
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 102
ｍ
【ﾊﾞﾙｺﾆｰ3階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
73.8
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
73.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地処理 充填 | 15×10 | 8.8
ｍ
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
60
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
13.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 106
ｍ
【ﾊﾞﾙｺﾆｰ4階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
74.2
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
74.2
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地処理 充填 | 15×10 | 8.8
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
普通教室棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
59.7
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
14.5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 106
ｍ
【西ﾊﾞﾙｺﾆｰ2階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
3.3
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
3.3
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
2.7
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
0.6
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 6.8
ｍ
空調室外機脱着 | 一時吊り上げ・再設置共
1
台
【西ﾊﾞﾙｺﾆｰ3階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
3.3
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
3.3
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
2.7
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
0.6
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 6.8
ｍ
【西ﾊﾞﾙｺﾆｰ4階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
3.3
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
3.3
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
2.7
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
普通教室棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
0.6
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 6.8
ｍ
【屋上(ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ部分を除く)】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
720
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
720
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地処理 充填 | 15×10 | 470
ｍ
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-1 平場 通気緩衝工法
| 防滑仕上げ | 558
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
131
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 側溝 密着工法
30.8
㎡
脱気筒設置 | SUS製
11
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
ﾌｪﾝｽ廻り | 10×10 | 76
か所
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ100竪引
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 12
か所
太陽光架台 | ｺﾞﾑﾏｯﾄｶｯﾄ、ｼｰﾙ処理
入隅処理 |  | 9.6
m
ｱﾙﾐ笠木脱着 | 一時撤去・再取取付共
110
m
【屋上塔屋】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
47.6
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
47.6
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
29.9
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
17.7
㎡
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ100竪引
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
普通教室棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【南東側庇1】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
10.1
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
10.1
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 密着工法
7.4
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
2.7
㎡
【北東側庇2】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
3.2
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
3.2
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 密着工法
2.7
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
0.5
㎡
【勾配屋根部分(塔屋も含む)】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
294
㎡
下地調整 | ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ部位
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り | 258
㎡
下地調整 | ｺﾞﾑｼｰﾄ撤去部位
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り | 35.8
㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ | SPM-200KY同等品
塗膜防水 |  | 294
㎡
飛散対策養生
294
㎡
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ100竪引
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 8
か所
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
防水端部 | 10×10 | 35.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
建具廻り | 10×10 | 1,559
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
普通教室棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
手摺廻り | 10×10 | 16.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
普通教室棟 |  | 屋根及びとい改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 SUS製掴み金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 255
ｍ
中間ﾄﾞﾚｲﾝ | 100φ用
19
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
普通教室棟 |  | 外壁改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 3,068
㎡
高圧水洗浄 | 30Mpa
3,068
㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
3,011
㎡
防水型複層塗材RE | 水系ｱｸﾘﾙつやあり
2,668
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 343
㎡
ｸﾗｯｸ補修 | 自動式低圧樹脂注入工法
(0.4以上1mm以下) |  | 132
ｍ
ｸﾗｯｸ補修(1mm超) | Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法
7.3
ｍ
ﾓﾙﾀﾙ面浮き部処理 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
327
㎡
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ
3
㎡
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 鉄筋露出
| 100×100×30 | 5
か所
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 100×100×30
24
か所
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 300×100×30
4
か所
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 4200×100×30
4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
普通教室棟 |  | 塗装改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
撥水性塗料 | 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ用
| ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ2000同等品 | 57.3
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 127
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 12.2
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 塗材1級 工程B種
| ｽﾁｰﾙ手摺・配管・ﾀﾞｸﾄ・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 127
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 塗材1級 工程B種
| 鋼製建具(両面) | 12.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
普通教室棟 |  | 内外装改修 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 4
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
普通教室棟 |  | 外構工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
石像1-2移設 | H500 300㎜×300㎜
2
か所
中木1移植 | H3000 幹径100㎜ 枯損処置共
| 広がり1500㎜ | 1
か所
中木2移植 | H2000 幹径100㎜ 枯損処置共
| 広がり1500㎜ | 1
か所
中木4移植 | H2000 幹径100㎜ 枯損処置共
| 広がり1500㎜ | 1
か所
中木5移植 | H1700 幹径100㎜ 枯損処置共
| 広がり1000㎜ | 1
か所
中木6移植 | H2000 幹径50㎜ 枯損処置共
| 広がり2000㎜ | 1
か所
中木8移植 | H4000 幹径100㎜ 枯損処置共
| 広がり2500㎜ | 1
か所
中木10移植 | H3000 幹径100㎜ 枯損処置共
| 広がり2000㎜ | 1
か所
植栽機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
植栽土工機械運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 0.28m3 | 2
運転日
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
普通教室棟 |  | 撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 4
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
普通教室棟 |  | 撤去工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ | 表層面撤去 集積共
不良部撤去 |  | 258
㎡
たてどい撤去 | 鋼管 集積共
255
ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | 鋳鉄製縦型100φ 集積共
26
か所
中間ﾄﾞﾚﾝ撤去 | 鋳鉄製100φ 集積共
19
か所
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
35.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
防水端部 |  | 35.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
建具廻り |  | 1,559
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
手摺子廻り |  | 16.3
ｍ
端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 手摺子基礎部のみ 集積共
40.8
ｍ
ﾚﾝｶﾞ撤去 | 45×210×60 集積共
620
個
雑巾掛ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | W1500 集積共
1
か所
下草撤去 | 広がり1500㎜×600㎜ 集積共
1
か所
低木1-3撤去 | H1000 広がり1000㎜×1000㎜
| 集積共 | 3
か所
低木4撤去 | H1200 広がり1200㎜×1200㎜
| 集積共 | 1
か所
低木5撤去 | H1000 広がり1000㎜×1000㎜
| 集積共 | 1
か所
低木6-7撤去 | H800 広がり1000㎜×1000㎜
| 集積共 | 2
か所
低木8-9撤去 | H1400 広がり1000㎜×1000㎜
| 集積共 | 2
か所
低木10撤去 | H300 広がり250㎜×250㎜
| 集積共 | 1
か所
低木11撤去 | H1500 広がり1000㎜×1000㎜
| 集積共 | 1
か所
中木3撤去 | H2500 幹径100㎜ 集積共
| 広がり2500㎜ | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
普通教室棟 |  | 撤去工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中木7撤去 | H2000 幹径100㎜ 集積共
| 広がり1800㎜ | 1
か所
中木9撤去 | H4000 幹径100㎜ 集積共
| 広がり1200㎜ | 1
か所
中木11撤去 | H1800 幹径50㎜ 集積共
| 広がり1000㎜ | 1
か所
中木12撤去 | H1500 幹径100㎜ 集積共
| 広がり1400㎜ | 1
か所
中木13撤去 | H2000 幹径100㎜ 集積共
| 広がり1200㎜ | 1
か所
中木14撤去 | H1500 幹径100㎜ 集積共
| 広がり1500㎜ | 1
か所
高木枝打ち | H9000 幹径200㎜ 集積共
| 広がり10000㎜ | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材積込】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材積込 | がれき類 人力
0.4
ｍ3
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込 | 石綿含有産業廃棄物類 人力
0.4
ｍ3
発生材積込 | 伐採・伐根材類 人力
6
ｍ3
発生材積込 | 金属くず類 人力
0.9
ｍ3
発生材積込 | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.01
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材運搬】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.6㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき・廃ﾌﾟﾗ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
| 石綿含有産業廃棄物類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 ≒0.4㎥ |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒6.0㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 伐採・伐根材類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.9㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 | 1
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 水
| 銀使用製品産業廃棄物 ≒0.01㎥ | 1
| DID区間有り 60.0km以下 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処分】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材処分 | がれき類 最終処分
0.6
ｔ
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 最終処分
0.3
ｔ
発生材処分 | 石綿含有産業廃棄物類 最終処分
| (石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) | 0.1
ｔ
発生材処分 | 石綿含有産業廃棄物類 最終処分
| (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) | 0.4
ｔ
発生材処分 | 伐採・伐根類 再資源化
9
空ｍ3
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
発生材処分 | 最終処分 水銀使用製品産業廃棄物
| 10kg未満 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
渡り廊下棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
枠組本足場 | W=900 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
(手すり先行方式) |  | 1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
安全手すり | [5 empty] | 別紙 00-0026
(手すり先行方式) |  | 1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
渡り廊下棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
高圧水洗浄 | 10～15Mpa
| SUS手摺部 | 154
㎡
【2階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
72.3
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
72.3
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
66.4
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
5.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地処理 充填 | 15×10 | 10.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 58.3
ｍ
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ65 竪引き
| ｷｬｯﾌﾟ･ｽﾄﾚｰﾅｰ付 | 2
か所
【3階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
72.3
㎡
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
72.3
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
66.4
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
5.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地処理 充填 | 15×10 | 10.8
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 58.3
ｍ
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ65 竪引き
| ｷｬｯﾌﾟ･ｽﾄﾚｰﾅｰ付 | 2
か所
【4階】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
95.8
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
渡り廊下棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下地調整 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
95.8
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 防滑仕上げ 密着工法
90.7
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地処理 充填 | 15×10 | 14.7
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地部・端末部 | 15×10 | 50.2
ｍ
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ75 竪引き
| ｷｬｯﾌﾟ･ｽﾄﾚｰﾅｰ付 | 2
か所
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
防水端部 | 10×10 | 167
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
EXP.J部 | 10×10 | 29.9
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
手摺子廻り | 10×10 | 20.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
渡り廊下棟 |  | 屋根及びとい改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75 SUS製掴み金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 22.8
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径65
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
渡り廊下棟 |  | 外壁改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
| 3階床面補修 | 0.1
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 723
㎡
高圧水洗浄 | 30Mpa
723
㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
701
㎡
防水型複層塗材RE | 水系ｱｸﾘﾙつやあり
644
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 57
㎡
ｸﾗｯｸ補修 | 自動式低圧樹脂注入工法
(0.4以上1mm以下) |  | 31.7
ｍ
ｸﾗｯｸ補修(1mm超) | Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法
52.3
ｍ
ﾓﾙﾀﾙ面浮き部処理 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
38.5
㎡
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ
0.5
㎡
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 鉄筋露出
| 100×100×30 | 3
か所
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 鉄筋露出
| 300×100×30 | 1
か所
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 鉄筋露出
| 400×200×30 | 1
か所
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 100×100×30
4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
渡り廊下棟 |  | 塗装改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
撥水性塗料 | 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ用
| ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ2000同等品 | 21.6
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 52.6
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 塗材1級 工程B種
| 配管・ﾀﾞｸﾄ・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 52.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
渡り廊下棟 |  | 撤去工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ | 集積共
撤去 |  | 0.1
㎡
たてどい撤去 | 鋼管 集積共
30.8
ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製縦型80φ 集積共
2
か所
中継ﾄﾞﾚｲﾝ撤去 | 鋳鉄製65φ 集積共
4
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
防水端部 |  | 167
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
EXP.J部 |  | 29.9
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
手摺子廻り |  | 20.1
ｍ
端末ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去
22.1
ｍ
伸縮調整目地 | 既製品 合成樹脂材W=25 集積共
470
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材積込】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材積込 | がれき類 人力
0.01
ｍ3
発生材積込 | 石綿含有産業廃棄物類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 金属くず類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.01
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材運搬】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.01㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
| 石綿含有産業廃棄物類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 ≒0.1㎥ |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.1㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 | 1
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 水
| 銀使用製品産業廃棄物 ≒0.01㎥ | 1
| DID区間有り 60.0km以下 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処分】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材処分 | がれき類 最終処分
0.01
ｔ
発生材処分 | 石綿含有産業廃棄物類 最終処分
| (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) | 0.1
ｔ
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
発生材処分 | 最終処分 水銀使用製品産業廃棄物
| 10kg未満 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
格技技術棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
枠組本足場 | W=900 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | [5 empty] | 別紙 00-0033
(手すり先行方式) |  | 1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 通り抜け部養生 |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
格技技術棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
高圧水洗浄 | 10～15Mpa
| SUS手摺、SUSﾌｰﾄﾞ | 2.1
㎡
【通路部分】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
149
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
伸縮目地処理 | 15×10 | 41.4
充填 |  |  | ｍ
下地調整材 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
149
㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ | X-1H 平場 SPX-1同等品
塗膜防水 |  | 69.8
㎡
超速硬化ｳﾚﾀﾝ | X-2H 立上り SPX-2L同等品
塗膜防水 |  | 79.5
㎡
飛散対策養生
149
㎡
脱気筒 | SUS製
1
か所
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ100竪引
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 6
か所
【勾配屋根部分】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
353
㎡
下地調整 | ｹﾚﾝ・清掃・錆落とし
353
㎡
下地調整 | ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ部位
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り | 353
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
ｼﾞｮｲﾝﾄ部 |  | 1,551
ｍ
超速硬化ｳﾚﾀﾝ | SPM-200SK同等品
塗膜防水 |  | 353
㎡
飛散対策養生
353
㎡
【玄関庇】
高圧水洗浄 | 15Mpa程度
7.5
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
格技技術棟 |  | 防水改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
下地調整材 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
7.5
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 平場 密着工法
4.7
㎡
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 | X-2 立上り 密着工法
2.8
㎡
改修用ﾄﾞﾚｲﾝ | 2重ﾄﾞﾚｲﾝ取付 鉛製 φ65竪引
| ｷｬｯﾌﾟ共 | 1
か所
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
建具廻り | 10×10 | 347
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
手摺基礎 | 10×10 | 75.3
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
目地 | 20×10 | 77.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
格技技術棟 |  | 屋根及びとい改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 SUS製掴み金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 59.1
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径65 SUS製掴み金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 2.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
格技技術棟 |  | 外壁改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 929
㎡
高圧水洗浄 | 30Mpa
929
㎡
下地調整費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
903
㎡
防水型複層塗材RE | 水系ｱｸﾘﾙつやあり 吹付け
852
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費別途 | 51.5
㎡
ｸﾗｯｸ補修 | 自動式低圧樹脂注入工法
(0.4以上1mm以下) |  | 133
ｍ
ｸﾗｯｸ補修(1mm超) | Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法
3
ｍ
ﾓﾙﾀﾙ面浮き部処理 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法
63.4
㎡
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 樹脂ﾓﾙﾀﾙ
0.4
㎡
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 鉄筋露出
| 100×100×30 | 4
か所
ﾓﾙﾀﾙ欠損 | 鉄筋露出
| 300×100×30 | 2
か所
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | 直径200
3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
格技技術棟 |  | 塗装改修 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき場合は材工共とする。
撥水性塗料 | 打放しｺﾝｸﾘｰﾄ仕上げ用
| ﾀﾞｲｽﾃﾝﾀﾞｰ2000同等品 | 25.8
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 49.2
㎡
下地調整 | 鉄鋼面
改修仕様 | RB種(塗替え面) | 33.3
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 塗材1級 工程B種
| 配管・ﾀﾞｸﾄ・ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 49.2
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 塗材1級 工程B種
| 鋼製建具面(両面) | 33.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
格技技術棟 |  | 撤去工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たてどい撤去 | 鋼管 集積共
62
ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | 鋳鉄製縦型100φ 集積共
6
か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 | 鋳鉄製縦型65φ 集積共
1
か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
建具廻り |  | 347
ｍ
伸縮調整目地 | 既製品 合成樹脂材W=25 集積共
41.4
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去 | 再使用しない 集積共
3
個
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
格技技術棟 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材積込】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材積込 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 石綿含有産業廃棄物類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込 | 金属くず類 人力
0.2
ｍ3
発生材積込 | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.01
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
格技技術棟 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材運搬】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.1㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
| 石綿含有産業廃棄物類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 ≒0.1㎥ |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ≒0.2㎥
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず類 | 1
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | 台
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 水
| 銀使用製品産業廃棄物 ≒0.01㎥ | 1
| DID区間有り 60.0km以下 |  | 台
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
格技技術棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処分】 | 電気・機械設備工事分を含む
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 最終処分
0.1
ｔ
発生材処分 | 石綿含有産業廃棄物類 最終処分
| (廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類) | 0.1
ｔ
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
発生材処分 | 最終処分 水銀使用製品産業廃棄物
| 10kg未満 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
昇降口棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | 30形 XLGE8113同等
2
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 72
普通教室棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
4
個
LED投光器新設 | 400形 参考型番NYS35145K同等
3
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 73
普通教室棟改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
23
ｍ
EM-IE電線 | 3.5mm2 × 1本
23
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (42) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 23
㎡以上) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 100
屋外(SUS) |  | 3
個
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 74
格技技術棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
2
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 75
渡り廊下棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -22 LN
6
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 76
普通教室棟改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 天吊りﾂｲﾝ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力20.0kW | 1
| 転倒防止金具,室外機基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 |  | 組
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 77
普通教室棟改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径（ 3/8B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 22
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 17
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 5
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 25A
保温付き） |  | 7
ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 ND-25
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 6
ｍ
ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 | 100A
17
ｍ
搬入費 | 単独搬入 200㎏/m3未満
0.11
ｔ
計装配線 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
配管支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 78
普通教室棟改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 300㎏/m3未満
0.23
ｔ
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
昇降口棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 310
㎡
養生(外壁改修)
158
㎡
ｻｯｼ全面養生
140
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0002
後片付け |  | 1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 310
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 158
㎡
計
枠組本足場 | W=600 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 129
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 供用105日賃料 修理費含む | 129
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 129
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
昇降口棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | W=900 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 453
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用105日賃料 修理費含む | 453
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 453
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
安全手すり | [5 empty] | 別紙 00-0005
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 56.5
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用105日賃料 修理費含む | 56.5
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 56.5
| - |  | ｍ
計
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 582
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用95日賃料 修理費含む - | 582
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 582
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
昇降口棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防護棚 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 掛払い手間 - | 20
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 供用105日賃料 修理費含む - | 20
| - |  | ｍ
養生防護棚 | 枠組本足場用
(直線部) | 基本料 修理費含む - | 20
| - |  | ｍ
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 129
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 453
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 56.5
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 582
㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用
(養生防護棚) |  | 20
ｍ
計
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 昇降口出入口部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 昇降口出入口部分 材工共
10.8
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
昇降口棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H2
0.1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H3
0.01
ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
普通教室棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) | 勾配屋根部分を除く | 488
㎡
養生(外壁改修)
326
㎡
ｻｯｼ全面養生
676
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
整理清掃後片付け | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 782
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 326
㎡
計
枠組本足場 | W=900 塔屋外部含む |  |  |  |  | 別紙 00-0013
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 3,299
| 22m以上 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用150日賃料 修理費含む | 3,299
| 22m以上 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 3,299
| 22m以上 - - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
普通教室棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 塔屋内部 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
(手すり先行方式) |  | 1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 210
| 階高4.0m超5.0m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用120日賃料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 210
| 階高4.0m超5.0m未満 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
(手すり先行方式) | 枠組棚足場 | 210
| 階高4.0m超5.0m未満 平家用 |  | ㎡
計
内部仕上足場 | 脚立足場 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 10
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用15日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 10
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 10
| 階高4.0m以下 平家用 |  | ㎡
計
安全手すり | 枠組本足場分 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 199
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用150日賃料 修理費含む | 199
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 199
| - |  | ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
普通教室棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | 内部仕上足場分 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 34
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用120日賃料 修理費含む | 34
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 34
| - |  | ｍ
計
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 3,299
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用140日賃料 修理費含む - | 3,299
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 3,299
| - |  | ㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 3,299
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 233
ｍ
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 210
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 10
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 3,299
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
普通教室棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 北東側通り抜け部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 北東側通り抜け部分 材工共
15.6
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
普通教室棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H2
0.5
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H3
0.02
ｔ
銅くず | 1号銅線
1.1
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
1.9
kg
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
渡り廊下棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 224
㎡
養生(外壁改修)
114
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
整理清掃後片付け | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 224
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 114
㎡
計
枠組本足場 | W=900 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 646
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用120日賃料 修理費含む | 646
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 646
| 22m未満 - - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
渡り廊下棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
内部仕上足場 | 掛払い手間
| 脚立足場 | 223
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用120日賃料 修理費含む
| 脚立足場 | 223
| 階高4.0m以下 - |  | ㎡
内部仕上足場 | 基本料 修理費含む
| 脚立足場 | 223
| 階高4.0m以下 転用数 2 |  | ㎡
計
安全手すり | [5 empty] | 別紙 00-0026
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 46.5
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用120日賃料 修理費含む | 46.5
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 46.5
| - |  | ｍ
計
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 646
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用110日賃料 修理費含む - | 646
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 646
| - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
渡り廊下棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 646
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 46.5
ｍ
仮設材運搬 | 2階建
(内部仕上足場 |  | 223
脚立足場) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 646
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
渡り廊下棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H2
0.1
ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
格技技術棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
養生(外壁改修)
169
㎡
ｻｯｼ全面養生
129
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
整理清掃後片付け | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 522
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 169
㎡
計
枠組本足場 | W=900 |  |  |  |  | 別紙 00-0032
(手すり先行方式) |  | 1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 931
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用150日賃料 修理費含む | 931
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 931
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
格技技術棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全手すり | [5 empty] | 別紙 00-0033
(手すり先行方式) |  | 1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 148
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用150日賃料 修理費含む | 148
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 148
| - |  | ｍ
計
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 931
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用140日賃料 修理費含む - | 931
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 931
| - |  | ㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 931
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 148
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 931
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
格技技術棟 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 通り抜け部養生 |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
ｺﾝﾊﾟﾈ養生 | 通り抜け部養生 材工共
15.6
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
格技技術棟 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 有価物 |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | 鉄くず H2
0.2
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
昇降口棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
撤去 | HID 100W YA89232 | 2
| 再使用しない |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
普通教室棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
蛍光灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ
撤去 | FBF2RP-201 | 4
| 再使用しない |  | 個
蛍光灯器具 | 投光器
撤去 | HID 400W YA55174 | 3
| 再使用しない |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
普通教室棟改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
IV電線 | 14mm2
| 再使用しない | 12
ｍ
薄鋼電線管(C) | (31)
| 再使用しない | 4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
格技技術棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
蛍光灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ
撤去 | FBF2RP-201 | 2
| 再使用しない |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
渡り廊下棟改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
蛍光灯器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
撤去 | FSS4-401 | 6
| 再使用しない |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
普通教室棟改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装配線 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
計
配管支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
配管支持金物（SU | L50×50×4t 3角ﾌﾞﾗｹｯﾄ
S304 山形鋼加工 |  | 4
品） |  |  | か所
配管支持金物(SUS | [ 150×75×6t
304 溝形鋼加工 |  | 4
品） |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 102
普通教室棟改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
PACR-1 | 天吊りﾂｲﾝ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去 | 冷房能力20.0kW | 1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | 冷却能力20.0kW
1
か所
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ撤去
1
個
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ9.52 | 10
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ15.88 | 7
ｍ
冷媒用被膜銅管撤 | 屋内一般配管・屋外配管（架空）
去（再使用無し） | φ25.4 | 3
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 25A | 9
ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9
| 100A 再使用しない |  | ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 103
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 中庭部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0047
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
仮囲い | 昇降口棟部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
仮囲い | 渡り廊下棟西側部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0049
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
仮設敷き鉄板 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
靴箱移設・復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
揚重機 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利 | [5 empty] | 別紙 00-0055
用料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 104
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 105
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 中庭部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0047
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 90
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 供用270日賃料 修理費含む | 90
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 90
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 90
ｍ
計
仮囲い | 昇降口棟部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 24
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 供用135日賃料 修理費含む | 24
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 24
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 24
ｍ
計
仮囲い | 渡り廊下棟西側部分 |  |  |  |  | 別紙 00-0049
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  | 1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 25
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 供用135日賃料 修理費含む | 25
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 25
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 25
ｍ
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 106
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ | W6000×H1800 期間270日
1
か所
計
仮設敷き鉄板 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 697
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 697
㎡
仮設鉄板敷 | 供用270日賃料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 | 697
㎡
仮設鉄板敷 | 整備費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 697
㎡
仮設敷鉄板運搬
697
㎡
計
靴箱移設・復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
靴箱移設・復旧 | 職員用靴箱 移設・復旧共
| 1770×280×H880 2箇所 | 2
か所
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
交通誘導員 | 交通誘導員B
| 諸経費共 | 40
人
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 107
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚重機 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 20t～22t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 10
日
計
情報共有ｼｽﾃﾑ利 | [5 empty] | 別紙 00-0055
用料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 10
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 108
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
2.5
ｔ
計